Załącznik nr 17 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XVI – Kolumienki ekstrakcyjne

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumienki do ekstrakcji WWA z wody pitnej - wypełnienie:spe-500 -objętość kolumn 6 ml -masa wypełnienia 500mg -średnia średnica cząsteczki, µm(APD) - 47-60 -węgielNP.-ok.16% -pokrycie powierzchni, µm/m2w oparciu o %węgla 290-330 -pozostałość ekstrakcyjna max.0,2% np.: Bakerbond spe-500 TM nr kat. 7222-06 J.T.Baker lub SiliCycle nr kat. SPEC-R31930B-06P lub równoważne Kolumienki nie mogą zmieniać charakterystyki metody (poprawność , precyzja, odzysk, niepewność) | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolumienki do ekstrakcji pestycydów chloroorganicznych z wody pitnej -wypełnienie: oktadecyl -symbol C18 -objętość kolumn 6 ml -masa wypełnienia 500mg -średnia średnica cząsteczki, µm(APD) - 47-60 -węgielNP.-ok.17,5%(dot. C18) -pokrycie powierzchni, µm/m2w oparciu o %węgla 320-350(dot. C18) -pozostałość ekstrakcyjna max.0,1% np.: Bakerbond speTMC18,6ml,500mg nr kat. 7020-06 J.T.Baker lub SiliCycle nr kat. SPE-R00830B-06P lub równoważne Kolumienki nie mogą zmieniać charakterystyki metody (poprawność precyzja, odzysk, niepewność) | 450 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.