Załącznik nr 2 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

#### Pakiet I - Odczynniki chemiczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniak roztwór 25% Czystość: min. cz.d.a, reag.ISO, reag. Ph. Eur. Zawartość min 25%, bezbarwna, klarowna ciecz, gęstość - 0,892 – 0,910, węglany (j. CO2) max 10 ppm, węglany (j. CO3) max 60 ppm, wapń max 1 ppm, magnez max 0,1ppm, glin max 0,5 ppm, bar max 0,05ppm, ołów max 0,05ppm, żelazo max 0,1ppm, kobalt max 0,05ppm, miedź max 0,1 ppm, mangan 0,05 ppm, cynk max 0,1 ppm, cyna max 0,1 ppm, metale ciężkie (j. Pb) max 1ppm, fosforany max 0,5 ppm, Np. Sigma Aldrich nr kat.: 30501-M lub równoważny | 1000 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkohol etylowy 96 %: Czystość: cz.d.a zawartość min 96,0%, bezbarwna klarowna ciecz, gęstość (20 oC) max 0,808 g/ml, współczynnik załamania światła (20 oC) max 1,364, kwasy (j. CH3COOH) max 0,002%, aldehydy (j. CH3CHO) max 0,0005%, metanol max 0,05%, alkohole wyższe (j. alkohol amylowy) max 0,001%, czas odbarwiania roztworu KMnO4 min.10 min., pozostałość po odparowaniu max 0,001%, zanieczyszczenia organiczne max 0,2%, metale ciężkie (j. Pb) max 0,0001% Np. POCH nr kat.: 396420113 lub równoważny | 500 ml x 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wodorotlenek sodu czda Zawartość 98,8% Sodu węglan (Na2CO3) <0,7% Azot ogólny ( N) < 0,0005% Chlorki (Cl) < 0,005% Fosforany (PO4 ) <0,001% Krzemu ditlenek (SiO2 ) <0,005% siarczany(SO4 )<0,003% metale ciężkie (j.Pb) 0,001% bar(Ba)<0,0005% cynk(Zn) <0,0005% glin (Al) <0,001% kadm(Cd) <0,0005% kobalt (Co) 0,0005% magnez (Mg) <0,0005% mangan (Mn) <0,0005% miedź (Cu) <0,0005% nikiel (Ni)<0,0005% ołów (Pb)< 0,0005% srebro (Ag) < 0,0005% stront (Sr) < 0,0005% wapń(Ca) < 0,001% żelazo(Fe) < 0,0005% | 500 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Odważki analityczne HCl 0,1 mol/l | 6 szt |  |  |  |  |  |
| 5. | Odważki analityczne NaOH 0,1 mol/l | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | L-Rhamnosa Monohydrate | 25 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Sodu chlorek (NaCl) cz.d.a | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Glukoza bezw. cz.d.a | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Lizyna | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jod | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Błękit bromotymolowy | 10g x 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Jodek potasu cz.d.a | 100g x 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | K2SO3- siarczyn potasu | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wodorotlenek potasu | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Gliceryna bezwodna cz.d.a | 500ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Potasu chlorek (KCl) cz.d.a | 500g x 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Laktoza 1 hydrat cz.d.a. | 250g x 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Roztwór do elektrody pH-metrycznej 3 mol/l KCl elektrolit referencyjny, 1 butelka z 50 ml roztworu KCl o stężeniu 3 mol/l, producent Np. WTW lub rónoważny | 50 ml x 6 |  |  |  |  |  |
| 20. | D(+)Xylosa | 25g x 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Kwas solny (chlorowodorowy) r-r 35-38% | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Bufor boraksowy o pH 9,18 ±0,01 (w temp.25°C) ze świadectwem materiału odniesienia Np.LabStand lub równoważny | 100 ml x 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Bufor o pH 5,00 ±0,02 ze świadectwem materiału odniesienia Np.Hamilton lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Bufor fosforanowy o pH 6,86 ±0,01(w temp.25°C) ze świadectwem materiału odniesienia Np.Labstand nr BLS 099.060 lub równoważny | 100 ml x 8 |  |  |  |  |  |
| 25. | Bufor o pH 3,06 ±0,02 ze świadectwem materiału odniesienia Np.Hamilton lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Bufor o pH 7,00 ±0,02 ze świadectwem materiału odniesienia Np.Hamilton lub równoważny | 500 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Bufor o pH 9,21 ±0,02 ze świadectwem materiału odneisienia Np.Hamilton lub równoważny | 500 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | Bufor o pH 1,68 ±0,02 ze świadectwem materiału odniesienia Np.Hamilton lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Bufor ftalanowy o pH 4,01 ±0,01(w temp.25°C) ze świadectwem materiału odniesienia Np.Labstand nr BLS 099.040 lub równoważny | 100 ml x 4 |  |  |  |  |  |
| 30. | Odczynnik Kovacsa, ciemna butelka, zamykanie na zakrętkę | 100 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Odczynnik Nesslera | 50 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Tiosiarczan sodu 5.hydrat czda. zawartość min.99,5 max 100% substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005% pH (5%, H2O) min.6 max.8 azot ogólny (N) max.0,002% chlorki (Cl) max. 0,01% siarczany i siarczyny (j.SO4) max.0,05% metale ciężkie (j.Pb) max.0,0005% magnez (Mg) max.0,001% potas (K) max.0,005% wapń (Ca) max.0,002% żelazo (Fe) max.0,0005% | 250 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Tiosiarczan potasu cz.d.a. (K2S2O3) | 100 g x 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Jod (potasu jodan-jodek) odważka analityczna 0,05 mol/L (0,1N) KIO3+KI | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 35. | Odczynniki do barwienia Grama: Odbarwiacz – etanol – 250 ml Fiolet krystaliczny- 250 ml Płyn Lugola – 250 ml Safranina – 250 ml | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| 36. | 30% roztwór nadtlenku wodoru (do sanityzacji zbiornika stacji uzdatniania wody) | 1 op. x 500 ml |  |  |  |  |  |
| 37. | Parafina ciekła | 2 x 1000 ml |  |  |  |  |  |
| 38. | Skrobia rozpuszczalna cz.d.a. (C6H10O5)n | 1 op. x 10g |  |  |  |  |  |
| 39. | Wzorzec pH fosforanowy pH 7,00 ± 0,01 (w 250C) Np. Labstand nr kat.:BLS 099.070 lub równoważny | 100 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 40. | Jodek potasu Czystość: min. cz.d.a. bezbarwne kryształy lub biały proszek, zawartość min 99,5%, substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%, pH min 6 max. 8, azot ogólny max. 0,001%, chlorki i bromki max. 0,01%, fosforany max. 0,001%, jodany max. 0,0003%, siarczany max. 0,005%, metale ciężkie (j.Pb) max. 0,0005%, arsen max. 0,00001%, magnez max. 0,001%, sód max. 0,02%, wapń max. 0,001%, żelazo max. 0,0003%, Np. POCH nr kat.: 743160117 lub równoważny | 250g x 3 |  |  |  |  |  |
| 41. | Wodorotlenek sodu mikrogranulki Czystość: min. cz.d.a mikrogranulki o jednorodnej, białej barwie, zawartość min 98,8%, sodu weglan max 0,7%, azot ogólny max 0,0005%, chlorki max 0,005%, fosforany max 0,001%, krzemu ditlenek max 0,005%, siarczany max 0,0003%, metale ciężkie (j. Pb) max 0,0005%, Bar max 0,0005%, cynk max 0,0005%, glin max 0,001% kadm max 0,0005%, kobalt max 0,0005%, magnez max 0,0005%, mangan max 0,0005%, nikiel max 0,0005%, miedź max 0,0005%, ołów max 0,0005%, srebro max 0,0005%, stront max 0,0005%, wapń max 0,001% Np. POCH nr kat.: 810981118 lub równoważny | 500g x 2 |  |  |  |  |  |
| 42. | Wodorotlenek potasu Czystość: min. cz.d.a zawartość min 85%, białe granulki lub płatki, azot ogólny max 0,001%, chlorki max 0,004% krzemiany max 0,001 %, fosforany max 0,001%, ditlenek krzemu max 0,005%, siarczany max 0,002%, siarczany max 0,002%, węglany max 1,5%, metale ciężkie (j.Pb) max 0,001%, glin max 0,001%, magnez max 0,0005%, miedź max 0,0005%, ołów max 0,001%, wapń max 0,001% Np. POCH nr kat.: 746800113 lub równoważny | 500 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 43. | Kwas solny 35-38% Czystość: min cz.d.a, Reag. Ph, Eur. zawartość 35-38%, bezbarwny przezroczysty roztwór, barwa max 10 APHA, gęstość 1,174 – 1,193, metale ciężkie (j.Pb) max 2 ppm, siarczany max 1 ppm, siarczyny max 1 ppm, bromki max 5 ppm, amoniak max 1 ppm, fosforany max 0,05 ppm, glin max 0,2 ppm, arsen max 0,01 ppm, bar max 0,02 ppm, beryl max 0,01 ppm, bizmut max 0,02 ppm, wapń max 1 ppm, miedź max 0,1 ppm, żelazo max 0,3 ppm, potas max 0,1 ppm, magnez max 0,1 ppm, sód max 0,5 ppm, ołów max 0,02 ppm, cynk max 0,5 ppm Np. VWR nr kat.: 20252.295 lub równoważny | 1000 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 44. | Kwas ortofosforowy 85% Czystość min. cz.d.a, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, zawartość min 85,0%, barwa max 10 Hazen, chlorki max 2 ppm, fluorki max 1 ppm, azotyny max. 3 ppm, fosforyny i hydrofosforyny (j. H3PO3) - max 20 ppm, metale ciązkie (j.Pb) max 10 ppm, siarczany max 20 ppm, arsen max 0,5 ppm, wapń max 20 ppm, kadm max 0.5 ppm, miedź max 0,5 ppm, żelazo max 10ppm, potas max 5 ppm, magnez max 5 ppm, mangan max 0,5 ppm, sód max 200 ppm, nikiel max 1 ppm, ołów max 0,5 ppm, cynk max 2 ppm, substancje nierozpuszczone max 10 ppm, Np. Supelco nr kat.:1.00573 lub równoważny | 1000 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 45. | Węglan sodu bezwodny Czystość min 99,999%, Chlorki max. 10 ppm, fosforany max. 0,05 ppm, krzemian max. 5 ppm, siarczany max. 10 ppm, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,1 ppm, bar max. 5 ppm, kadm max. 0,005 ppm, wapń 0,10 ppm, cer 0,010 ppm, chrom 0,010 ppm, kobalt 0,005 ppm, miedź 0,005 ppm, europ max. 0,010 ppm, żelazo max. 0,05 ppm, ołów max. 0,010 ppm, lantan max. 0,010 ppm, lit max. 0,010 ppm, magnez 0,10 ppm, mangan max. 0,010 ppm, rtęć max. 0,05 ppm, nikiel max. 0,20 ppm, potax max. 1 ppm, cynk max. 0,010 ppm Np. Chem-lab CL00.4078.0050 lub równoważny | 50 g x 3 |  |  |  |  |  |
| 46. | Testy do oznaczania chloru Visocolor ECO chlor 6 wolny i ogólny – test 5-17 zakres od 0,05 do 6,0 mg/l | 8 zestawów |  |  |  |  |  |
| 47. | Testy do oznaczania chloru Visocolor ECO chlor 2 wolny i ogólny – test 5-15 zakres od 0,1 do 2,0 mg/l | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| 48. | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a Zawartość min. 99,0 % max. 100,0% Skręcalność właściwa (25℃, 10%, H2O) +20,5˚ ÷ +21,5˚ Temperatura topnienia min.191,0C max.192,0C pH(5%H2O) min. 2,2 max. 2,5 metale ciężkie <0,0003% arsen (As) < 0,0003% miedź (Cu) < 0,0005% ołów (Pb) < 0,0005% rtęć (Hg) < 0,0001% żelazo (Fe) < 0,0002% | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

#### Pakiet II - Odczynniki chemiczne o specjalnej czystości - chromatografia

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetonitryl do HPLC zawartość (GC) min. 99,8% woda (KF) max 0,02 % pozostałość po odparowaniu max 0,0005% UV-transmisja ( 1cm,woda): 200 nm min. 90 % 210 nm min. 95 % 220 nm min.97 % 254 nm min.99 % 280 nm min.99 % 350 nm min.99 % Fluorescencja (j.chinina) : 254 nm max 1ppb 365 nm max 1ppb HPLC-gradient w 254 nm max. 1 mAU Np.J.T.Baker 9012 lub równoważny | 2,5 l x 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 propanol do HPLC zawartość (GC) min.99,8% woda (KF) max.0,1 % kwasowość max.0,0005 meq/g pozostałość po odparowaniu max.0,0005% UV – transmisja (1cm, woda): 210 nm min.40% 220 nm min.60% 230 nm min.80% 240 nm min.98% 250 nm min.99% fluorescencja(j. chinina) 254 nm max.1 ppb 365 nm max.1 ppb Np.J.T. Baker 9095 lub POCH 751502151 lub równoważny | 1000 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Metanol do HPLC zawartość (GC) min.99,8% woda (KF) max.0,005% kwasowość max.0,0005 meq/g pozostałość po odparowaniu max.0,0005% UV – transmisja (1cm, woda): 210 nm min.60% 220 nm min.70% 230 nm min.80% 240 nm min.98% 250 nm min.99% fluorescencja(j. chinina) 254 nm max.1 ppb 365 nm max.1 ppb Np.J.T.Baker 8402 lub POCH 621991154 lub równoważny | 2,5l x 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Octan etylu do śladowych analiz organicznych do GC Zawartość( GC) min. 99,6% Kolor skala (APHA)max 10 Pozostałość po odparowaniu max. 0,0001% Kwasowość (meq/g) max. 0,0008 Woda (H2O) max. 0,05% Zanieczyszczenia nie mogą utrudniać oznaczania pestycydów chloroorganicznych w wodzie do picia metodą GC( ECD) Np. J.T.Baker 9260 lub równoważny | 2,5l x 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Metanol do śladowych analiz organicznych do GC Zawartość min 99,8 % Pozostałość po odparowaniu max 0,0005 % Kwasowość (meq/g) max 0,0005 Woda max 0,08 % Zanieczyszczenia nie mogą utrudniać oznaczania pestycydów chloroorganicznych w wodzie do picia metodą GC(ECD) Np.J.T.Baker 9263 lub równoważny | 2,5 l x 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dichlorometan do analizy pestycydów do GC Zawartość min 99,8 % Woda (KF) max. 0,05% Kwasowość max. 0,0005 meq/g Pozostałość po odparowaniu max. 0,0005% Stabilizator (amylen) Zanieczyszczenia nie mogą utrudniać oznaczania pestycydów chloroorganicznych w wodzie do picia metodą GC(ECD) Np.J.T.Baker nr 9264 lub równoważny | 2,5 l x 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dichlorometan do HPLC zawartość (GC) min.99,8% woda max 0,02 % kwasowość max 0,0005meq/g pozostałość po odparowaniu max 0,0005 % UV-transmisja (1cm,woda): 235 nm min.40% 240 nm min.75% 250 nm min.98% 260 nm min.99% Np.J.T.Baker 9410 lub POCH 628408152 lub równoważny | 2,5 l x 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Chlorek benzetoniowy / Hyamina 1622 Stężenie C = 0,004 mol/l Np.J.T.Baker 7170 lub równoważny | 1000 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cykloheksan do HPLC zawartość min.99,5 % woda(KF) max.0,01 % pozostałość po odparowaniu max.0,0005 % UV – transmisja (1 cm, woda): 220 nm min.70% 230 nm min.80% 240 nm min.92% 254 nm min.99% fluorescencja (j. chinina) 254 nm max.1 ppb 365 nm max.1 ppb np.J.T.Baker 9292 lub POCH nr 256430154 lub równoważny | 1000 ml x 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

#### Pakiet III - Odczynniki chemiczne o specjalnej czystości ASA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kwas azotowy do analizy śladowych ilości metali w wodzie do spożycia Zawartość HNO3 min.65% arsen, antymon(jako As) max 5 ppb bar(Ba) max 1 ppb beryl (Be) max1ppb bizmut(Bi)max 1 ppb chlorki (Cl)max 50 ppb chrom (Cr) max 10 ppb cyna (Sn) max 5 ppb cynk(Zn) max 5 ppb cyrkon (Zr) max 1ppb fosforany (PO4) max 100 ppb gal (Ga) max 20 ppb german (Ge) max 4 ppb glin (Al) max 30 ppb kadm(Cd)max 1 ppb kobalt (Co)max 1 ppb lit (Li) max 1 ppb magnez (Mg)max 7 ppb mangan (Mn)max 1 ppb miedź (Cu)max 1 ppb molibden (Mo) max 5 ppb nikiel (Ni)max 5 ppb ołów (Pb)max 1 ppb potas (K)max 5 ppb rtęć (Hg) max 1 ppb siarczanyy (SO4) max 400 ppb sód (Na) max 200 ppb srebro (Ag) max 1 ppb stront (Sr)max 1 ppb tal (Tl) max 5 ppb wanad (V) max 1 ppb wapń(Ca)max 50 ppb złoto (Au) max 4 ppb żelazo(Fe)max 10 ppb Np.: Merck 100441 lub równoważny | 1000 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwas solny 30%-38% Do analizy śladowych ilości metali zawartość HCL min.30% aluminium(Al.)max. 10ppb arsen (As) i antymon (Sb)(jako As)max 5 ppb bar(Ba)max 1 ppb beryl (Be) max 1 ppb bizmut(Bi)max 10 ppb kadm(Cd)max 1 ppb wapńCa) max 50 ppb chrom(Cr)max 1 ppb kobalt (Co)max 1 ppb miedź (Cu)max 1 ppb german(Ge))max 10 ppb złoto(Au) max 4 ppb ołów (Pb )max 1 ppb lit(Li) max 1 ppb magnez (Mg)max 10 ppb mangan (Mn)max 1 ppb rtęć(Hg)max 2 ppb molibden(Mo) 10 ppb nikiel (Ni)max 4 ppb potas (K) max 10 ppb srebro(Ag) max 1 ppb sód (Na) max 100 ppb stront(Sr) max 1 ppb cyna (Sn) max 5 ppb tytan(Ti ) max 1 ppb vanad(V) max 1 ppb cynk(Zn) max 5 ppb siarczany (SO4 ) max 500 ppb fosforany(PO4) max 50 ppb Np.Merck 100318 lub równoważny | 1000 ml x 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Chlorek cyny(II) uwodniony Sn Cl2*2H2O GR for Analysis (max 0,000001 % Hg) Zawartość 98,0 – 100,0 % siarczany (SO4) max 0,002 % arsen (As) max 0,0001 % wapń (Ca) max 0,005 % miedź (Cu) max 0,001 % żelazo (Fe) max 0,002 % rtęć (Hg) max 0,000001 % potas (K) max 0,005 % sód (Na) max 0,01 % amon (NH4) max 0,002 % ołów (Pb) max 0,005 % inne metale max 0,01 % Np.Merck 107814.0250 lub VWR 2512.0250 lub równoważny | 250g x 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Diwodorofosforan amonu * modyfikator matrycy do oznaczania pierwiastków śladowych na spektrometrze absorpcji atomowej w technice kuwety grafitowej (NH4H2PO4 100±2g/l w H2O) Np. Merck 107290 lub równoważny | 50 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Azotan magnezu magnezowy modyfikator matrycy do ASA w komorze grafitowej c(Mg)= 10,0±0,2g/l (Mg(NO3)2 x 6H2Ow HNO3 ca. 17%) srebro (Ag) max 0,000002 g/l arsen (As) max 0,000010 g/l kadm (Cd) max 0,000001 g/l ołów (Pb) max 0,000010 g/l selen (Se) max 0,000100 g/l Np.: Merck 105813 lub równoważny | 50 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Chlorowodorek hydroksyloaminy GR for Analysis Zawartość min 99,0 % max 0,000001 % Hg pH (5% H2O) 2,5 – 3,5 siarczany (SO4) max 0,002 % metale ciężkie (j.Pb) max 0,0005 % miedź (Cu) max 0,001 % żelazo (Fe) max 0,0005 % rtęć (Hg) max 0,000001 % ołów(Pb) max 0,001 % pozostałość po prażeniu (j.SO4) max 0,01 % Np.: Merck 104619 lub równoważny | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Chlorek amonu Czystość: min. cz.d.a, for analisis ACS, ISO, Reag. Ph Eur biały, krystaliczny proszek, zawartość (argentometrycznie) - min 99,8%, pH (5%, H20, 25oC) – 4,5 -5,5, azotany max 0,0005%, ołów max 0,0001%, substancje nierozpuszczone max 0,005 %, metale ciężkie (j.Pb) max 0,0005%,fosforany max 0,0002%, miedź max 0,0002%, wapń max 0,0005%, żelazo max 0,0002 %, magnez max 0,0005%, nikiel max 0,0001% , potas max 0,005%, sód max 0,005% Np. Merck nr kat.: 1.01145 lub równoważny | 500g x 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | N-(1-naftylo)etylenodiaminy dichlorowodorek Czystość min cz.d.a, GR for analysis ACS zawartość min 97 %, woda max 5,0%, biały proszek Np. Merck nr kat.: 1.06237 lub równoważny | 5 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Salicylan sodu Czystość: min cz.d.a zawartość min 99,5%, biały proszek, chlorki max 0,002%, metale ciężkie (j. Pb) max 0,001%, siarczany max 0,01%, żelazo max 0,001% Np. Merck nr kat.: 1.06601 lub równoważny | 1000 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cytrynian trisodu 2-wodny Czystość: min. cz.d.a, for analisis ACS, Reag. Ph Eur białe lub bezbarwne, przezroczyste kryształy, zawartość min 99,0%, substancje nierozpuszczalne max 0,005%, pH (5 %, H20) 7,5 - 9,0, chlorki max 0,001%, wapń max 0,005%, żelazo max 0,0005%, metale ciężkie (j. Pb) max 0,0005%, szczawiany max 0,03%, fosforany max 0,002%, siarczany max 0,004%, azot max 0,001%, amoniak max 0,003%, woda 11%-13% Np. Merck nr kat.: 1.06448 lub równoważny | 1000 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Chlorek sodu Czystość: min. cz.d.a, for analisis ACS, ISO, Reag. Ph Eur: biały lub bezbarwny, krystaliczny proszek, zawartość min 99,5 %, straty po suszeniu max 0,5%, substancje nierozpuszczone max 0,005%, pH (5%, H20) 5,0 – 8,0, azot całkowity max 0,001 %, bar max 0,001%, wapń max 0,002%, żelazo max 0,0001%, max 0,005%, metale ciężkie (j.Pb) max 0,0005%, miedź max 0,0002%, fosforany max 0,0005%, siarczany max 0,001%, heksacyjanożelaziany II max 0,0001% Np. Merck nr kat.: 1.06404 lub równoważny | 1000 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Sól disodowa kwasu etylenodinitrylotetraoctowego, dwuwodna Czystość: min cz.d.a zawartość 99,0 - 101 %, substancje nierozpuszczone max 0,003%, pH (50 g/l, H20) 4,0 -5,5, chlorki max 0,004%, siarczany max 0,01%, miedź max 0,0001%, ołów max 0,001%, żelazo max 0,0005%, metale ciężkie (j. Pb) max 0,0005% kwas nitrylotrioctowy max 0,05% Np. Merck nr kat.:1.08454 lub równoważny | 100g x 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kwas siarkowy 95-98% Czystość: cz.d.a., Zawartość 95-98%, Kolor skala (APHA) max. 10 Hazen, chlorki max. 100 ppb, azotany max. 200 ppb, fosforany max. 100 ppb, srebro max. 1 ppb, glin max. 5 ppb, arsen max. 0,5 ppb, złoto max. 0,5 ppb, bar max. 1,0 ppb, beryl max. 0,5 ppb, bizmut max. 0,5 ppb, wapń max. 5,0 ppb kadm max. 1,0 ppb, kobalt max. 0,5 ppb, chrom max. 1,0 ppb, miedź max. 0,5 ppb, żelazo 5,0 ppb, gal 0,5 ppb, german 1,0 ppb, rtęć 2,0 ppb, ind 0,5 ppb, potas 2,0 ppb, lit 0,5 ppb, magnez 5,0 ppb, mangan 0,5 ppb, molibdenian 0,5 ppb, jon amonowy max. 1,0 ppm, max. sód 10,0 ppb, max. nikiel 2,0 ppb, ołów 1,0 ppb, platyna 0,5 ppb, antymon 1,0 ppb, selen 1,0 ppb, cyna 1,0 ppb, stront 0,5 ppb, tytan 1,0 ppb, tal 0,5 ppb, wanad 0,5 ppb, cynk 2,0 ppb, cyrkon 0,5 ppb Np. Merck nr kat.:1.00714 lub równoważny | 1000 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kwas szczawiowy dwuwodny Czystość: min. cz.d.a Zawartość 99,5 – 102,0%, substancje nierozpuszczalne amx 50 ppm, chlorki max 5 ppm, siarczany max 50 ppm, azot całkowity max 10 ppm, metale ciężkie (j. Pb) max 5 ppm, wapń max 10 ppm, żelazo max 2 ppm Np. Merck nr kat.: 1.00495 lub równoważny | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Sulfanilamid Czystość: min cz.d.a, GR for analisis Reag. Ph Eur zawartość min 99%, biały proszek, metale ciężkie ( j. Pb) –max 0,002%, chlorki max 0,01%, siarczany max 0,02% Np. Merck nr kat.: 1.11799 lub równoważny | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | EDTA sól dwusodowo-magnezowa (EDTA Na2Mg) Czystość min cz.d.a, zawartość min 98,5 %, biały krystaliczny proszek Np. Sigma Aldrich nr kat.: 317810 lub równoważny | 50g x 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Trietanoloamina Czystość: min 99% Chlorki max 0,0001 %, siarczany 0,002%, metale ciężkie (j. Pb) 0,0001%, żelazo 0,0001% dietanoloamina max 0,5 %, Etanoloamina max 0,1 %, woda max 0,2 % np. Merck nr kat.: 1.08379 lub równoważny | 250 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Heptamolibdenian amonu tetrahydrat Czystość: min cz.d.a. AR/ACS (NH4)6Mo7O24*4H2O - w postaci proszku, zawartość min. 99,3%, biały krystaliczny proszek, bez zapachu, zawartość (jako MoO3) 81-83%, chlorki max. 0,002%, arsenian max. 0,001%, fosforan max. 0,001%, krzemian max. 0,001%, metale ciężkie max. 0,001%, magnez max. 0,005%, sód max. 0,01%, potas max. 0,01%, siarczany max. 0,02%, sole magnezowe i alkaiczne max. 0,02% np. LobaChemie nr kat.: 01271 lub równoważny | 100 g x 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Nitroprusydek sodu dihydrat Wygląd zewnętrzny – ciemnoczerwone bardzo drobne kryształy/ proszek Czystość – min. 99 % ACS, identyfikacja IR-zgodna, zaw. chlorków nie więcej niż 0,01%, zaw. siarczanów nie więcej niż 0,02%, zaw. wody (ozn. met. Carla Fischera) – od 9 do15, zaw. heksacyjanu żelaza II– max. 0,02%, zaw. heksacyjanu żelaza III – max. 0,01%, w postaci drobnych kryształów Np. Merck 1.06541.0025 lub równoważny | 25g x1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 5 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet  IV – Wzorce do sporządzania krzywej wzorcowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat |  | Wartość brutto |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec 1,2-dichloroetanu w metanolu ; -stężenie 100 μg/ml; - opakowanie jedn. 1ml Np. .Accu Standard lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CRM Twarda woda pitna zawierająca metale – Al. Pb, Cd, Ni, Cr, Fe, Mn, Zn, Cu, Na, K, Mg ,Ca, B ,Se, Sb, As Np .LGC lub równoważny | 1 x 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wzorzec pestycydów chloro organicznych (17 zw.) w metanolu stężenie 20 i100 μg/ml; - aldryna 20µg/ml; - alpha-BHC 20µg/ml; - beta-BHC 20µg/ml; - delta- BHC 20µg/ml; –gamma-BHC( lindan) 20µg/ml; -4,4´-DDD 100µg/ml; -4,4´-DDE 20µg/ml; - dieldryna 20µg/ml; - endosulfan I 20µg/ml; - endosulfan II 100µg/ml; - siarczan endosulfanu 100µg/ml; -endryna100µg/ml; - aldehyd endryny 20µg/ml; - heptachlor 20µg/ml; - epoksyd heptachloru –iz. B 20µg/ml; - metoksychlor 20µg/ml, – 4,4´-DDT 100µg/ml, opakowanie jedn. 1ml Np. Accu Standard lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wzorzec pestycydów chloro organicznych (16 zw.) w metanolu stężenie 20 μg/ml; - aldryna 20µg/ml; - alpha-BHC 20µg/ml; - beta-BHC 20µg/ml; - delta- BHC 20µg/ml; –gamma-BHC( lindane) 20µg/ml; -4,4´-DDD 20µg/ml; -4,4´-DDE 20µg/ml; - dieldryna 20µg/ml; - endosulfan I 20µg/ml; - endosulfan II 20µg/ml; - siarczan endosulfanu 20µg/ml; -endryna 20µg/ml; - aldehyd endryny 20µg/ml; - heptachlor 20µg/ml; - epoksyd heptachloru –iz. B 20µg/ml; – 4,4´-DDT 20µg/ml, opakowanie jedn. 1ml Np. Accu Standard lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wzorce metali do ASA-matryca roztwór wodny HNO3, stężenie 1000µg/ml, opakowanie jedn. 100-125 ml Np. Accu Standard lub równoważny - Rtęć - Potas - Antymon - Srebro - Glin - Uran | Po 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wzorzec boru matryca H2O z NH4OH stężenie 100 µg/ml poj. 100 ml Np. Accu Standard ICP-MS-07W-0.01X-1lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wzorzec całkowitej pozostałości chloru w wodzie - Total Residual Chlorine Standard Stężenie c=1000 µg/ml. Np. AccuStandard WC-TRC-10X-10 ml lub równoważny | 10 ml x 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wzorzec jonów boru stężenie Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c=1000 mg/l±5% Np. AccuStandard AA07W-1 lub równoważny | 100 ml x 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 6 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet V – Wzorce do kontroli

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec jonów chlorkowych stężenie z max dopuszczalną niepewnością c=(1000±5 mg/l ) Np.CPAchem H003.W.L25 lub równoważny | 250 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzorzec jonów siarczanowych stężenie z max dopuszczalną niepewnością c=1000±5 mg/l Np.CPAchem H015.W.L25 lub równoważny | 250 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wzorzec jonów chlorynowych stężenie z max dopuszczalną niepewnością c=1000±5 mg/l matryca – 0,1% roztwór NaOH Np.CPAchem H028.010.L1 lub równoważny | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wzorzec barwy wody w roztworze wodnym Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c=500 mg Hz±1% Np.CPAchem HZN500.L.5 lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wzorzec barwy wody w roztworze wodnym Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c=15 mg Hz±1% Np.CPAchem HZN15.L.5 lub równoważny | 500 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wzorzec zapachu 2-6 dichlorofenol Min. czystość 99,9% Np. CPAchem SB421.250 lub równoważny | 250g x 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wzorzec kalibracji mętności TurbidityCalibration Standard (Formazin) o stęż. 200±1 NTU Np.CPAchem TD200NTU.L1 lub równoważny | 100 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wzorzec jonów bromianowych Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c = (1000±5) mg/l Np. CPAchem nr kat.: H020.W.L1 lub równoważny | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rezorcyna Minimalna czystość: 99,8% Np.: CPAchem nr kat.: SB6390.100MG lub równoważny | 100 mg x 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Nadmanganian potasu 0,02mol/l Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (0,02000 ± 0,00008) mol/l Np.: CPAchem nr kat.: Z14641077 lub równoważny | 1000 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Szczawian di-sodu 0,05 mol/l Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (0,05000 ± 0,00030) mol/l Np.: CPAchem nr kat.: Z15241107 lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | EDTA (sól dwusodowa) 0,01M Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (0,01000 ± 0,00005) mol/l Np.: CPAchem Z10311019.5L lub równoważny | 5000 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wzorzec pH 9,21 pH 9,21 ± 0,02 (w 250C) Np. Exaxol nr kat.: B-0470-921-500 lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wzorzec pH 7,00 max. dopuszczalna niepewność: pH 7,00 ± 0,02 (w 250C) Np. Exaxol nr kat.: B-0470-7-500 lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wzorzec pH 3,00 max. dopuszczalna niepewność: pH 3,00 ± 0,01 (w 250C) Np. Exaxol nr kat.: B-0470-3-250 lub równoważny | 250 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wzorzec konduktometryczny Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (1413 ± 8,9) S/cm (w 250C) Np. Exaxol nr kat.:C-1065-02-500ML lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wzorzec konduktometryczny Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (500 ± 3,2) S/cm (w 250C) Np. Exaxol nr kat.:C-1065-05-500ML lub równoważny | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wzorzec konduktometryczny Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c= (2770 ± 28) S/cm (w 250C) Np. Exaxol lub równoważny | 250 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wzorzec konduktometryczny Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością (10 ± 1) S/cm (w 250C) Np. Exaxol nr kat.:C-1065-10-250ML lub równoważny | 250 ml x 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Wzorzec boru matryca H2O z NH4OH stężenie 100µg/ml Producent Np. CPAchem M305.W.L1lub równoważny | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wzorzec uranu matryca HNO3 stężenie 1000µg/ml Producent Np.CPAchem Co64.2NP.L1lub równoważny | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
| . | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 7 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet VI – Zestawy do badania mętności

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kuwetowy test na bor LCK 307 zakres 0,05-2,50 mg/l B Test dedykowany dla spektrofotometru DR3900 Hach Lange lub równoważny | 12 kompl. (25 testów) |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw wzorców do kalibracji mętnościomierza 2100 AN IS f-my Hach Lange o mętności <0,1,20,200,1000,4000,7500 NTU, w kuwetach pomiarowych zakapslowanych Hach Lange nr 2659505 lub równoważny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 3. | Test paskowy na chlorki Quantab Chloride Hach Zakres: 300-6000 ppm Cl_ Hach nr 27513-40 lub równoważny | 2 kompl. (40 testów) |  |  |  |  |  |
| 4. | Test paskowy na chlorki Quantab Chloride Hach Zakres: 30-600 ppm Cl_ Hach nr 27449-40 lub równoważny | 10 kompl. (40 testów) |  |  |  |  |  |
| 5. | DPD Total Chlorine Reagent for 5 ml sample do oznaczania zaw. chloru całkowitego w basenach kąpielowych Hach nr kat. 2198246 lub równoważny | 3op. x 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | DPD Total Chlorine Reagent for 5 ml sample do oznaczania zaw. chloru całkowitego w basenach kąpielowych Hach nr kat. 2197846 lub równoważny | 3 op. x 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Kuwety szklane do mętnościomierza firmy Hach Lange 2100 AN IS TURBIDIMETER Hach Lange nr 2084900 lub równoważne | 3 op. po 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Olejek silikonowy nr 126936 Hach Lange lub równoważny | 2 x15 ml |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet VII – Wzorce

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec jonów cyjankowych Stężenie z max. dopuszczalną niepewnością c = (1000 ±7)mg/lL, K2[Zn(CN)4]wH2O Np.Sigma Aldrich 90157 lub równoważny | 100 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzorzec chloru wolnego w wodzie - Residual Free Chlorine (RFC) Np.: Sigma Aldrich nr kat.: QC1450-2ML | 2 ml x 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wzorzec zapachu 2-metyloizoborneol Stężenie c =100 µg/ml w metanolu (max. dopuszczalna niepewność ± 3,5 µg/ml) Np.: Sigma Aldrich nr kat.: CRM47523 lub równoważny | 1 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wzorzec wewnętrzny do kalibracji ICP-MS Internal Standard Stock Solution 300Q Matryca 2% HNO3, stężenie 50µg/l Ge, Sc, 10µg/l In, Rh, Tb Wzorzec wewnętrzny do kalibracji ICP-MS Internal Standard Stock Solution 300Q | 125 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wzorzec Au Matryca 10% HCl , stężenie 1000 µg/ml | 125 ml x 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Roztwór do optymalizacji ICP-MS, NexION Setup Solution Matryca 1% HNO3, stężenie 1µg/l Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U | 500 ml x 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 9 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet VIII - Podłoża bakteriologiczne

|  | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Zbuforowana woda peptonowa (BPW) skład wg normy PN-EN ISO 6887-1 lub równoważny | 10 x 500g |  |  |  |  |  |
| 2. | ### Roztwór fizjologiczny z peptonem skład wg normy PN-EN ISO 6887-1 lub równoważny | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 3. | ### Agar PCA (Plate Count Agar) skład wg normy PN-EN ISO 4833-1 lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 4. | ### Agar odżywczy (skład wg normy PN-EN ISO 21528-2) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 5. | ### Pożywka agarowa z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem XLD (skład wg normy PN-EN ISO 6579-1) lub równoważny | 4 x 500g |  |  |  |  |  |
| 6. | ### Agar Oxford Listeria Selective Agar Base, skład g/l: ### -pepton proteose 23,00 -eskulina 1,00 -skrobia 1,00 -chlorek sodu 5,00 -cytrynian żelaza (III) i amonu 0,50 -chlorek litu 15,00 -agar 10,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 7. | ### Suplement do agaru Oxford skład 1 fiolka/500 ml: -cycloheksymid 200,0 mg -siarczan kolistyny 10,0 mg -acryflawiny HCl 2,5 mg -cefotetan 1,0 mg -fosfomycyna 5,0 mg | 2 op. x 10 amp. (1 amp. na 500 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 8. | ### Pożywka tryptonowo-żółciowa glukuronidynowa TBX (skład wg PN-ISO 16649-2) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 9. | ### Pożywka agarowa z fioletem, żółcią, czerwienią i glukozą VRBG (skład wg normy PN-EN ISO 21528-2)lub równoważny | 3 x 500g |  |  |  |  |  |
| 10. | ### Pożywka agarowa Baird-Parker (RPF) baza (skład wg normy PN-EN ISO 6888-2) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 11. | ### Suplement do podłoża Baird-Parker (RPF) , skład 1 fiolka/100 ml: - fibrynogen wołowy 380 mg - plazma królicza 2,5 ml - inhibitor trypsyny 2,5 mg - telluryn potasu 2,5 mg | 10 op. x 10 amp. (1 amp. na 90 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 12. | ### Bulion Basa do Pół-Frasera i Frasera, skład w g/l: - chlorek sodu 20,00 - wodoroortofosforan disodu 2-hydrat 12,00 - enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej 5,00 - trypton (enzymatyczny hydrolizat kazeiny) 5,00 - ekstrakt drożdżowy 5,00 - ekstrakt wołowy 5,00 - chlorek litu 3,00 - diwodoroortofosforan potasu 1,35 - eskulina 1,00 | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 13. | ### Pół – Frazer suplement, skład 1 fiolka/225 ml : - cytrynian żelaza (III) i amonu 112,5 mg - sól sodowa kwasu nalidyksowego 2,25 mg - akryflawina HCl 2,8125 mg | 8 op. po 10 amp. ( 1 amp. na 225 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 14. | ### Frazer suplement, skład 1 fiolka/500 ml: - cytrynian żelaza (III) i amonu 250 mg - sól sodowa kwasu nalidyksowego 10 mg - akryflawina HCl 12,5 mg | 2 op. po 10 amp. ( 1 amp. na 500 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 15. | ### Pożywka agarowa Listeria wg Ottaviani i Agosti ALOA (skład wg normy PN-EN ISO 11290-2 i PN-EN ISO 11290-1) lub równoważny | 6 x 500g |  |  |  |  |  |
| 16. | ### Suplement do pożywki agarowej ALOA skład 1 fiolka/500 ml: -L-α-fosfatidiloinozitol 1 g -woda destylowana 20 ml | 10 op. po 10 amp. po 20 ml (1 amp. na 480 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 17. | ### Suplement do pożywki agarowej ALOA skład 1 fiolka/500 ml: ### - kwas nalidiksowy 10,0 mg - polimyksyna B 38350 IU - amfoterycyna B 5,0 mg - ceftazydym 10,0 mg | 10 op. po 10 amp. ( 1 amp. na 480 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 18. | ### Pożywka agarowa MYP baza (skład wg normy PN-EN ISO 7932) lub równoważny | 3 x 500g |  |  |  |  |  |
| 19. | ### Pożywka trójcukrowa z żelazem TSI (skład wg normy PN-EN ISO 6579-1) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 20. | ### Suplement do podłoża MYP – emulsja jaja kurzego | 25 but. po 100ml |  |  |  |  |  |
| 21. | ### Suplement do podłoża MYP, skład 1 fiolka/500 ml : ### -polymyksyna B 50,000IU | 6 op. x 10 amp. ( 1 amp. na 450 ml) |  |  |  |  |  |
| 22. | ### Pożywka kazeinowo-sojowa z ekstraktem drożdżowym TSYE, skład w g/l: ### -trypton 17,00 -pepton sojowy 3,00 -chlorek sodu 5,00 - wodoroortofosforan dipotasu 2,50 - glukoza 2,50 - ekstrakt drożdżowy 6,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 23. | ### Szybki test na oksydazę w płynie | 18 op. (po 15 ml) |  |  |  |  |  |
| 24. | ### Agar z ekstraktem drożdżowym (skład wg normy PN-EN ISO 6222) lub równoważny | 4 x 500g |  |  |  |  |  |
| 25. | ### Podłoże Slanetza-Bartleya (skład wg normy PN-EN ISO 7899-2)lub równoważny | 3 x 500g |  |  |  |  |  |
| 26. | ### Podłoże potwierdzające na enterokoki kałowe z żółcią, eskuliną i azydkiem DCOD (skład wg PN-EN ISO 7899-2) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 27. | ### Agar z tryptozą, siarczynem (IV) i cykloseryną TSC baza (skład wg normy PN- EN ISO 14189) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 28. | ### Suplement do TSC , skład 1 fiolka/500 ml: - D-cycloseryna 200 mg | 1 op. x 10 amp. 1amp.na 500ml bazy |  |  |  |  |  |
| 29. | ### Pożywka bulionowa Rappaporta-Vassiliadisa z soją (skład wg normy PN-EN ISO 6579-1) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 30. | ### Pożywka bulionowa Muller-Kauffmana baza (skład wg normy PN-EN ISO 6579-1) lub równoważny | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 31. | ### Suplement do pożywki Muller – Kauffmana ,skład 1 fiolka/500 ml: - nowobiocyna 10,0 mg | 3 op x 10 szt. ( 1 amp. na 250 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 32. | ### Gotowa pożywka z 5% krwią baranią do badania hemolizy,pakowane maksymalnie po 10 sztuk, skład w g/l: - enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 15,00 - hydrolizat wątroby 2,50 - ekstrakt drożdżowy 5,00 - chlorek sodu 5,00 - agar 15,00 - odwłókniona krew barania 50 ml/l | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | ### Agar Base Legionella CYE skład w g/l: - ekstrakt drożdżowy 10,00 - węgiel aktywowany 2,00 - agar 13,00 | 3 x 500g |  |  |  |  |  |
| 34. | ### Suplement –dodatek wzrostowy BCYE z cysteiną, skład 1 fiolka/100 ml: - bufor ACES 1,0 g - wodorotlenek potasu 0,28 g - pirofosforan żelaza (III) 25 mg - α-ketoglutaran sól jednopotasowa 0,1 g - L-Cysteiny HCL monohydrat 40 mg | 38 x 10 amp. (1 amp. na 90 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 35. | ### Suplement –dodatek wzrostowy BCYE bez cysteiny, skład 1 fiolka/100 ml: - bufor ACES 1,0 g - wodorotlenek potasu 0,28 g - pirofosforan żelaza (III) 25 mg -α-ketoglutaran sól jednopotasowa 0,1 g | 3 x 10 amp. ( 1 amp.na 90 ml bazy) |  |  |  |  |  |
| 36. | ### Legionella GVPC suplement, skład 1 fiolka/500 ml: - siarczan polimyksyny B 40000 IU - glicyna 1,5 g - wankomycyny HCL 0,5 mg - cycloheksymid 40,0 mg | 5 x 10 amp. (1 amp. na 500 ml podłoża) |  |  |  |  |  |
| 37. | ### Gotowa pożywka BCYE z L- cysteiną do oznaczania Legionelli ,pakowane maksymalnie po 10 sztuk, skład w g/l: - ekstrakt drożdżowy 10,00 - węgiel aktywowany 2,00 - agar 13,00 - bufor ACES 10,00 - żelaza (III) pirofosforan 0,25 - wodorotlenek potasu 2,80 - L-Cysteiny HCl monohydrat 0,40 - Alfa-Ketoglutaran sól jednopotasowa 1,0 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 38. | ### Gotowa pożywka BCYE bez L-cysteiny do oznaczania Legionelli, pakowane maksymalnie po 10 sztuk, skład w g/l: - ekstrakt drożdżowy 10,00 - węgiel aktywowany 2,00 - agar 13,00 - bufor ACES 10,00 - żelaza (III) pirofosforan 0,25 - wodorotlenek potasu 2,80 - Alfa-Ketoglutaran sól jednopotasowa 1,0 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 39. | ### Zestaw do wytwarzania atmosfery beztlenowej składający się z saszetki, woreczka i indykatora | 3 op. x 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytki odciskowe do kontroli czystości powierzchni, pakowane maksymalnie po 20 szt. skład w g/l: - pepton kazeinowy 15,00 - pepton sojowy 5,00 - chlorek sodu 5,00 - agar 20,00 - lecytyna 0,70 - tween 5,00 | 640 szt. |  |  |  |  |  |
| 41. | ### Pożywka agarowa Christensen z mocznikiem baza (skład wg normy PN-EN ISO 6579-1) lub równoważny | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 42. | Sterylny roztwór mocznika 40% do pożywki agarowej z mocznikiem Christensena, skład 1 fiolka/5ml: -mocznik 2g --- -woda destylowana 5 ml | 4 x 10 amp. |  |  |  |  |  |
| 43. | ### Agar z glukozą OF (skład zgodny z normą PN-EN ISO 21528-2) lub równoważny | 1 x 500 g |  |  |  |  |  |
| 44. | ### Pożywka agarowa Chromogenna dla bakterii grupy coli (CCA) skład wg normy PN-EN ISO 9308-1 lub równoważny | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 45. | ### Pseudomonas Agar Podstawowy agar CN (skład wg normy PN-EN ISO 16266) lub równoważny | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 46. | ### Odtłuszczone mleko w proszku | 1 x 100g |  |  |  |  |  |
| 47. | ### Podłoże King B (skład wg normy PN-EN ISO 16266) lub równoważny | 1 x 250 g |  |  |  |  |  |
| 48. | ### Podłoże agarowe z mannitolem Chapman, skład w g/l: -ekstrakt wołowy 3,00 - pepton proteose 10,00 - mannitol 10,00 - chlorek sodu 75,00 -czerwień fenolowa 0,025 -agar 13,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 49. | Pepton Skład w g/l: Total nitrogen 14.0 Amino nitrogen 2.6 Sodium chloride 1.6 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 50. | SS Agar do izolacji Salmonella – Shigella Skład w g/l: Pepton 5,00 Extrakt wołowy 5,00 Sole żółci no3 8,50 Laktoza 10,0 0 Cytrynian sodu 8,50 Tiosiarczan sodu 8,50 Cytrynian żelaza 1,00 Czerwień obojętna 0,025 Zieleń brylantowa 0,330mg Agar 13,50 | 8 x 500g |  |  |  |  |  |
| 51. | MacConkey Agar – podłoże różnicujące do izolacji pałeczek z grupy coli i patogenów jelitowych Skład w g/l: Pepton kazeinowy 17,00 Laktoza 10,00 Sole żółci no3 1,50 Pepton mięsny 3,00 Chlorek sodu 5,00 Czerwień obojętna 0,03 Fiolet krystaliczny 0,001 Agar 13,50 | 6 x 500g |  |  |  |  |  |
| 52. | Wilson-Blair Agar (Bismuth Sulfite Lab-Agar) – podłoże do izolacji Salmonella Typhi i innych Salmonelli Skład w g/l: Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 10,00 Ekstrakt wołowy 5,00 Disodu wodorofosforan bezw. 4,00 Glukoza 5,00 Siarczyn bizmutu wskaźnik 8,00 Siarczan żelaza (FeSO4) 0,30 Zieleń brylantowa 0,025 Agar 20,00 | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 53. | Bulion namnażający z kwaśnym seleninem sodu do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella (z seleninem sodu) Skład w g/l: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 5,00 Laktoza 4,00 Diwodorofosforan sodu 1,00 Kwaśny selenin sodu 4,00 Wodorofosforan sodu 10,00 | 5 x 500g |  |  |  |  |  |
| 54. | Mocznik - baza bulionowa z mocznikiem Skład w g/l: Pepton 1,00 Mocznik 20,00 Glukoza 1,00 Chlorek sodu 5,00 Diwodorofosforan potasu 2,00 Czerwień fenolowa 0,012 | 1 x 500 g |  |  |  |  |  |
| 55. | Agar tryptonowo-sojowy TSA Skład w g/l: Pankreatynowy hydrolizat kazeiny 15,00 Pepton sojowy 5,00 Chlorek sodu 5,00 Agar 15,00 | 2 x 500g |  |  |  |  |  |
| 56. | Agar E – Nutrient Lab-Agar Skład w (g/l): Pepton 5,00 Ekstrakt wołowy 1,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Chlorek sodu 5,00 Agar 15,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 57. | Kligler (Kligler Iron Lab-Agar) Skład w g/l: Mieszanina peptonów 20,00 Glukoza 1,00 Laktoza 10,00 Cytrynian żelazowo-amonowy 0,50 Chlorek sodu 5,00 Tiosiarczan sodu 0,50 Czerwień fenolowa 0,025 Agar 15,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 58. | Woda peptonowa do cukrów Skład w g/l: Pepton 10,00 Chlorek sodu 5,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 59. | Malonian sodu Skład w g/l: Malonian sodu 3,00 Siarczan amonowy 2,00 Chlorek sodu 2,00 Ekstrakt drożdżowy 1,00 Wodoroforforan dipotasu 0,60 Diwodoroforforan potasu 0,40 Glukoza 0,25 Błękit bromotymolowy 0,025 | 1 x 250g |  |  |  |  |  |
| 60. | Bulion sojowy Skład w g/l: Pancreatic digest of casein 17,0 Enzymatic(contains Papapin) digest of soya bean 3,0 Sodium chloride 5,0 Di-potassium hydrogen phosphate 2,5 Glucose 2,5 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 61. | ### Tween 80 Supplement | 1 x 100 ml |  |  |  |  |  |
| 62. | Woda peptonowa z tryptofanem Skład w g/l: Trypton 10,0 DL-Tryptofan 1,00 Chlorek sodu 5,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 63. | Extrakt drożdżowy do cukrów | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
| 64. | Bulion zwykły Skład w g/l: Pepton mięsny 5,00 Ekstrakt wołowy 3,00 | 1 x 500g |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 10 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet IX –Lateksy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw podstawowy zawierający: - surowicę lateksową Salmonella wieloważną B-E i G -5 but. po 8 ml - surowicę lateksową Salmonella jednoważną: - B- 1 but.-8ml - C1.- 1 but.-8ml - C2 -1 but.-8ml - D -1 but.-8ml - E – 1 but.-8ml - G – 1 but.-8ml - lateks Salmonella- antygen kontrolny – 1 but.-4ml - lateks kontrolny Salmonella – 1 but.-8ml - płytki szklane – 4 szt. - mieszadełka z tworzywa sztucznego (pałeczki) – 10 x 50 szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Surowica lateksowa Salmonella wieloważna B-E i G | 28 but. x 8 ml |  |  |  |  |  |
| 3. | Surowice lateksowe Salmonella jednoważne: B,C1,C2,D,E,G | po 1 but. x 8 ml |  |  |  |  |  |
| 4. | Surowica lateksowa Shigella sonnei | 28 but. x 8ml |  |  |  |  |  |
| 5. | Lateks Shigella sonnei- antygen kontrolny | 2 but x 4 ml |  |  |  |  |  |
| 6. | Lateks kontrolny Shigella sonnei | 2 but. x 8 ml |  |  |  |  |  |
| 7. | Lateks salmonella gr. B-E i G – antygen kontrolny | 2 but.x 4 ml |  |  |  |  |  |
| 8. | Lateks kontrolny Salmonella | 2 but. x 8 ml |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Możliwość wykonania ok. 40 oznaczeń z 1 ml odczynnika.;

2. Wszystkie testy lateksowe ujęte w pakiecie nr 1 powinny pochodzić od tego samego producenta.;

3. W dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.;

4. Świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości dostarczany wraz z zamawianą surowicą/testem lateksowym lub możliwość pobrania go ze strony internetowej.

5. Realizacja zamówień testów lateksowych Salmonella i Shigella w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 11 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet X – Preparaty diagnostyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surowice do aglutynacji szkiełkowej: HM | 4 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hi | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hgm | 3 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O46 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | H5 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O9 | 3 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | H2 | 2 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hm | 3 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hu | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Shigella sonnei | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hp | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Ht | 2 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O6,7 | 2 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O4 | 2 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Henx | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hq | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Heh | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hy | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hr | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hz10 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O8 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hs | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hz6 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hnz15 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Hlv | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | H6 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O:D/0:9,46 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O:A/O:2 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | Vi | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O:C/O7, O8 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
|  | O:B/O:4 | 1 but.x 5 ml |  |  |  |  |  |
| 4. | Liofilizowane osocze królicze do identyfikacji gronkowców koagulazo-dodatnich | 1 op. x 10 amp.po 2 ml |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. W dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.;

2. Realizacja zamówień surowic do aglutynacji szkiełkowej w czasie nie dłuższym niż 7 dni.;

3. Świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości dostarczany wraz z zamawianą surowicą  lub możliwość pobrania go ze strony internetowej

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 12 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XI –Zestaw diagnostyczny do wykrywania i oznaczania liczby Escherichia coli metodą NPL zminiaturyzowaną w wodzie powierzchniowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowe sterylne mikropłytki z 96 studzienkami o pojemności 350µl, płaskodenne z podłożem MUG/EC – Escherichia coli, pakowane pojedynczo, skład zgodny z normą PN-EN ISO 9308-3 lub równoważny wraz z sterylną przylegającą taśmą do przykrycia mikropłytek | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość zgodnie z obowiązującymi normatywami dla producenta pożywek mikrobiologicznych.

- Oczekiwany termin ważności mikropłytek - w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 13 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XII – Zestaw diagnostyczny do ilościowego oznaczania liczby bakterii grupy coli i Escherichia coli metodą NPL-  Colilert

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Colilert: 1.Jednorazowe, tacki Quanti-Tray/ 2000, każda tacka z 97 dołkami do zliczania bakterii, zakres zliczania od 1 do 2419 cfu/100ml. 2. Odczynnik Colilert-18, podłoże sypkie, porcjowane w saszetkach typu blistry (zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki), umożliwiające odczyt po 18 godzinach, skład wg. PN-EN ISO 9308-2:2014-06 lub równoważny. 3. Sterylne, plastikowe butelki, jednorazowe, z nakrętką o pojemności 120 ml, miarowe, przeźroczyste, nie wykazujące fluorescencji. | 100 szt. 1 op.x 100 szt. 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray /2000 Colilert and Colilert 18 | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania szybkiego testu muszą być kompatybilne ze sobą i aparatem (zgrzewarką) Quanti-Tray (Model 2X) będącej na wyposażeniu Sekcji OL-B PSSE w Koninie

- Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość z obowiązującymi normatywami dla producenta pożywek mikrobiologicznych.

- Oczekiwany termin ważności - w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.

- Każdorazowo do dostawy odczynnik Colilert-18 należy dostarczyć kartę charakterystyki substancji chemicznej.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

.

Załącznik nr 14 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XIII – Drobny sprzęt

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr DT-34 Elektroniczny z sondą (czujką bagnetową ST01-200-P), ze świadectwem wzorcowania PCA w czterech punktach. Wzorcowanie w 0°C,20°C,55°C,70°C, zakres mierzonych temperatur -100°C do 270°C w laboratorium | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | ##### Nożyczki ze stali nierdzewnej hartowanej, proste, zbieżne trzonki, z jednym ostrzem przytępionym i drugim ostro zakończonym długości 130 mm, przeznaczone do sterylizacji w 180 °C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Skalpel ze stali nierdzewnej hartowanej, długość całkowita 150 mm, przeznaczone do sterylizacji w 180 °C | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości (zakres 0,1-1 ml) typu A, ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach (0,1, 0,5 i 1 ml) Pipeta musi być kompatybilna ze sterylnymi końcówkami LABSOLUTE o pojemności 1ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta automatyczna typu BagPipet -poj. 0,1ml, 0,9 ml, 1,0 ml z kalibracją z dostawą | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Termometr ST-80 elektroniczny typu mini-max z sondą ST05-S-50, tulejka 50 mm, przewód silikonowy 1 m, ze świadectwem wzorcowania PCA w 3 punktach : 20°C, 36°C, 50°C (zakres mierzonych temperatur od -50°C do 200°C, działka elementarna -rozdzielczość 0,1 °C, dokładność ±0,1°C) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | ##### Termohigrometr Termik +S ze świadectwem wzorcowania ze znakiem PCA (18°C-37%, 23°C-28%, 40%, 60%; 27°C-37%) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | ##### Minutnik laboratoryjny na baterie z dużym wyświetlaczem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Elektroda nakłuciowa do pomiaru pH podłoży agarowych, którą można podłączyć do pehametru za pomocą kabla o końcówce DIN z jednym bolcem np. DOUBLE PORE lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Termometr z przewodem elastycznym silikonowym o długości min. 2m. Długość ostrza max 120mm, średnica ostrza max Ø4mm. Zakres pomiarowy temperatur od -100°C do +270°C. Dokładność pomiaru w zakresie pomiarowym (-49,9± 149,9ºC) 0,1°C. Rozdzielczość: 0,1°C. Ze świadectwem wzorcowania termometru PCA w 3 punktach wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie w zestawie z baterią. np. Termoprodukt DT-34 z sondą ST-03 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Gruszka pipetowa z wbudowanym filtrem zakres pojemności 0,1-100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Biureta cyfrowa Biureta zasilana bateriami słonecznymi o pojemności 10 ml. Posiada wbudowany zawór odpowietrzający, pozwalający na recyrkulację cieczy do butelki. Tłok wykonany z ECTFE i PTFE, cylinder ze szkła Duran. Zawory ze szkła borokrzemowego. Dokładność: ± 0.2 %. Powtarzalność: ± 0.1 %. Minimalny skok: 0.01 ml. Wraz ze świadectwem wzorcowania PCA w 3 punktach wybranych przez Zamawiającego. Np.: Hirschmann model SOLARUS lub równoważna | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Termometr LB-531TX – miernik z wyświetlaczem: pamięć min/max, zakres pomiarowy: -100 °C do 200°C (ze świadectwem wzorcowania PCA) | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania PCA w następujących pkt: 200C 25%, 50%, 75%; 300C 50%. | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | HANDY STEP S – pipetor + strzykawki o pojemności 5 ml i 50 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 15 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XIV – Materiały pomocnicze

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy bakteriologiczne sterylne, jednorazowe, dwustronne 1,10 µl ( pakowane maksymalnie po 20 szt.) | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne woreczki do stomachera z filtrem bocznym o wym: 190 mm x 300 mm,poj. 400 ml(pakowane maksymalnie po 25 szt.) | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik do skuteczności suchej sterylizacji ( rurki Browna) | 5 op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Szpatułki rozprowadzające z polistyrenu, sterylne, pakowane po 5 w woreczku z zakrzywieniem (głaszczki) | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do BagPipety typu BagTips (Jumbo) 24 cm, sterylne pakowane po 25szt. | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Sterylne końcówki jednorazowe do pipet automatycznych o pojemności 1000 μl, bezbarwne, pakowane w pojemnikach po 96 szt. Pojemniki pakowane w opakowania zbiorcze maksymalnie po 10 sztuk (960 sztuk końcówek). Końcówki kompatybilne z automatycznymi pipetami Labsolute typ LMP-1000 i jednomiarowymi pipetami HTL (nr katalogowy 7 695876 LABSOLUTE lub nr katalogowy 85220 OMNITIP lub równoważny) | 6 op. x 960 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylne końcówki jednorazowe do pipet automatycznych o pojemności 200 μl, żółte, pakowane w pojemnikach po 96 szt. Pojemniki pakowane w opakowania zbiorcze maksymalnie po 10 sztuk (960 sztuk końcówek). Końcówki kompatybilne z automatycznymi pipetami 8-kanałowymi HTL i jednomiarowymi HTL oraz kompatybilne z pipetami Labsolute typ LMP-100 (nr katalogowy 7 695873 LABSOLUTE lub nr katalogowy 1-122-R5-1 AHN my TIP lub równoważny) | 5 op. x 960 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Sterylna pipeta serologiczna dwukierunkowa, jednorazowa z filtrem, o pojemności 10 ml, długość pipety nie mniej niż 294 mm, z podziałką:10 in 1/10mL,dokładność do ± 2% przy pełnej objętości potwierdzona certyfikatem, wąski koniec, pakowane po 1 szt. | 1500 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Sterylna pipeta serologiczna dwukierunkowa, jednorazowa z filtrem, o pojemności 25 ml, z podziałką: 25mL in 2/10, dokładność do ± 2% przy pełnej objętości potwierdzona certyfikatem wąski koniec, pakowane po 1 szt. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Worki do autoklawu odporne na temp.121 ºC bez napisu. Wysoka odporność na przebijanie wymiary 400X 780 mm pojemność 21 litra. | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Taśma do kontroli skuteczności sterylizacji kl.1 (przeznaczone do sterylizacji - 121°C w sterylizatorach parowych) 50 m bieżących | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Taśma do kontroli skuteczności sterylizacji kl.1 (przeznaczone do sterylizacji na suche, gorące powietrze do 200°C) 50 m bieżących | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Ezy bakteriologiczne – oczka EB-3 Ø0,6 | 1x20 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Ezy bakteriologiczne – igły EB-3 Ø0,6 | 1x10 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Korki gumowe z dziurką przybliżone wymiary: śr. Górna 16,5 mm, śr. Dolna 12,5 mm, wys.20mm (do wielokrotnej sterylizacji) | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Taśma klejąca – wskaźnikowa do sterylizacji suchej | 1 rolka |  |  |  |  |  |
| 17. | Taśma klejąca – wskaźnikowa do sterylizacji mokrej | 1 rolka |  |  |  |  |  |
| 18. | Jednorazowe, zamykane pojemniki na odpady medyczne koloru czerwonego, poj. 1 litr | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Strzykawki jednorazowe sterylne poj. 50 ml | 2 x 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 µl ( z wkładem) wielokrotnego użytku, autoklawowalne | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 21. | Wieloparametrowe testy kontroli sterylizacji parą wodną w temp. 121°C i 134°C z możliwością podziału (dzięki perforacji) i zastosowania w małych i dużych pakietach kl. V do sterylizatora parowego zgodnie z ISO 11140-1 lub równoważny | 3 x 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy o średnicy porów 0,45µm, sterylne, pakowane indywidualnie | 2 x 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemnik z pokrywką, z łopatką do pobierania kału 20 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 24. | Końcówki niebieskie na 1000 µl | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Końcówki żółte na 200 µl | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 26. | Korki wiskozowe o śr. 7,5 mm-10,5 mm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 27. | Pipety Pasteura jednorazowe z PE poj. 3 ml | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 28. | Worki sterylne – mikrobiologiczne, o wymiarach: wys. 38 cm szer.25 cm z polem do opisu, z certyfikatem Np.Whirl-Pak lub równoważne | 1 x 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 29. | Wymazówki suche – sterylne, pakowane w probówce | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 30. | Wymazówki sterylne z wiskozy wstępnie zwilżone buforem neutralizującym, zgodnie z załącznikiem A wg. PN-EN ISO 18593 lub równoważne, odłamywane końcówki na wysokości 45 mm, pakowane w probówce | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 31. | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf dla poj. 50-1000µl,71 mm, końcówki bezbarwne | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Filtry strzykawkowe nylonowe (niesterylne) Wymiary 25 mm i średnicy porów 0,45µm, niesterylne np. Whatman 6750-2504 lub równoważny | 2 x 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH do szybkich testów pH wraz z dołączoną skalą barwną. Barwnik z pasków nie może być uwalniany do roztworu. Zakres pomiaru od 0 – 14 pH, podziałka 1,0 pH np. Macherey-Nagel M-3280 lub równoważny | 2 x 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Paski wskaźnika pH zakres pH 2,0-9,0 | 1op. x 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- Dla sterylnych materiałów pomocniczych do dostawy wymagany certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość.

- Oczekiwany termin ważności  - w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 16 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XV – Podłoża transportowe Amies

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość dostawy | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże transportowe Amies bez węgla z wymazówką plastikową z końcówką wiskozową | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

Wymazówka jednorazowego użytku przeznaczona do pobierania próbek kału do badań mikrobiologicznych. Probówka plastikowa, sterylna, z etykietą do opisu. Podłoże transportowe typu Amies umieszczone w szczelnej probówce. Patyczek wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału medycznego, nietoksycznego i niełamiącego się. Końcówka wymazowa wykonana z materiału chłonnego (np. wiskoza lub równoważny) niewpływająca na żywotność drobnoustrojów. Do zamówienia wymagane świadectwo kontroli jakości lub możliwość jego pobrania ze strony internetowej.

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 17 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XVI – Kolumienki ekstrakcyjne

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumienki do ekstrakcji WWA z wody pitnej - wypełnienie:spe-500 -objętość kolumn 6 ml -masa wypełnienia 500mg -średnia średnica cząsteczki, µm(APD) - 47-60 -węgielNP.-ok.16% -pokrycie powierzchni, µm/m2w oparciu o %węgla 290-330 -pozostałość ekstrakcyjna max.0,2% np.: Bakerbond spe-500 TM nr kat. 7222-06 J.T.Baker lub SiliCycle nr kat. SPEC-R31930B-06P lub równoważne Kolumienki nie mogą zmieniać charakterystyki metody (poprawność , precyzja, odzysk, niepewność) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolumienki do ekstrakcji pestycydów chloroorganicznych z wody pitnej -wypełnienie: oktadecyl -symbol C18 -objętość kolumn 6 ml -masa wypełnienia 500mg -średnia średnica cząsteczki, µm(APD) - 47-60 -węgielNP.-ok.17,5%(dot. C18) -pokrycie powierzchni, µm/m2w oparciu o %węgla 320-350(dot. C18) -pozostałość ekstrakcyjna max.0,1% np.: Bakerbond speTMC18,6ml,500mg nr kat. 7020-06 J.T.Baker lub SiliCycle nr kat. SPE-R00830B-06P lub równoważne Kolumienki nie mogą zmieniać charakterystyki metody (poprawność precyzja, odzysk, niepewność) | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 18 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XVII - Filtry

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne membrany filtracyjne w taśmach do podajnika: materiał – mieszane estry celulozy MCE, białe, kratkowane wielkość porów – 0,45 µm, śr.47 mm, sterylne | 9 op. x 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne membrany filtracyjne w taśmach do podajnika: materiał – mieszane estry celulozy MCE, czarne z czarną kratką, wielkość porów – 0,45 µm, śr.47 mm, sterylne | 6 op. x 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Sączki membranowe (niesterylne) Sączki membranowe (free MCE) o średnicy porów 0,45 µm, średnicy 47 mm, niesterylne Millipore HATF04700 lub równoważne | 1 op. po 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie filtry z pozycji nr 1 i 2 powinny być kompatybilne z automatycznym podajnikiem filtrów membranowych  EZ-Pak Curve  MILLIPORE SAS (nr katalogowy EZCURVE 01) będącym na wyposażeniu Sekcji OL-B PSSE w Koninie. Zainstalowanie filtrów nie może powodować zapalania czy mrugania diod, informujących o nieprawidłowej pracy podajnika.

- Wszystkie filtry z pozycji nr 1,2,3 powinny posiadać certyfikat/świadectwo kontroli jakości.

- Oczekiwany termin ważności filtrów - w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 75 % deklarowanej długości terminu ważności przez producenta.

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 19 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XVIII - Testy

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test na cyjanki Spectroquant zakres 0,002-0,500 mg/l CN- Np. Merck 1.09701.0001 lub równoważny | 4 kpl. po 100 testów |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania chloru w wodzie do spożycia zakres: 0,01-0,3 mg/l Cl2 Np. Merck nr kat. 1.14434.0001400 lub równoważny | 5 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Załącznik nr 20 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XIX – Wskaźniki biologiczne

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Krążek bibuły nasycony zawiesina przetrwalników szczepu Bacillus subtillis, w papierowej kopercie. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) od 108 do 109 na wskaźnik. Np.Biomed lub równoważny | 6 op. po 40 krążków |  |  |  |  |  |
| 2. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus ATCC7953, umieszczony w opakowaniu papierowo-foliowym. Ilość jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) ) od 108 do 109 na wskaźnik. CFU wynosi 2,5x105 wg normy EN ISO 11138-1,3 lub równoważny Np.Biomed lub równoważny | 15 op. po 10 wskaźników |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XX – Płytki Petriego

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne płytki Petriego o śr. 140 mm jednorazowe bez wentylacji (pakowane maksymalnie po 10 szt.) | 6000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne płytki Petriego o śr. 90 mm jednorazowe bez wentylacji (pakowane maksymalnie po 25 szt.) | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne płytki Petriego o śr. 50 mm jednorazowe bez wentylacji (pakowane maksymalnie po 15 szt.) | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 22 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XXI – Probówki jednorazowe

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki jednorazowe o wymiarach 17 x 130 mm, poj.16,5 ml; probówki wykonane z polipropylenu (mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie lub umieszczane w łaźni wodnej w temp. wrzenia) przezroczyste, nie mniej niż 250 szt. w opakowaniu. | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki jednorazowe o wymiarach 13 x 100 mm, poj.8 ml probówki wykonane z polipropylenu (mogą być poddawane sterylizacji w autoklawie 1210C, przezroczyste, nie mniej niż 500 szt. w opakowaniu) | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki jednorazowe z polipropylenu, okrągłodenne, bez korka (przeznaczone do sterylizacji-121°C w sterylizatorach parowych) 152 x16 mm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 23 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XXII – Części do chromatografii

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry strzykawkowe Typ filtra: PVDF, Rozmiar porów 0,45µm, Średnica filtra 13 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Viale do dozownika chromatografu gazowego Agilent szklane, bezbarwne, z szerokim gwintem u góry - wys. 32 mm, śr. 12 mm - średnica gwintu 9 mm - certyfikowana pojemność- 2ml Np. Vial, Clear, 2ml, 9 mm m S/T Agilent Technologies Certified 2 ml Wide Opening Screw Top Glass Vials, Clear, Septum Diameter 9mm Nr kat. Agilent 5182-0714 lub równoważny | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Nakrętki z septami do vialek chromatografu gazowego Agilent - nakrętki koloru niebieskiego - septa typu PTFE/silikon czerwony - pasujące do vialek o pojemności 2 ml, rozmiar gwintu 9 mm Np. Nr kat. Agilent 5185-5820 lub równoważny | 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany  podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 24 do SWZ

– załącznik nr 2 do umowy

Pakiet XXIII – Części wymienne do stacji uzdatniania wody

| L.p. | #### Przedmiot zamówienia | Wielkość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr wstępny do oczyszczania wody wodociągowej Np.Nr. kat. JAPLPK001 lub równoważny | 9 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr Vent zbiornika (filtr 0,65 µm) Np.Nr. kat. TANKMPK01 lub równoważny | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład Quantum TIX Np.Nr. kat. QTUM0TIX1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład Progard TS2 Np.Nr. kat. PR0G0T0S2 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkład SmartPak Np.nr katalogowy RO SPR00S001 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Vent Filter (o,45μm) Np.nr katalogowy TANKMPK02 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Progard 1 Np.nr katalogowy PR0G00001 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Quantum IX Np.nr katalogowy QTUM000IX lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: Milipak 40 Np.nr katalgowy MPGP04001 lub równoważny | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE :Membrana odwróconej osmozy RO Np.nr katalogowy CDRC00201 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Elementy wymienne do stacji uzdatniania wody MILLIPORE: lampa A10 TOC Np.nr kat. ZFA10UVM1 lub równoważny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto: |  |  |  |  |  |  |

Formularz powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy