## Wieluń, dnia 04.03.2026 roku

## ZP.271.2.3.2026

## - Wykonawcy –

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1:

W zawiązku z brakiem aktywności na platformie zakupowej formularza do komunikacji z zamawiającym, proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający prawidłowo określił wymagania w rozdziale 28, pkt 28.1, ust. 4) litera b) w zakresie posiadania niezbędnej zdolności technicznej, tj  wymogu jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 220 000,00 zł w ramach jednej umowy, skoro przedmiot realizacji robót nie jest w ogóle związany z wykonanie sieci kanalizacji tłocznej lub co bardziej wodociągowej, a polega jedynie na dostawie i montażu tłoczni ścieków z napowietrzaczem ? Określone przez Zamawiającego wymagania nie są adekwatne do przedmiotu zamówienia (do nazwy zadania tak, ale nazwa zadania nie stanowi o przedmiocie robót).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie i montażu lub  budowie tłoczni ścieków z napowietrzaczem o wartości brutto nie mniejszej niż  220 000,00 zł i wydajności nominalnej pompy każdej nie mniejszej niż 25,0 [m3/h] w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane, w pełnym zakresie i wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłoczni ścieków wykonanej ze stali kwasoodpornej AISI 316L, która jest najczęściej stosowanym wyborem w gospodarce ściekowej ze względu na swoją wysoką odporność na korozję oraz biokorozję wżerową bez wymogu stosowania dodatkowych powłok?

Odpowiedź:

Tłocznię ścieków należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie dedykowanych wirników do ścieków - otwartych jedno, dwu lub wielokanałowych przy zachowaniu maksymalnej mocy pompy jak w projekcie do 5,5 kW?

Odpowiedź:

Należy zastosować wirniki zgodnie z dokumentacją projektową tj. wirnik otwarty, trójkanałowy.

II. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Rozdział 28 ust. 28.1 pkt. 4a SWZ

jest:

a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować   w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane, w pełnym zakresie i wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

zmienia się na:

a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na dostawie i montażu lub  budowie tłoczni ścieków z napowietrzaczem o wartości brutto nie mniejszej niż  220 000,00 zł i wydajności nominalnej pompy każdej nie mniejszej niż 25,0 [m3/h] w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane, w pełnym zakresie i wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.04.2026 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.04.2026 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 1 SWZ

jest:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 09.03.2026 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 17.03.2026 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2026 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl.

zmienia się na: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.03.2026 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 09.03.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 5 346,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 17.03.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 5 346,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

IV. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 04.03.2026 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego