PAKIET NR III TESTY, PAPIERY, WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI
Nr postępowania 9/2026
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ  OFERTOWY

WYPEŁNIONY – DOŁĄCZYĆ DO OFERTY !
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa............................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................

Nr NIP............................................................................................................................

Nr REGON......................................................................................................................

Nr KRS/CEiDG ………………………………………………………………..............................................
Nr telefonu/faks/email/adres skrzynki ePUAP .............................................................
O F E R T A
W związku z ogłoszonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę Środków dezynfekcyjnych do narzędzi, dezynfekcja błon śluzowych, testy, papiery i wskaźniki do sterylizacji w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim  Spółka z o.o. oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:
Wartość oferty netto:   .......................................................................................zł.
(słownie netto: ………………………………………………………………………………………………….)

podatek Vat...............zł, w tym  stawka ……………..% 

Wartość oferty brutto: ...................................................................................... zł.
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………)

Oferujemy termin dostawy *(proszę podać)………………………………………………………..

*W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu dostawy - przyjmuje się, że zaoferował maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy tj. 3 dni.
Termin płatności: 30 dni (bez odsetek)
	
	Pakiet Nr III Testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji
	
	
	
	
	

	Lp.
	NAZWA ASORTYMENTU
	JEDN.
	ILOŚĆ OKOŁO
	JEDN. MIARY OFERENTA
	ILOŚĆ ZGODNIE Z OFEROWANĄ JEDN. MIARY
	CENA JEDN. NETTO
	CENA JEDN. BRUTTO
	WARTOŚĆ NETTO
	VAT %
	WARTOŚĆ BRUTTO
	PRODUCENT  nr katalogowy

	
	
	MIARY
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Wskaźniki na suche, gorące powietrze KL.IV
	op x 250 szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Paskowy, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu IV do pary wodnej o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodna; zgodność z normą EN 867, ISO11140.
	op x500szt
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Test wykorzystywany ze specjalnym przyrządem jako test kontroli wsadu .
	op x250 szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Test kontroli skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia poprzez kawitację oraz efektywność działania detergentów w myjniach ultradźwiękowych zgodnie z ISO15883. Substancja wskaźnikowa koloru niebieskiego w kształcie koła, umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji.
	op x 50szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Test kontroli skuteczności mycia narzędzi rurowych. Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach zgodne z ISO15883.Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego , umieszczona na metalowej cienkiej płytce nadającej się do archiwizacji. Kompatybilny z posiadanym uchwytem.
	op x 100 szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Test kontroli mycia maszynowego zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010. Substancja wskaźnikowa koloru czerwonego umieszczona na plastikowym nośniku w taki sposób aby kontrolować proces mycia w czterech krytycznych płaszczyznach jednocześnie. informacje w języku polskim ,numer Lot ,numer normy umieszczone na teście
	op x 100 szt.
	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Uchwyt /holder kompatybilny z testami do kontroli mycia maszynowego
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Uchwyt /holder kompatybilny z testami do kontroli dezynfekcji termicznej
	szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Test kontroli dezynfekcji termicznej 93o C/10 min, łatwo nadające się do archiwizacji, samoprzylepne, wskaźnik czytelnie zmieniający kolor z beżowego na czarny/ciemny brązowy
	op x200 szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Test kontroli dezynfekcji termicznej 90o C/5 min, łatwo nadające się do archiwizacji, samoprzylepne, wskaźnik czytelnie zmieniający kolor z beżowego na czarny/ciemny brązowy
	op. X200 szt
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną wymiar (24 mm x 50 m)
	rolka 50m
	100
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Test Bovie&Dick 3,5-4 min 134 st.C, w postaci paska testowego , odczyt testu na podstawie oceny przesunięcia substancji wskaźnikowej, kompatybilny z przyrządem testowym PCD Control.
	op x 100 szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Ampułkowy test biologiczny, zgodny z poniższymi parametrami:
- końcowy odczyt wyniku po 10 h,
- test zgodny z normą PN EN ISO 11140,
- rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce,
- etykieta łatwo odklejana ze wskaźnikiem sterylizacji parowej,
- kompatybilny ze standardowymi inkubatorami różnych producentów,
- wielkość opakowania 50 szt.
	op x 50 szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Wskaźnik do kontroli sterylizacji plazmowej klasy 4, pole testowe ułożone na całej długości wskaźnika, koloru różowego. Po procesie sterylizacji wskaźnik przebarwi się na kolor niebieski
	op X 250 szt
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Czynnik do sterylizacji plazmowej; kompatybilny z posiadanym urządzeniem S30
	1 szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Etykiety 3 rzędowe ze wskaźnikiem kl. I do sterylizacji plazmowej kompatybilne z metkownicą GKE
	1 rol. 500 etykiet
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Test arkuszowy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarki i zgrzewu
	op. x250 szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Plomby z tworzywa bez wskaźnika do kontenerów typu Esculap
	op. X1000 szt
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Papier krepowy biały o gramaturze 60g/m2 rozm. 100 x 100
	arkusz
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Papier krepowy zielony o gramaturze 60g/m2 rozm. 100 x 100
	arkusz
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Papier krepowy biały o gramaturze 60g/m2 rozm. 120 x 120
	arkusz
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Papier krepowy biały o gramaturze 60g/m2 rozm. 120 x 120
	arkusz
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ProClean test do kontroli pomiaru ilości białka
	op X 25 szt
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: - zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m, średnica 1mm (dł. przyrządu 20cm) - kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bovie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - przyrząd wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym.
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Etykieta 3-rzędowa do metkownicy typu GKE, ze wskaźnikiem parowym kl. A, 750 etykiet na rolce, metki zawinięte na plastikowe gilzie
	rolka
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek Seal Test op.100 szt.
	op
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość oferty ogółem
	
	
	
	


UWAGA










W przypadku zmiany jednostki miary przez  Oferenta - ilość i j. miary i cenę OFERENT wpisuje w odpowiednie rubryki tabeli
.








3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w specyfikacji.
5. Zaproponowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.
6. Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem / na własny koszt, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

8. Oświadczam/my, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

9. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonej do specyfikacji warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się podpisać umowę na warunkach określonych w tym wzorze.
10. Oświadczam/my, że powyższe zamówienie zrealizuje/my bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców**
Przy pomocy podwykonawców zrealizuje następujące elementy zamówienia:

	Nazwa podwykonawcy (jeżeli są znane)
	Element zamówienia

	
	

	
	


**niepotrzebne skreślić

11. Oświadczam/my, że ……………………………………………………. *** płatnikiem VAT.

/***wpisać jestem lub nie jestem/

12. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?****
****właściwe zaznaczyć

  [image: image1.wmf]   mikroprzedsiębiorstwem

  [image: image2.wmf]   małym przedsiębiorstwem

  [image: image3.wmf]   średnim przedsiębiorstwem

  [image: image4.wmf]   jednoosobową działalnością gospodarczą

  [image: image5.wmf]   osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

  [image: image6.wmf]   innym rodzajem

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa ni e przekracza 10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

13. Oświadczam/my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.****
****w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub  art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa  (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
15. Ofertę niniejszą składam na _________ stronach.

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ........................................................................

2) ........................................................................

3) ........................................................................

17. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:
Imię i nazwisko………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………….. 

faks………………………………………………………………………..
e-mail ........................................................................
skrytka ePUAP ……………………………………………………….

_________________ dnia ____ ____ 

_______________________________
                                                                
                         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                        do reprezentowania wykonawcy

_1835331961.unknown

_1835331962.unknown

_1835331959.unknown

_1835331960.unknown

_1835331958.unknown

_1835331957.unknown

