	[image: image1.jpg]



	

	Urząd Miasta Rybnika 

Wydział Inwestycji
	

	
 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 8
 t +48 32 43 92 115, f +48 32 42 24 124 
inwestycje@um.rybnik.pl
	


	ZP.271.7.2026
	2026-45134
	[image: image2.png]




	


	Rybnik, dnia 25 lutego 2026 r.



Dot.: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zamówienia, pn. Rozbudowa ul. Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem
Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie. W związku z zamiarem złożenia oferty w w/w postępowaniu proszę o wyjaśnienie treści SWZ w części dotyczącej parametrów i materiału rur wymaganego dla realizacji kanalizacji deszczowej. Opis techniczny PT w rozdz. 2.3.2 dla poszczególnych średnic zawiera zapisy: 630 PVC – 160 PVC bez podawania parametrów sztywności. W rozdz. 2.3.2.1 PP 630 ma SN10, pozostałe 500-160 PVC SN12. W STWiOR rozdz. 2.3.1 PVC 500-160 ma SN8 PP 630 SN10 

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że parametry rur wymaganych do realizacji kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z zapisem w rozdziale 2.3.2.1, t.j. PP 630 SN10 i pozostałe 500-160 PVC SN12.
Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 05 marca 2026 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 05 marca 2026 r. o godz. 10:00. Zmianie ulega także termin związania ofertą do 03 kwietnia 2026 r.
Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

ESOD: 2026-45134
Przyg: Barbara Skrzypiec
ESOD: 2026-42606



Przyg: Barbara Skrzypiec

[image: image1.jpg][image: image2.png]