Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. PODWALE W STRZELCACH KRAJEŃSKICH CHODNIK - UL. PODWALE

UL. PODWALE

66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE ALEJA WOLNOŚCI 48 66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

TOMASZ MARCZEWSKI 14.12.2023R.

Sporządził

Data opracowania:

1

SeKoPiix1B.1.02

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Kod | Opis pozycji przedmiarowe/wyliczenie ilości robót | Jm | Liczba / Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY POMIAROWE |  |  |
| 1.1.1 | BCD D-01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,24 | km km | 0,24 |
| 1.2 |  | USUNIECIE WARSTWY HUMUSU/GLEBY |  |  |
| 1.2.1 | BCD D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z wywozem nadmiaru na odkład 393 65+102 90+156.20 _ | m2 m2 | 685,75 |
| 1.3 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1.3.1 | BCD D-01.02.04. | Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubość nawierzchni 50 | m2 m2 | 50,00 |
| 1.3.2 | BCD D-01.02.04. | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej km 0+000,00 do km 0+005,00 (ul. Wojska Polskiego) 18 | m2 m2 | 1,80 |
| 1.3.3 | BCD D-01.02.04. | Rozebranie krawężników kamiennych , ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej km 0+000,00 do km 0+005.00 (Ul. Wojska Polskiego) 2,5 .... | m m | 2,50 |
| 1,3.4 | BCD D-01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej od km 0+114,50 do km 0+121,50: 7,00m od km 0+129,00 do km 0+134,66; 5,66m Od km 0+142,16 do km 0+154,49; I2,33m od km 0+161,49 do km 0+169,00: 1,51m 7,0+5.66+12.33+1,51 | m m | 26,50 |
| 1.3.5 | BCD D-01.02.04, | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej km 0+000,00 do km 0+005,00 (ul. Wojska Polskiego) 1,5 | m m | 1,50 |
| 1.3.6 | BCD D-01.02.09 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 1 5*0 1*0 3+26.5*0 3*0.5+2 5*0.3*0.5+18*0 15+50*0 15 | m3 m3 | 12,17 |
| 1.3.7 | BCD D-01.02.09. | Dodatek za każdy dalsży 1 km przewozu gruzu ponad 1 km Krotność=9 1,5*0.1*0.3+26.5*0,3*0.5+2.5*0.3*0.5+1,8*0.15+50*0,15 | m3 m3 | 12,17 |
| 2 | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub Ich części oraz roboty w zakresie nżynierii lądowej S wodnej |  |  |
| 2.1 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 2.1.1 |  | REGULACJA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH |  |  |
| 2.1.1.1 | BCD D-C3.04 01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 3 | szt. szt. | 3,00 |
| 2.1.1.2 | BCD D-Q3.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 1,000 | szt szt. | 1,00 |
| 2.2 |  | PODBUDOW |  |  |
| 2.2.1 | BCD D-04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm /CHODNIK/ Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31: 21,70m2 Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12; 28,75m2 Odcinek od km 0+037.12 do km 0+125,25:165,45m2 Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138.41:14,70m2 Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99: 27,40m2 Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69: 41,35m2 Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46: 97,30m2 21,70+28,75+165,45+14,70+27,40+41,35+97,30 | m2 m2 | 396,65 |

| Lp | Kod | Opis pozycji przedmiarowe/wyliczenie ilości robót | Jm | Liczba / Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.2 | BOD D-04.01.01. | Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. H IV, głębokość koryta 30 cm /ZJAZDY/ Zjazd w km 0+016,31: 20,3m2 Zjazd w km 0+037,12: 22,9m2 Zjazd w km 0+125,25:14.20m2 Zjazd w km 0+138,41:12,10m2 Zjazd w km 0+157,99:13,70m2 Zjazd w km 0+185,69: 1S,70m2 20.3+22.9+14.2+12.1+13.7+19,7 | m2 m2 | 102,90 |
| 2.2.3 | BCD D-04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV /CHODNIK/ Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31: 21,70m2 Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12: 28,75m2 Odcinek od km 0+037,12 do km 0+125,25: 165,45m2 Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138,41: 14,70m2 Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99: 27,40m2 Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69: 41,35m2 Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46: 97,30m2 21.70+28,75+165.45+14.70+27,40+4135+97,30 | m2 m2 | 396,65 |
| 2.2.4 | BCD D-04.01.01. | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV /ZJAZDY/ Zjazd w km 0+016,31: 20,3m2 Zjazd w km 0+037,12: 22.9m2 Zjazd w km 0+125,25:14,20m2 Zjazd w km 0+138,41:12,10m2 Zjazd w km 0+157,99:13,70m2 Zjazd w km 0+185,69: 19,70m2 20.30+22,90+14,20+12,10+13.70+19,70 | £ £¦ | 102,90 |
| 2.2.5 | BCD D-04.05.01 | 1%konanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości C1,5/2,0 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /CHODNIK/ Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31: 21,70m2 Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12: 28,75m2 Odcinek od km 0+037,12 do km 0+125,25: 165,45m2 Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138,41: 14,70m2 Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99: 27,40m2 Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69: 41,35m2 Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46: 97,30m2 21.70+28 75+165 45+14 70+27.40+41.35+97 30 | m2 m2 | 396,65 |
| 2.2.6 | BCD D-04.O5 01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości C1 ,5/2,0MP8, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /ZJAZDY/ Zjazd w km 0+016,31: 20,3m2 Zjazd w km 0+037,12: 22,9m2 Zjazd w km 0+125,25: 14,20m2 Zjazd w km 0+138,41:12,10m2 Zjazd w km 0+157,99: 13,70m2 Zjazd w km 0+185,69: 19,70m2 20 30+22.90+14 20+12 10+1370+19 70 | m2 m2 | 102,90 |
| 2.2.7 | BCD D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakqi 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 17em /ZJAZDY/ Zjazd w km 0+016,31: 20,3m2 Zjazd w km 0+037,12: 22,9m2 Zjazd w km 0+125,25: 14,20m2 Zjazd w km 0+138,41: 12,10m2 Zjazd w km 0+157,99: 13,70m2 Zjazd w km 0+185,69: 19,70m2 20 30+22 90+14 20+12 10+13 70+19 70 | m2 m2 | 102,90 |
| 2.3 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |

| Lp | Kod | Opis pozycji przedmiarowe/wyliczenie ilości robót |  | Jm | Liczba 1 Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 |
| 2.3.1 | BCD D-05 03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (GRAFIT) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione /ZJAZDY/ piaskiem Zjazd w km 0+016,31:20,3m2 Zjazd w km 0+037,12: 22,9m2 Zjazd w km 0+125,25:14,20m2 Zjazd w km 0+138,41:12,10m2 Zjazd w km 0+157,99:13,70m2 Zjazd w km 0+185,69: 19,70m2 20.30+22.90+14,20+12,10+13.70+19.70 |  | m2 m2 | 102,90 |
| 2.4 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |
| 2.4.1 | BCD D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31:15,40m Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12:18,80m Odcinek od km 0+037,12 do km 0+125,25: 83,30m Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138,41: 5,80m Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99:12,60m Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69: 23,00m Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46: 50,40m 15,40+18,80+83.30+5.8+12.6+23+50.40 |  | m m | 209,30 |
| 2.4.2 | BCD D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych /najazdowych/ o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Zjazd w km 0+016,31: 9,50m Zjazd w km 0+037,12; 9,50m Zjazd w km 0+185,69: 8,80m 9,50+9.50+8,80 |  | rn m | 27,80 |
| 2.4.3 | BCD D-08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych /"opornik"/ o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Zjazd w km 0+016,31: 2x2,70=5,40m Zjazd w km 0+037,12: 2x3.40=6,80m Zjazd w km 0+125,25: 2x3,80=7,60m Zjazd w km 0+138,41: 2x3,30=8,60m Zjazd w km 0+157,99: 2x4,10=8,20m Zjazd w km 0+185,69: 2x4,00=8,OOm 5,40+6,80+7.60+6.60+8,20+8,00 |  | m m | 42,60 |
| 2.4.4 | BCD D-08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiar spoiny wypełnione piaskiem Odcinek od km 0+000,00 do km 0+014,40 Odcinek od km 0+018,20 do km 0+035,20 Odcinek od km 0+039,05 do km 0+115,15 Odcinek od km 0+116,15.do km 0+123,50 Odcinek od km 0+127,00 do km 0+136,60 Odcinek od km 0+140,20 do km 0+156.60 Odcinek od km 0+159,50 do km 0+183,20 Odcinek od km 0+189,20 do km 0+191,96 Odcinek od km 0+193,77 do km 0+220,32 Odcinek od km 0+230,50 do km 0+240,46 11.30+17.00+76.90+8,10+9.60+16.40+23 | ach 8x30 cm na podsypce piaskowej, 11,30m 17,OOm 76,90m 8,1 Om 9,60m 16,40m 23,70m 4,30m 26,90m 9,60m 70+4.30+26.90+9 60 | m m | 203,80 |
| 2.4.5 | BCD D-08.02.0 | Wykonanie chodników z płyt betonowych c cementowo-piaskowej z wypełnieniem piat Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31 Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12 Odcinek od km 0+037,12 do km 0+125,25 Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138,41 Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99 Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69 Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46 17,10+22,9+132,2+11,60+21,60+32,60+7: | wymiarach 50x50x7 cm na podsypce skiem 17,10m2 22,90m2 129,90+2,30=132,20m2 11,60m2 21.60m2 32,60m2 70,60+2,90=73,50m2 i,50 | m2 m2 | 311,50 |

| Lp | Kod | Opis pozycji przedmiarowe/wyliczenie ilości robót | Jm | Liczba t Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |
| 2.4.6 | BCD D 08.02 07 | Wykonanie chodnika z kostki granitowej szarej nieregularnej grubości 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Odcinek od km 0+000,00 do km 0+016,31: 2,26+2.35=4,60m2 Odcinek od km 0+016,31 do km 0+037,12: 2,55+3,30=5,85m2 Odcinek od km 0+037,12 do km 0+125,25: 16,05+16,75=33,25m2 Odcinek od km 0+125,25 do km 0+138,41: 1,20+1,90=3,10m2 Odcinek od km 0+138,41 do km 0+157,99: 2.55+3,25=5,80m2 Odcinek od km 0+157,99 do km 0+185,69: 4,05+4,70=8,75m2 Odcinek od km 0+185,69 do km 0+240,46:10,10+13,70=23,80m2 4.60+5.85+33.25+3.10+5.80+8.75+23,80 | m2 m2 | 85,15 |
| 2,5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 2.5.1 | BCD D-06.01.01 | Plantowanie mechaniczne skarp w gruntach kat. IV od km 0+000,00 do km 0+016.31: 11,O0m2 od km 0+016,31 do km 0+037,12: 2?,80m2 od km 0+037,12 do km 0+125,25: 52,70m2 od km 0+125,25 dc km 0+138.41. 8,0m2 od km 0+138,41 do km 0+157,99:1Q,40m2 od km 0+157,99 do km 0+185,69: 31,0m2 od km 185,69 do km 0+204,46: 15,30m2 11 +27 80+52 70+8 0+10.40+31.0+ 15 30 | m2 m2 | 156,20 |
| 2.5.2 | BCD D-06.01.01. | Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 5 km od km 0+000,00 do km 0+016,31: 11,00m2 od km 0+016,31 do km 0+037,12:27,80m2 od km 0+037,12 do km 0+125,25: 52,70m2 od km 0+125,25 do km 0+138,41: 8,0m2 od km 0+138,41 do km 0+157,99:10,40m2 od km 0+157,99 do km 0+185,69: 31,0m2 od km 185,69 do km 0+204,46: 15,30m2 11.0+27.80+52,70+8+10.40+31+15.30 | m2 m2 | 156,20 |
| 2.5.3 | BCD D~06.03.02. | Uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem łamanym 0/32 o uziarnieniu ciągłym wraz z zagęszczeniem 200*0 75*0.1 | m3 m3 | 15,00 |