## Wieluń, dnia 18.02.2026 roku

## ZP.271.2.1.2026

## - Wykonawcy –

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Cicha w Gaszynie.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do postępowania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, ul. Cicha w Gaszynie”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile sieci kanalizacyjnej oraz profile przyłączy kanalizacyjnych. Przedmiotowe materiały są niezbędne do prawidłowej oceny zakresu robót oraz rzetelnego przygotowania oferty. Z góry dziękujemy za uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunki profili podłużnych sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4.1 oraz rys. nr 4.2). Zamawiający nie posiada w dokumentacji projektowej profili podłużnych przyłączy kanalizacyjnych. Dokładny opis długości, spadków oraz rzędnych przyłączy znajduje się w dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach postępowania.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis dokumentacji projektowej (str. 7 opisu – badania techniczne) oznacza obowiązek wykonania przez Wykonawcę trzykrotnych badań jakości wody (bakteriologicznych i fizykochemicznych) przed podłączeniem nowego wodociągu do istniejącej sieci, czy dopuszczalne jest jednokrotne badanie potwierdzające spełnienie obowiązujących norm?

Odpowiedź:

Badania laboratoryjne jakości wody wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach postępowania.

Pytanie nr 3:

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie robót ziemnych metodami bezwykopowymi, np. przewiertem sterowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót ziemno – montażowych  z wykopu otwartego na technologię przewiertu sterowanego. Do budowy sieci wodociągowej za pomocą przewiertu sterowanego należy zastosować wzmocnione rury polietylenowe typu PE 100RC Ø110x6,6 mm. Do budowy sieci kanalizacyjnej za pomocą przewiertu sterowanego należy zastosować wzmocnione rury polietylenowe typu PE 100RC Ø200 x 11,9 mm.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z założeniami projektowymi rozbudowy sieci wodociągowej należy ułożyć rurociąg w wykopie otwartym. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologi wykonania robót metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót ziemno – montażowych  z wykopu otwartego na technologię przewiertu sterowanego. Do budowy sieci wodociągowej za pomocą przewiertu sterowanego należy zastosować wzmocnione rury polietylenowe typu PE 100RC Ø110x6,6 mm. Do budowy sieci kanalizacyjnej za pomocą przewiertu sterowanego należy zastosować wzmocnione rury polietylenowe typu PE 100RC Ø200 x 11,9 mm.

II. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmianę w zakresie załączników do SWZ – uzupełnia dokumentację projektową dodając:

- Rysunek profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4.1)

- Rysunek profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4.2)

III. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.03.2026 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.03.2026 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 1 SWZ

jest:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 23.02.2026 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl do dnia 26.02.2026 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.02.2026 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl.

zmienia się na: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2026 r. o godz. 13:30 za pośrednictwem platformy www.ezamowienia.gov.pl.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 23.02.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 6 618,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 26.02.2026 r. do godz. 13:00 w wysokości: 6 618,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 00/100).

IV. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 18.02.2026 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe zmiany zapisów SWZ oraz pytanie i odpowiedź wraz załącznikami stanowią integralną część SWZ.

W załączeniu:

- Rysunek profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4.1)

- Rysunek profilu podłużnego sieci kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4.2)

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego