zał  artykuły gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                           WSM/DZP/381/3145/2026

Data oferty .......................................

..........................................                   

     wypełnia Wykonawca
 Pieczęć  Wykonawcy   
       wypełnia Wykonawca


       FORMULARZ  CENOWY
                                                                                Załącznik nr  1
                                 Dostawa wyrobów medycznych do przygotowania i podawania leków      do umowy nr ……………
                                                                                                                                                       z dnia ......................
                                                                                      dla potrzeb                                        wypełnia Zamawiający
      Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego 
      im. J. Strusia w Poznaniu               

WYKONAWCA:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                         (nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                      ( dokładny adres wykonawcy/firmy)

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL./FAX. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         ( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)

adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………….




                     (dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)

KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………                                                      REGON…………………………………………..

Bank………………………………nr konta……………………………………………………………..

	Lp.
	Asortyment

Wymagane cechy
	Nazwa  wytwórcy (producenta)


	Zamawiana ilość
	Cena jednostkowa

netto

(bez VAT)
	Cena jednostkowa

brutto

(z VAT)
	Wartość zamówienia

netto

(bez VAT)
	% VAT
	Wartość zamówienia

brutto

(z VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Pakiet 1 – Strzykawki i przedłużacze


	1

	Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, wykonana z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO lub promieniami gamma, opakowanie papier-folia. 
	
	30.000 op.
	
	
	
	
	

	2

	Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, na cylindrze dwustronna/podwójna  skala pomiarowa co 1 ml do 60 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, wykonana z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze,  oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym sterylizowane EO lub promieniami gamma, opakowanie papier-folia, 
	
	18.000 op.
	
	
	
	
	

	3

	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn.  1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. 
	
	9.000 op.
	
	
	
	
	

	4

	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn.  1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. 
	
	6.000 op.
	
	
	
	
	

	5

	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z  polimeru  (bez PCV)  o długości 60 mm w części przezroczystej,  wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP ( informacja fabrycznie nadrukowana  na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa z ABS,  zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 150 - 180 cm,    zatyczka ze sterylnym filtrem  hydrofobowym na końcu drenu, zabezpieczająca przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, nazwa producenta bezpośrednio  na przyrządzie umożliwiająca identyfikację  w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier z fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii (kod UDI), sterylny. Dopuszcza się równoważne wyroby.
	
	120.000 op.
	
	
	
	
	

	słownie kwota z kolumny 9:.                                                                                                   Ogółem
	
	
	


	Lp.
	Asortyment

Wymagane cechy
	Nazwa  wytwórcy (producenta)


	Zamawiana ilość
	Cena jednostkowa

netto

(bez VAT)
	Cena jednostkowa

brutto

(z VAT)
	Wartość zamówienia

netto

(bez VAT)
	% VAT
	Wartość zamówienia

brutto

(z VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Pakiet 2 – Bezpieczna linia naczyniowa


	1

	Kraniki z przedłużaczem 10 cm z mechanizmem obrotowym, zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, gwarantujące precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zmontowanymi korkami. Wykonane z poliamidu, materiału odpornego na pękanie spowodowane działaniem leków agresywnych i tłuszczy.
	
	2.000 op.
	
	
	
	
	

	2

	Kraniki z przedłużaczem ok. 25 cm z mechanizmem obrotowym zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, gwarantujące precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zmontowanymi korkami. Kraniki posiadające prosty tor przepływu w obu kierunkach oraz optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, niezależnie obracającą się nakrętkę Luer-Lock oraz przedłużacze wykonane z PCV niezawierającego DEPH. Wykonane z poliamidu, materiału bardzo odpornego na pękanie spowodowane działaniem leków agresywnych i tłuszczy
	
	5.000 op.
	
	
	
	
	

	3

	Kraniki trójdrożne z mechanizmem obrotowym, zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, gwarantujące precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zmontowanymi korkami. Wykonane z poliamidu, materiału odpornego na pękanie spowodowane działaniem leków agresywnych i tłuszczy
	
	7.000 op.
	
	
	
	
	

	4

	Kraniki z przedłużaczem 100 cm z mechanizmem obrotowym, zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, gwarantujące precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zmontowanymi korkami. Wykonane z poliamidu, materiału odpornego na pękanie spowodowane działaniem leków agresywnych i tłuszczy
	
	2.000 op.
	
	
	
	
	

	5


	Kraniki z przedłużaczem 50cm z mechanizmem obrotowym, zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, gwarantujące precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zmontowanymi korkami. Wykonane z poliamidu, materiału odpornego na pękanie spowodowane działaniem leków agresywnych i tłuszczy
	
	250 op.
	
	
	
	
	

	6

	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukiwania drenu.Aparat z systemem automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej. Filtr 15 μm położony na dnie komory kroplowej , dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, zakończenie luer lock. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99%. Zestaw wolny od DEPH.
	
	250 op.
	
	
	
	
	

	7

	Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany typu Split Septym, osadzonej w plastikowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji o minimalnym przepływie 360 ml/min, pakowany pojedynczo, sterylny. Przestrzeń martwa 0,09 ml.
	
	4.200 op.
	
	
	
	
	

	8

	Przyrząd do bezpiecznego przygotowania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 μm z zastawką uniemożliwiającą wyciek leku po odłączeniu strzykawki. Miejsce podłączenia strzykawki obniżone w stosunku do osłony, zamykane z klapką z wypustką. Przyrząd zmniejszający ryzyko przedostania się drobnoustrojów do roztworu i stanowiący wraz z pojemnikiem infuzyjnym system mikrobiologicznie szczelny przez co najmniej 14 dni oraz było skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów, potwierdzone dołączonym badaniem. Oznaczenie kapturka kolorem zielonym.
	
	25.000 op.
	
	
	
	
	

	9


	Urządzenie do przygotowywania leku tworzące system zamknięty spełniające definicje systemu zamkniętego NIOSH, pozwalające na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowi i utrzymujące stałe połączenie leku z fiolką zawierającą lek. Urządzenie stanowiące skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów. Urządzenie umożliwiające jednoczesny dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączenia systemu zamkniętego z fiolką. Dostępnych w rozmiarach S, M, L dostosowane do różnych fiolek.
	
	1.500 op.
	
	
	
	
	

	10


	Bezpieczna kaniula żylna bez portu pracująca w systemie zamkniętym, wykonana z poliuretanu z 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zastawką antywypływową eliminujacą wypływ krwi podczas kaniulacji, umożliwiającą wielokrotne użytkowanie bez wypływu krwi w momencie odłączenia aparatu do przetoczeń/strzykawki . Igła zaopatrzona w automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. Zintegrowana zastawka antywypływową z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiologicznej przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne, umożliwiająca wielokrotne użytkowanie bez wypływu krwi w momencie odłączenia aparatu do przetoczeń/strzykawki 
Rozmiary: 
14G x 2,2 x 32 mm;
14G x 2,2 x 50 mm; 
16G x 1,7x 32 mm; 
16G x 1,7 x 50 mm; 
18G x 1,3 x 32mm; 
18G x 1,3 x 45mm; 
20G x 1,1 x 25 mm; 
20G x 1,1 x 32 mm; 
22G x 0,9 x25mm; 
24G x 0,7 x 19mm
	
	32.500 op.
	
	
	
	
	

	11


	Bezpieczna kaniula żylna wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny, metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem. Port centralne umiejscowiony wobec skrzydełek. Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Nazwa producenta na korku portu bocznego oraz uchwycie igły. 
Rozmiary: 17Gx45mm


	
	1.000 op.
	
	
	
	
	

	12

	Koreczki do kaniul typu Luer Lock, dwufunkcyjne jednorazowego dostępu do wkłucia naczyniowego – pomarańczowe lub czerwone
	
	50.000 op.
	
	
	
	
	

	13
	Korki do zamykania światła kaniuli z trzpieniem poniżej krawędzi korka, sterylne


	
	50.000 op.
	
	
	
	
	

	14
	Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych
	
	6.000 op.
	
	
	
	
	

	15
	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego do leków światłoczułych bursztynowy
	
	100 op.
	
	
	
	
	

	16
	Dren skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space typu flushing będącą na wyposażeniu Zamawiającego z dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej, bez PCV, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. x 1 szt.
	
	100 op.
	
	
	
	
	

	17
	Igła do portu bezpieczna, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, kaniula niesilikonizowana
• przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (zintegrowana, twarda podkładka nieabsorbująca płynów)
• przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu
• skrzydełka przezroczyste z karbowaniem lub bez karbowania ułatwiające użycie
• otwory w podstawie ułatwiające wentylację i ograniczające ryzyko infekcji
• wizualne i akustyczne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego
• igła posiada karbowanie wzmacniające mocowanie igły podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem
• możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie
• oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku
• maksymalne ciśnienie iniekcji min. 325 psi
• Dostępne rozmiary:
- 19G x 15, 20, 25, 32, 38 mm
- 20G x 15, 20, 25, 32, 38 mm
- 22G x 15, 20, 25, 32 mm
	
	120 op.
	
	
	
	
	

	18
	Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią – pojedynczy: aparaty infuzyjne do pomiaru ciśnienia, podwójny, dwa urządzenia płuczące, dwa przetworniki jednorazowego użytku, dwa kraniki trójdrożne, dwa dreny ciśnieniowe 125cm oraz dwa dreny ciśnieniowe o dł.20cm. Kompatybilność z kardiomonitorami marki Drager
	
	200 op.
	
	
	
	
	

	19
	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu z odpowietrznikiem i zastawką antyrefluksową. Długość 180 cm.
	
	3.000 op.
	
	
	
	
	

	20
	Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej (strzykawka trzyczęściowa 60 ml + worek 2 l z kranikiem trójdrożnym + kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o dług. 80 mm, skalowana) metodą Seldingera.
	
	250 op.
	
	
	
	
	

	21
	Zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi
	
	400 op.
	
	
	
	
	

	22
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem trójkanałowym 7F o długości 15, 20, 30 cm  (do wyboru), z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamania oraz igła umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączania strzykawki z na stałe zintegrowanym dostępem bocznym. W zestawie: skalpel, prowadnica, strzykawka 5 ml luer lock
	
	500 op.
	
	
	
	
	

	23
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem czterokanałowy, antybakteryjny. 8F o długości 15, 20 lub 30 cm ( zamawiany wg potrzeb)  z zastawkami zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamania oraz igła umożliwiająca jej wprowadzenie bez konieczności rozłączania strzykawki z na stałe zintegrowanym dostępem bocznym. W zestawie: skalpel, prowadnica, strzykawka 5 ml luer lock
	
	200 op.
	
	
	
	
	

	24
	Echogenna igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką single shot, przy użyciu neurostymulatora w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły), igła ze szlifem  30˚ Rozmiary do wyboru: 22G 50 lub 80 mm, 20G 100 lub 150 mm zamawiane wg potrzeb.
	
	250 op.
	
	
	
	
	

	25
	Igły do znieczuleń pp, igła typu Quincke, eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. Rozmiary do wyboru: 20G – 88 mm; 22 G – 88 mm; 25G – 88mm
	
	375 op.
	
	
	
	
	

	26
	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR Rozmiar: 25G – 88mm 27G – 88 mm
	
	875 op.
	
	
	
	
	

	27
	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR Rozmiar: 25G-103 mm; 27G -103 mm


	
	250 op.
	
	
	
	
	

	28
	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR Rozmiar: 25G-120mm, 27 G – 120 mm (prowadnica osobno)
	
	125 op.
	
	
	
	
	

	słownie kwota z kolumny 9:.                                                                                                   Ogółem
	
	
	

	Lp.
	Asortyment

Wymagane cechy
	Nazwa  wytwórcy (producenta)


	Zamawiana ilość
	Cena jednostkowa

netto

(bez VAT)
	Cena jednostkowa

brutto

(z VAT)
	Wartość zamówienia

netto

(bez VAT)
	% VAT
	Wartość zamówienia

brutto

(z VAT)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Pakiet 3 – Wyroby medyczne do przygotowania leków cytotoksycznych


	1

	Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwerterem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi- Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Adapter jest częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA 
	
	150 op.
	
	
	
	
	

	2

	Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera lateksu. Adapter jest częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Kompatybilny z urządzeniami wykorzystywanymi do automatycznego i półautomatycznego przygotowywania leków np. MediMix Four/MediMix Mini
	
	150 op.
	
	
	
	
	

	3
	Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samouszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter jest częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Kompatybilny z urządzeniami wykorzystywanymi do automatycznego i półautomatycznego przygotowywania leków np. MediMix Four/MediMix Mini
	
	150 op.
	
	
	
	
	

	4
	Adapter do cewnika kompatybilny z adapterem do strzykawki z poz. 3 i 4. Umożliwia bezpieczne podawanie leków bezpośrednio do cewnika moczowego. Przekształca otwarte połączenie cewnikowe na zamknięte połączenie systemowe. Pozwala na zamianę otwartego połączenia cewnikowego na system zamknięty.
	
	50 op.
	
	
	
	
	

	5
	Dren do dostrzykiwania leków tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym; filtr hydrofobowy uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający, chroniący membranę filtra przed dotknięciem. Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii Cyto Set Infusomat
	
	120 op.
	
	
	
	
	

	6
	Filtr infuzyjny - 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną - zatrzymuje bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe - bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi - szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem - zamknięcie luer lock - nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia
	
	120 op.
	
	
	
	
	

	słownie kwota z kolumny 9:.                                                                                                   Ogółem
	
	
	


SPOSÓB OBLICZANIA CENY

-  w kolumnie 5 (Cena jednostkowa netto (bez VAT))– należy wpisać odpowiednio cenę 1 szt./1 pary  -  bez podatku VAT,

-  w kolumnie 6 (Cena jednostkowa brutto (z VAT))  -  należy podać cenę jednostkową z kolumny 5 powiększoną o % podatku VAT, obliczoną do 2-giego miejsca po przecinku wg zasad arytmetycznych,

-  w kolumnie 7 (Wartość zamówienia netto (bez VAT)) – należy podać iloczyn ceny jednostkowej podanej w kol. 5 i  liczby zamawianych jednostek z  kolumny 4,

-  w kolumnie 8 (% VAT) – należy podać stawkę procentową podatku VAT zgodnie  przepisami obowiązującymi na dzień przygotowania oferty,

-  w kolumnie 9 (Wartość zamówienia brutto (z VAT)) – należy podać  wartość netto zamówienia podanej w kol. 7 powiększoną o wartość procentową podatku VAT  z kolumny 8;

-  w poz. OGÓŁEM - należy podsumować wartości podane w kolumnach 7 i 9.,

-  w poz. „ Słownie kwota z kolumny 9” - należy wpisać wartość z kol. 9 .

OŚWIADCZENIA  OFERENTA:

1.  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.  Oświadczam, że podana  cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki ( łącznie z  podatkiem VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty dostawy  do zamawiającego (transportu) i ubezpieczenia.

3.  Termin dostawy gwarantuję w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

4.  Zamówienia należy składać za pośrednictwem telefonu pod nr  ………………………….lub e-mail ………………..

5.  Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu.

6.Rodzaj wykonawcy:

☐ mikroprzedsiębiorstwo,  

☐ małe  przedsiębiorstwo,  

☐ średnie  przedsiębiorstwo,

☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,  

☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej, 

☐ inny rodzaj.

7.  oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".              
                                                                                                                                                                   .....................................................                                                                                                                                         
                                                                     






          Podpis osoby upoważnionej)
(należy podać również imię i nazwisko
oraz stanowisko  osoby składającej podpis)
