Gmina Lubiewo

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

IiPP.271.1.2.2026 							Lubiewo, dnia 18.02.2026 r.

W Y K O N A W C Y

## Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamówienia pn.: ,,Wdrożenie systemu TIK na terenie gm. Lubiewo”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia do pytań z dnia 13.02.2026 r.:

Pyt.1

W jakiej technologii Zamawiający planuje wykonać punkty monitoringu sieci czy w oparciu o słupki telemetryczne czy posadowienie studni wodomierzowych? Pytanie jest na tyle ważne, iż może znacząco wpłynąć na kalkulację cenową

Odp.

Zamawiający planuje wykonać punkty monitoringu w oparciu o posadowienie betonowych studni wodomierzowych DN1500 lub większych bez zastosowania słupków telemetrycznych.

Pyt. 2

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga dokumentacji fotograficznej wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z wodomierzem czy Zamawiający dopuszcza zamiast protokołów papierowych wykorzystanie aplikacji stworzonej do wymian wodomierzy, która zapewnia zarówno dostęp do zdjęć robionych przed jak i po wymianie wodomierza oraz protokół montażu podpisany przez osobę mieszkającą w lokalu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie aplikacji stworzonej do wymian wodomierzy, która zapewni zarówno dostęp do zdjęć robionych przed jak i po wymianie wodomierza.Natomiast protokół montażu
w wersji papierowej powinien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy orazwłaściciela lub użytkownika nieruchomości.

Wyjaśnienie do pytania z 16.02.2026 r.:

Pyt. 1

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu: „Przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż monitoringu sieci wodociągowej składającego się ze studni betonowych DN1500 lub większych lub słupka telemetrycznego”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy powyższy zapis oznacza: zabudowę doziemną przepływomierza wyłącznie ze słupkiem telemetrycznym, zabudowę w kręgach betonowych DN 1500 lub większych – bez słupka telemetrycznego, zabudowę 
w kręgach betonowych DN 1500 lub większych wraz ze słupkiem telemetrycznym. Prosimy 
o jednoznaczne wskazanie prawidłowej interpretacji zapisu.

Odp.

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż monitoringu sieci wodociągowej składającego się ze studni betonowych DN1500 lub większych. Oznacza to zabudowę 
w kręgach betonowych DN1500 lub większych bez słupka telemetrycznego.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- wdziale V  SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt 5 lit i) otrzymuje brzmienie:

,,i) monitoring sieci wodociągowej – posadowienie studni wraz z armaturą i urządzeniem pomiarowym – 11 kpl, które będą zamontowane na sieci wodociągowej na terenie gminy Lubiewo (poza aglomeracją).”

- W dziale XXIII SWZ (OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH) Część nr 2 otrzymuje brzmienie:

,,Część 2

Przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż monitoringu sieci wodociągowej składającego się ze studni betonowych DN1500 lub większych, armatury odcinającej z zasuwą (zasuwy mogą być montowane w średnicy sieci wodociągowej lub w średnicy wodomierza) i urządzenia pomiarowego na istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z PVC – 11 szt.”

- Załącznik nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Wyjaśnieniai zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

/ - /  Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo