Znak sprawy: 26.ZP.06.2026					              	Załącznik nr 2 do SWZ

ZADANIE NR 1: FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO  W POSTACI LAMP DIAGNOSTYCZNYCH BEZCIENIOWYCH I LAMPY UV BAKTERIO-  I  WIRUSOBÓJCZEJ

| LAMPA DIAGNOSTYCZNA BEZCIENIOWA – SZTUK 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Źródło LED | Tak |  |
| 2 |  | Bezcieniowość światła | Tak |  |
| 3 |  | Eliminacja nagrzewania się lampy | Tak |  |
| 4 |  | Min. 30 000 luksów | Tak |  |
| 5 |  | Niskie zużycie energii | Tak |  |
| 6 |  | Zasilanie 230 V | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

| LAMPA UV BAKTERIO-I WIRUSOBÓJCZA – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | Co najmniej 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Promieniowanie UV-C: 253,7 nm | Tak |  |
| 2 |  | Moc lampy min. 30 W | Tak |  |
| 3 |  | Skuteczność dezynfekcji ≥ 99,9% | Tak |  |
| 4 |  | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | Tak |  |
| 5 |  | Zasięg działania min. 25 m² | Tak |  |
| 6 |  | Statyw jezdny z blokadą | Tak |  |
| 7 |  | Czas pracy lampy ≥ 8000 godzin | Tak |  |
| 8 |  | Zasilanie sieciowe 230 V | Tak |  |
| 9 |  | Obudowa z odpornego materiału | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

Znak sprawy: 26.ZP.06.2026					 	           Załącznik nr 2 do SWZ

ZADANIE NR 2: FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI WAGI MEDYCZNEJ ZE WZROSTOMIERZEM ORAZ WAGI MEDYCZNEJ DLA NIEMOWLĄT

| WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | Co najmniej 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Nośność wagi:; 300 kg. | Tak |  |
| 2 |  | Klasa dokładności:; III Klasa. | Tak |  |
| 3 |  | Sposób pomiaru:; Elektroniczny. | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

| WAGA MEDYCZNA DLA NIEMOWLĄT – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | Co najmniej 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Obciążenie maksymalne 20kg | Tak |  |
| 2 |  | Obciążenie minimalne 200g | Tak |  |
| 3 |  | Dokładność odczytu 2g / 10g | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

Znak sprawy: 26.ZP.06.2026					 	           Załącznik nr 2 do SWZ

ZADANIE NR 3: FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA W POSTACI MANEKINA NOWORODKA DO EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ ORAZ FANTOMU DO NAUKI SAMOBADANIA PIERSI

| MANEKIN NOWORODKA DO EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Wielkość i masa zbliżona do noworodka | Tak |  |
| 2 |  | Ruchome kończyny i głowa | Tak |  |
| 3 |  | Możliwość kąpieli i przewijania | Tak |  |
| 4 |  | Materiał łatwy do dezynfekcji | Tak |  |
| 5 |  | Odporność na wielokrotne użycie | Tak |  |
| 6 |  | Anatomiczne odwzorowanie | Tak |  |
| 7 |  | Torba do transportu | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

| FANTOM DO NAUKI SAMOBADANIA PIERSI – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  |  | Realistyczna tekstura skóry | Tak |  |
| 2 |  |  | Różne symulowane zmiany | Tak |  |
| 3 |  |  | Do użytku edukacyjnego | Tak |  |
| 4 |  |  | Możliwość dezynfekcji | Tak |  |
| 5 |  |  | Stabilna podstawa | Tak |  |
| 6 |  |  | Kształt anatomiczny | Tak |  |
| 7 |  |  | Wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 8 |  |  | Oznaczenia zmian palpacyjnych | Tak |  |
| 9 |  |  | Instrukcja użytkowania | Tak |  |
|  |  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

Znak sprawy: 26.ZP.06.2026					 	            Załącznik nr 2 do SWZ

ZADANIE NR 4: FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH  OFEROWANEGO   SPRZĘTU MEDYCZNEGO W POSTACI APARATU EKG I HOLTERA CIŚNIENIOWEGO

| APARAT EKG – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | Co najmniej 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Min. 3 odprowadzenia (preferowane 12) | Tak |  |
| 2 |  | Transmisja danych Bluetooth/Wi-Fi | Tak |  |
| 3 |  | Wbudowana pamięć min. 100 badań | Tak |  |
| 4 |  | Automatyczna analiza sygnału EKG | Tak |  |
| 5 |  | Zasilanie bateryjne/akumulatorowe | Tak |  |
| 6 |  | Kompaktowy rozmiar | Tak |  |
| 7 |  | Zestaw elektrod w komplecie | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |

| HOLTER CIŚNIENIOWY – SZTUK 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| I. | Producent/ Firma | Podać |  |
| II. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| III. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| IV. | Rok produkcji | Co najmniej 2024 |  |
| V. | Oznakowanie CE | Tak |  |
| VI. | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW/FUNKCJI/WARUNKÓW WYMAGANYCH |  | WARTOŚĆ WYMAGANA | OPIS PARAMETRU OFEROWANEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1 |  | Sposób pomiaru ciśnienia: metoda oscylometryczna | Tak |  |
| 2 |  | Tryby pracy: holter automatyczny/na żądanie w trybie holtera | Tak |  |
| 3 |  | Jednostki pomiaru: mmHg/KPa | Tak |  |
| 4 |  | Mierzone parametry: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, amplituda ciśnienia, tętno | Tak |  |
| 5 |  | Dokładność pomiaru ciśnienia: 1 mmHg | Tak |  |
| 6 |  | Rejestracja 24/48 godzin | Tak |  |
| 7 |  | Mankiet z możliwością czyszczenia | Tak |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  |