Załącznik do formularza ofertowego dla części I					Załącznik nr 1 do SWZ

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

„Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Gilowice”

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027                                            (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)                                                                                                                    dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację                                                                                         dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

„Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Gilowice

-  Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Gilowice

| ETAP | ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA | wartość netto | podatek VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA , w tym: Sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej[ Projekt techniczny i wykonawczy instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych] w tym: uzgodnienia ppoż. uzyskanie uzgodnień [w tym: uzgodnienia ppoż.] i wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Gilowice oraz budowę carportu. |  |  |  |
| II | REALIZACJA ZAKRESU RZECZOWEGO: Budowa na dachu budynku oraz obok na carporcie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 66,24 kWp., poprzez montaż 138 szt. paneli fotowoltaicznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) Montaż paneli fotowoltaicznych. 2) Montaż inwerterów. 3) Zamontowanie konstrukcji montażowej. 4) Montaż instalacji AC i DC. 5) Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych. 6) Budowa carportu. 7) Instalacja systemu monitorowania produkcji energii. 8) Pozostałe prace montażowe niezbędne do realizacji działania, w tym prace pomiarowe. 9) Prace związane z uruchomieniem instalacji i podłączeniem jej do sieci. 10) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do OSD. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |