## Arkusz1
Załącznik Nr 1/18 po modyfikacji z dnia 24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 18 – LBŚiŻ - Standardy do GC, HPLC
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | żółcień pomarańczowa (E110) | czystość min. 99%,; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 50 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
2. | Indygotyna (E132) | czystość min. 99 %,; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
3. | błękit brylantowy (E133) | czystość min. 88 %,; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
4. | Czerwień Allura (E129) | czystość min. 91%,; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 100 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
5. | Amarant (E123) | czystość min. 99%,; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
6. | Erytrozyna (E127) | czystość min. 99%; spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
7. | Azorubina (E122) | czystość min. 97%, spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 100mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
8. | Żółcień chinolinowa (E104) | czystość min. 98% spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
9. | Tartrazyna (E102) | czystość min. 99% spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
10. | kofeina | czystość min. 99%, spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | min.100 mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
11. | cyklaminian sodu | czystość min. 99%, spełniające wymagania norm ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Data ważn. min.1,5 roku od daty dostawy | 1 | 250mg | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
12. | Benzo(g,h,i)perylen w Acetonitrylu | czystość nie mniej niż 94,0%, stężenie 10 µg/ml, Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy. Z innej firmy niż Dr Ehrenstorfer lub inny numer lot niż H1339814AL | 1 | 10 ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10ml
13. | Benzo(b)fluoranten w Acetonitrylu | czystość nie mniej niż 98,0%, stężenie 10 µg/ml, Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 10 ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10ml
14. | Chrysen w Acetonitrylu | czystość nie mniej niż 97,0%, stężenie 10 µg/ml, Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy. Z innej firmy niż Dr Ehrenstorfe lub innym numerem lot niż H1391832AL | 1 | 10 ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10ml
15. | Indeno(1,2,3-c,d)piren w Acetonitrylu | czystość nie mniej niż 98,0%, stężenie 10 µg/ml, Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy. Z innej firmy niż Dr Ehrenstorfe lub innym numerem lot niż H1393064AL | 1 | 10 ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10ml
16. | Fluorobenzen | standard GC, zawartość nie mniej niż 99 %. Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 1ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1ml
17. | Tetrachloroeten | standard GC, z innej firmy niż Dr Ehrenstorfer lub z innym z innym nr lot niż: G1563820 zawartość nie mniej niż 99 %. Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 1ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1ml
18. | dibromochlorometan | standard GC, z innym numerem lot niż 30189 zawartość nie mniej niż 99 %. Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 1g | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1g
19. | Trichloroeten | standard GC, z innej firmy niż Dr Ehrenstorfer lub z innym z innym nr lot niż: G1538093 zawartość nie mniej niż 99 %. Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 1ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1ml
20. | Trichlorometan | standard GC, z innym numerem lot niż 30766 zawartość nie mniej niż 99 %. Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 5ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 5ml
21. | Aldrin CAS No.: 309-00-2 | Standard GC o czystości min. 97,0% , w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034. Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. Innej firmy niż AccuStandard. | 1 | 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
22. | Heptachlor CAS No.: 76-44-8 | Standard GC o czystości min. 98,0% , w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034. Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. Innej firmy niż AccuStandard. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
23. | Dieldrin CAS No.: 60-57-1 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. Innej firmy niż AccuStandard | 1 | 50 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 50mg
24. | Endrin CAS No.: 72-20-8 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. Innej firmy niż CPAchem. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
25. | Dichlorowodorek histaminy | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 98%. Data ważn.min. 1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
26. | Witamina A, Standard (All- trans-retinol) | czystość min. 95%, data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy, dopuszczalny bez certyfikatu ISO 17034, transport w lodzie. | 1 | op. 100mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
27. | Witamina A, Standard (All- trans-retinol) | czystość min. 95%, data ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy, dopuszczalny bez certyfikatu ISO 17034, z innym numerem LOT niż pozycja wyżej, transport w lodzie. | 1 | op. 100mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
28. | Witamina D3 | czystość min. 99%, data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy. | 1 | op. 100mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
29. | Witamina D2 | czystość min. 98%, data ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy.Dopuszczalny bez certyfikatu ISO 17034. | 1 | op. 250mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
30. | Aspartam | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 91%. Data ważn.min. 1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
31. | Acesulfam potasu | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 99%. Data ważn.min. 1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
32. | Żółcień chinolinowa | czystość min. 86%, data ważności min. 1,5 roku od daty dostawy.Dopuszczalny bez certyfikatu ISO 17034. | 1 | op. 250mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
W przypadku wzorców przechowywanych w niskich temperaturach wymagany jest transport w lodzie.
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji, z zaznaczeniem pozycji której dotyczą
do dostawy należy dołączyć:
Dla wszystkich pozycji wymagane są certyfikaty wykonania metodą akredytowaną przez PCA zgodnie z PN - EN ISO 17034 dołączone do dostawy chyba, że w tabeli podano inaczej
do każdej dostawy karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878. Dostęp do karty charakterystyki substancji w wersji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 20%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych