## Arkusz1
Załącznik Nr 1/6 po modyfikacji z dnia 24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 6 – LBEK - Odczynniki do kontroli densytometru i barwienia Grama
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (D x J)
1. | NaCl Medium | Podłoże przeznaczone do przygotowywania zawiesin drobnoustrojów w systemie ATB. Podłoże posiadające certyfikat CE oraz IVD. Wymagania - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej albo elektroniczniej lub dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę; - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy. | 4 | op.a'100szt. a'2ml
2. | Zestaw do kontroli densytometru | Zestaw do kontroli jakości densytometru DENSIMAT pozwalający na monitorowanie dokładności pomiarów aparatu i w ten sposób kontrolowania jakości inokulum. Zestaw posiadający certyfikat CE oraz IVD. Zawartość zestawu stanowi pięć ampułek o gęstościach zawiesiny: 0; 0,5; 3; 6; >7,5. Wymagania - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej albo elektroniczniej lub dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę; - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy. | 2 | ampułki
3. | Barwniki do barwienia metodą Grama | Zestaw do barwienia metodą Grama stosowane są do barwienia drobnoustrojów z hodowli i próbek za pomocą różnicowej metody Grama. Barwienie metodą Grama stosowane jest do różnicowania morfologicznie podobnych bakterii na dwie grupy na podstawie koloru komórki po barwieniu (Gram-dodatnie kolor niebieski, Gram-ujemne kolor różowy). Zestaw posiadający certyfikat CE oraz IVD. Wymagania: - zestaw powinien zawierać: fiolet krystaliczny, roztwór safraniny, płyn Lugola, alkohol 95% z dodatkiem acetonu. - barwniki dostarczane w oddzielnych pojemnikach z zakraplaczem. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej albo elektroniczniej lub dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę; - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy 4 miesiące od daty dostawy; - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. | 2 | zestaw 4 x 0,24 l
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę
do dostawy należy dołączyć:
dokumenty wskazane w tabeli
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych