## Arkusz1
Załącznik Nr 1/8 po modyfikacji z dnia24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 8 – LBEK - Testy antygenowe do identyfikacji noro-, rota- i adenowirusów
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | termin ważności w pełnych miesiącach ( równy lub dłuższy niż 10 miesięcy, nie dłużej niż 60 miesięcy) | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | Rotawirusy, adenowirusy, norowirusy gen 1/2 IMMUNOCHROMATOGRAFIA | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do jednostopniowego do jakościowego wykrywania i różnicowania antygenów rota-, adeno- i norowirusów genogrupy I i II z próbki kału. Jedna kasetka testowa do wykrywania antygenów powyższych patogenów. Test rozróżniający norowirusy na GGI i GGII. Jedna kasetka testowa z czterema membranami do wykrywania: 1. rotawirusa, 2. adenowirusa, 3. norowirusa GGI, 4. norowirusa GGII. Zestaw składający się z kasetek testowych pakowanych indywidualnie, probówek z gotowym do użycia buforem ekstrakcyjnym oraz jednorazowych pipetek.Liczba kasetek testowych musi być równa liczbie probówek z buforem ekstrakcyjnym i liczbie pipetek. Wymagane parametry diagnostyczne testu: 1. rotawirus: czułość min. 99%, swoistość min. 98%, 2. adenowirus: czułość min. 99%, swoistość min. 98%, 3. norowirus GGI: czułość min. 75%, swoistość min. 95%, 4. norowirus GGII: czułość min. 92%, swoistość min. 95%. Opakowanie zawierające nie więcej niż 20 kompletnych zestawów testowych. Osobna membrana testowa dla rota- i adenowirusów i osobna dla norowirusów genogrupy I i II. Swoistość nie mniejsza niż 98%. Czułość nie mniejsza niż 99%. We wszystkich zestawach muszą znajdować się jasne kryteria ważności testu. Testy muszą posiadać certyfikat CE IVD. Muszą mieć minimum dziewięciomiesięczny okres ważności w dniu dostawy. Termin dostawy do 14 dni od dnia wysłania zamówienia. Certyfikaty jakości testów dostarczone do dostawy. Instrukcja wykonania testu w języku polskim dostarczona do oferty i dostawy. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dołączone do dostawy. Zamawiajacy dopuszcza, aby certyfikaty jakości, instrukcje wykonania testów w języku polskim oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych były udostępnione przez Wykonawcę na wskazanej przez niego stronie internetowej do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego. | 10 200 | op. a' 20 testów zestaw (kasetka, bufor, pipetka)
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 80 pkt cena, 20 pkt termin wazności równy lub dłuższy niż 10 miesięcy w dniu dostawy, nie dłużej niż 60 miesięcy)
do oferty należy dołączyć:
Instrukcja wykonania testu w języku polskim
do dostawy należy dołączyć:
dokumenty wskazane w tabeli
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych