## Arkusz1
Załącznik Nr 1/9 po modyfikacji z dnia 24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 9 – LBEK - Testy i odczynniki do wykrywania, identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą dyfuzyjno-krążkową
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (D x J)
1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Test aglutynacyjny pozwalający wykryć czynnik zlepny (clumping factor), białko A oraz polisacharyd otoczkowy Staphylococcus aureus. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'100 oznaczeń
2. | Test lateksowy do grupowania paciorkowców grup A,B,C,D,F,G | Test aglutynacyjny do oznacznia grup paciorkowców zgodnie z klasyfikacją Lancefield. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 2 | op. a'50 oznaczeń
3. | Krążki bibułowe zawierające cefinazę do szybkiegiego wykrywania β-laktamazy | Krążki bibułowe nasycone chromogenną cefalosporyną (nitrocefiną) charakteryzujące się szybką zmianą barwy z żółtej na czerwoną do szybkiegiego wykrywania β-laktamazy. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy 5 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 2 | op.a' 25 krąż.
4. | Optochina | Krążki bibułowe nacycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy 9 miesięcyod daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'50 krążków
5. | Oksydaza Reagent | Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy 9 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a' 50 pasków bibułowych
6. | Generator do warunków beztlenowych (AnaeroGen) | Papierowa saszetka zawierąca kwas askorbinowy i węgiel aktywny, która wchodzi w reakcję w kontakcie z powietrzem. Stężenie tlenu <0.1 % w ciągu 30 minut, stężenie CO2 8% do 14% po 24 h. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 30 | op.a'10szt.
7. | Pasek warunków beztlenowych | Paski wskaźnikowe pozwalające skontrolować uzyskanie prawidłowej atmosfery beztlenowej i utrzymanie jej podczas całej inkubacji. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'100 sztuk
8. | Woreczki do hodowli bakterii beztlenowych | Szczelne nie przepuszczające powietrza torebki wykonane z przezroczystego plastiku, w których można umieścić od 1 do 4 płytek Petriego. Przeznaczone do utrzymania warunków beztlenowych lub mikroaerofilnych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 20 | op. a'20 sztuk
9. | Generatory atmosfery mikroareofilnej (CampyGen) | Generator umożliwiający wytworzenie odpowiedniej atmosfery mikroareofilnej w plastikowych woreczkach. Stężenie tlenu 6%, stężenie CO2 14%. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 12 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu | 15 | op. a'20 saszetek
10. | Zestaw lateks Legionella | Test lateksowy (50 oznaczeń) do identyfikacji Legionella pneumophila serogrupa: 1, 2-14 i Legionella sp. Skład zestawu: lateks kontrolny, bufor, kartoniki testowe, kontrola dodatnia i ujemna. Czułość 99%, specyficzność 100%. Termin ważności co najmniej 12 miesięcy 9 miesięcy od dnia dostawy. Karta charakterystyki, certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej dołączone do oferty i dostawy. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numeru katalogowego, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanego produktu lub ulotkę informacyjną lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'50 oznaczeń
11. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania obecności antygenu Helicobacter pylori | Immunochromatograficzny test paskowy przeznaczony do jakościowego wykrywania in-vitro antygenu H.pylorii w próbkach kału ludzkiego. Skład zestawu: odczynnik amplifikowany streptawidiną, dwa różne przeciwciała monoklonalne, swoiste dla antygenu H.pylori, jedno z tych przeciwciał monoklonalnych skoniugowane jest ze złotem koloidalnym, drugie z biotyną. Test do wykonania 20 oznaczeń. Skład zestawu: szpatułki, 20 przezroczystych probówek testowych, 20 plastikowych pipet typu Pasteura (z podziałką 0,1ml), 20 gotowych do użycia pasków testowych w zamykanej foliowej torebce, 20 probówek rozcieńczalnika próbek, bufor PBS zawierający antybiotyk, surowicę zwierzęcą i detergent. Odczyt wzrokowy w ciągu 5 minut po zakończeniu 15-minutowego okresu inkubacji w temp. pokojowej (18-30°C). Temperatura przechowywania 2-8˚C. Termin ważności testu co najmniej 9 miesięcy od dnia dostawy. Karta charakterystyki, certyfikat jakości i instrukcja wykonania testu w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej dołączone do oferty i dostawy. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numeru katalogowego, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanego produktu lub ulotkę informacyjną lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 4 | op. a'20 oznaczeń
12. | Krążki do identyfikacji Streptococcus pyogenes | Krążki bibułowe nasączone bacytracyną, przeznaczone do stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej w celu wstępnej identyfikacji paciorkowców β-hemolizujących grupy A (Streptococcus pyogenes). Produkt stosowany jest jako test przesiewowy, umożliwiający ocenę wrażliwości szczepów na bacytracynę poprzez obserwację strefy zahamowania wzrostu na podłożach agarowych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. a'50 krążków
13. | Krążki do identyfikacji Staphylococus saprophyticus | Krążki bibułowe przeznaczone do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus w diagnostyce mikrobiologicznej. Produkt stosowany jest jako test pomocniczy w różnicowaniu gronkowców, w szczególności w identyfikacji szczepów Staphylococcus saprophyticus, na podstawie reakcji drobnoustrojów na zastosowany czynnik diagnostyczny. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. 5x50 krążków
14. | Krążki do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus | Krążki diagnostyczne nasączone furazolidonem, przeznaczone do stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej. Produkt wykorzystywany w testach różnicujących bakterie Gram-dodatnie, w szczególności do rozróżniania rodzaju Staphylococcus i Micrococcus metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożach agarowych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. 5x50 krążków
15. | Krążki diagnostyczne z czynnikiem V (NAD) | Diagnostyczne krążki bibułowe impregnowane czynnikiem V (NAD), przeznaczone do stosowania w mikrobiologicznej diagnostyce in vitro. Produkt wykorzystywany do identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów wymagających czynnika V do wzrostu, w szczególności bakterii z rodzaju Haemophilus, metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożach agarowych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. 5x50 krążków
16. | Krążki diagnostyczne z czynnikiem X (hemina) | Diagnostyczne krążki bibułowe impregnowane czynnikiem X (heminą), przeznaczone do stosowania w mikrobiologicznej diagnostyce in vitro. Produkt wykorzystywany w identyfikacji i różnicowaniu drobnoustrojów wymagających czynnika X do wzrostu, w szczególności bakterii z rodzaju Haemophilus, metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożach agarowych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. 5x50 krążków
17. | Krążki diagnostyczne z czynnikiem X + V | Diagnostyczne krążki bibułowe impregnowane czynnikami X (hemina) oraz V (NAD), przeznaczone do stosowania w mikrobiologicznej diagnostyce in vitro. Produkt wykorzystywany do identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów wymagających jednoczesnej obecności czynników X i V do wzrostu, w szczególności bakterii z rodzaju Haemophilus, metodą dyfuzyjno-krążkową na podłożach agarowych. Wymagane dokumenty: - certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej, - minimalny termin okresu ważności 6 miesięcy od daty dostawy, - karta charakterystyki w języku polskim dostarczona wraz z dostawą lub dostepna bezpłatnie na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | op. 5x50 krążków
18. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella w moczu | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania in vitro obecności antygenów Legionella pneumophila serogrupa 1 w próbkach moczu. Uzyskanie wizualnego wyniku do 15 minut. Test posiadający certyfikat CE oraz IVD. Wymagana: - czułość i specyficzność testu wynosi: minimum 95%, - zestaw z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej, - termin ważności testu minimum 6 miesięcy od daty zakupu produktu, - instrukcja wykonania testu w języku polskim. Metoda wykorzystująca swoiste przeciwciała wobec antygenu Legionella pneumophila serogrupa 1, naniesione na membranę nitrocelulozową w polu testowym. Obecność na tej samej membranie pola kontrolnego z naniesionymi przeciwciałami kontrolnymi. Interpretacja testu oparta na obserwacji obecności lub braku kolorowych linii. Oferowany zestaw powinien zawierać płytki testowe, odczynniki bądź wymazówki testowe (jeśli niezbędne do przeprowadzenia badania), kontrolę dodatnią, kontrolę ujemną. W przypadku zamieszczenia w ofercie przetargowej numerów katalogowych, należy jednocześnie dostarczyć katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę lub wskazać stronę internetową zawierajacą opis produktu. | 1 | zestaw a'12 lub 10 oznaczeń
19. | Ampicylina 10 µg | Wymagania dodatkowe dla pozycji 19-68. 1. Producent krążków musi posiadać: -certyfikat ISO 13485 i ISO 9001 -deklaracje zgodności CE oraz IVD -certyfikaty analizy -karty charakterystyki substancji niebezpiecznej Całość proszę dołączyć do oferty 2.Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy 6 miesięcy i pochodzić od jednego producenta. 3.Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii. 4. Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST. 5. Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego „hermetycznego” opakowania. 6. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych. 7. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w μg wydrukowane dwustronnie. 8. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnej. 9. Do oferty przetargowej należy załączyć specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi. 10. Certyfikat jakości przy każdej dostawie w formie papierowej albo elektroniczniej. | 1 | op.a' 5x 50 krążków
20. | Ampicylina 2 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
21. | Amikacyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
22. | Amoksacylina / kw. klawulanowy 2/1 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
23. | Amoksacylina / kw. klawulanowy 20/10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
24. | Aztreonam 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
25. | Aztreonam-awibaktam 30–20 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
26. | Cefadroksyl 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
27. | Cefaklor 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
28. | Cefiderokol 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
29. | Cefiksym 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
30. | Cefoksytyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
31. | Cefotaksym 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
32. | Cefotaksym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
33. | Cefpodoksym 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
34. | Ceftarolina 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
35. | Ceftazydym 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
36. | Ceftazydym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
37. | Ceftazydym-awibactam 10–4 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
38. | Ceftolozan-tazobactam 30–10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
39. | Ceftriakson 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
40. | Cefuroksym 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
41. | Chinupristyna-dalfopristyna 15 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
42. | Ciprofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
43. | Ertapenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
44. | Erytromycyna 15 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
45. | Fosfomycyna 200 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
46. | Gentamycyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
47. | Gentamycyna 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
48. | Imipenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
49. | Imipenem-Relebactam 10–25 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
50. | Klindamycyna 2 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
51. | Lewofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
52. | Linezolid 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
53. | Meropenem 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
54. | Meropenem-Waborbactam 20–10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
55. | Moksifloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
56. | Mupirocyna 200 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
57. | Nitrofurantoina 100 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
58. | Nitroxolin 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
59. | Norfloksacyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
60. | Ofloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
61. | Oksacylina 1 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
62. | Penicylina benzylowa 1 jednostka |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
63. | Pefloksacyna 5 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
64. | Piperacylina-Tazobactam 30–6 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
65. | Streptomycyna 300 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
66. | Temocylina 30 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
67. | Tobramycyna 10 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
68. | Trimetoprim-sulfametoksazol 1,25–23,75 µg |  | 1 | op.a' 5x 50 krążków
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Kontrola jakości pożywek podana w certyfikacie jakości w opaciu o metody badania wg PN-EN ISO 11133
do oferty należy dołączyć:
dla pozycji 1-18 katalog zawierający opis proponowanaych produktów lub ulotkę
dla pozycji 19-68: certyfikat ISO 13485 i ISO 9001
dla pozycji 19-68 deklaracje zgodności CE oraz IVD
dla pozycji 19-68 certyfikaty analizy
dla pozycji 19-68 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
dla pozycji 19-68 dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN lub równoważnej.
dla pozycji 19-68 specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: - nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; - kontrolę stężenia antybiotyku na krążku - kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi.
do dostawy należy dołączyć:
dokumenty wskazane w tabeli
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie w nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… |  |  |  |  | …………………………
| Data |  |  |  |  | Podpisy osób uprawnionych