## Arkusz1
Załącznik Nr 1/10 po modyfikacji z dnia 24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 10 – LBEK - Testy do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów metodą pasków z gradientem stężeń antybiotyku
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | paski wykonane z plastiku TAK/NIE* (wpisac właściwe) | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł (D x L)
1. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ampilcylina | Wymagania: Paski z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, z jednakowym numerem serii w trakcie trwania umowy, ważnością co najmniej 12 miesięcy 4 miesiące od daty dostawy (dla poz.1-35). Paski posiadające certyfikat CE oraz IVD. Certyfikaty jakości przy każdej dostawie w formie papierowej lub elektronicznej lub dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. Paski wykonane z trwałego plastiku lub papierowe. Pakowane pojedynczo w hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci lub pakowane po minimum 30 sztuk w opakowaniu. Paski muszą posiadać minimum 15 podwójnych rozcieńczeń i pochodzić od jednego producenta. Do oferty należy załączyć pozytywną opinię KORDL. Do oferty dołączyć instrukcję w języku polskim. | 1 | op.a'30 testów
2. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Amoksycylina-kwas klawulanowy |  | 1 | op.a'30 testów
3. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Amoksycylina |  | 1 | op.a'30 testów
4. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Azytromycyna |  | 1 | op.a'30 testów
5. | Paski z gradientem stężeń anytybiotyku Aztreonam |  | 1 | op.a'30 testów
6. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ampicylina/Sulbactam |  | 1 | op.a'30 testów
7. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Benzylopenicylina |  | 1 | op.a'30 testów
8. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Cefepim |  | 1 | op.a'30 testów
9. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ceftriakson |  | 1 | op.a'30 testów
10. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Cefuroksym |  | 1 | op.a'30 testów
11. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Cefotaksym |  | 1 | op.a'30 testów
12. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ceftazydym |  | 1 | op.a'30 testów
13. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Chloramphenicol |  | 1 | op.a'30 testów
14. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ciprofloksacyna |  | 1 | op.a'30 testów
15. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Doksycyklina |  | 1 | op.a'30 testów
16. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ertapenem |  | 1 | op.a'30 testów
17. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Erytromycyna |  | 1 | op.a'30 testów
18. | Paski z gradientem stężeń Gentamycyna |  | 1 | op.a'30 testów
19. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Klindamycyna |  | 1 | op.a'30 testów
20. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Klarytromycyna |  | 1 | op.a'30 testów
21. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Moksifloksacyna |  | 1 | op.a'30 testów
22. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Linezolid |  | 1 | op.a'30 testów
23. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Lewofloksacyna |  | 1 | op.a'30 testów
24. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Imipenem |  | 1 | op.a'30 testów
25. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Meropenem |  | 1 | op.a'30 testów
26. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Metronidazol |  | 1 | op.a'30 testów
27. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Nitrofurantoina |  | 1 | op.a'30 testów
28. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Ofloksacyna |  | 1 | op.a'30 testów
29. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Piperacylina-Tazobactam |  | 1 | op.a'30 testów
30. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Rifampicyna |  | 1 | op.a'30 testów
31. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Teicoplanina |  | 1 | op.a'30 testów
32. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Tetracyklina |  | 1 | op.a'30 testów
33. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Tetracyklina paski z gradientem stężeń antybiotyku Amikacyna |  | 1 | op.a'30 testów
34. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Trimetoprim/Sulfametoksazol |  | 1 | op.a'30 testów
35. | Paski z gradientem stężeń antybiotyku Wankomycyna |  | 1 | op.a'30 testów
36. | Podłoże Muller Hintona Agar z krwią końską i dodatkiem NAD | Podłoże przeznaczone do hodowli i oznaczania minimalnego stężęnia hamującego bakterii wymagających do wzrostu krwi. Podłoże posiadające certyfikat CE oraz IVD. Termin ważności co najmniej 4 tygodnie od dnia dostawy. Certyfikat jakości do każej dostawy w formie papierowej albo elektroniczniej lub dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. | 12 | op. a'20 płytek |  |  | nie dotyczy
37. | Brucella Agar z 5% krwia końską (baranią), witaminą K i heminą | Podłoże przeznaczone do hodowli i oznaczania minimalnego stężęnia hamującego bakteri beztlenowych. Termin ważności co najmniej 4 tygodnie od dnia dostawy. Podłoże posiadające certyfikat CE oraz IVD. Certyfikat jakości do każej dostawy w formie papierowej albo elektroniczniej lub dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej wskazanej przez Wykonawcę. | 12 | op. a'20 płytek
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 60 pkt cena, 40 pkt paski wykonane z plastiku
do oferty należy dołączyć:
dla wszystkich pozycji katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę (UWAGA - dla pozycji 1-35 przedmiotowy środek dowodowy służy do potwierdzenia zgodności z kryterium określonym w opisie kryteriów oceny ofert i nie podlega uzupełnieniu).
dla pozycji 1-35 pozytywna opinia KORDL.
dla pozycji 1-35 instrukcja w języku polskim.
do dostawy należy dołączyć:
dokumenty wymienione w tabeli
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych