## Arkusz1
Załącznik Nr 1/13 po modyfikacji z dnia 24.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 13 – LBŚiŻ - odczynniki GC, HPLC
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | termin dostawy w pełnych dniach kalendarzowych, nie dłuższy niż 28 dni kalendarzowych | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł (D x L)
1. | Acetonitryl | odczynnik czystość HPLC GradientGrade(99,8%), parametry: UV cut-off .max.190nm, pozostałość po odparowaniu max.2ppm 3ppm, zaw. wody max.0,02% | 1 | 2,5 l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego |  | … dni
2. | heksan | Zawartość (GC) % min. 99 Woda (KF) % max. 0,01 Kwasowość meq/g max. 0,0005 Pozostałość po odparowaniu % max. 0,0005 UV - transmisja (1cm, woda): 200 nm % min. 50 210 nm % min. 70 220 nm % min. 90 230 nm % min. 98 240 nm % min. 99 Fluorescencja (j. chinina): 365 nm ppb max. 1 | 4 | 2,5 l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
3. | metanol LC-MS | odczynnik LC - MS czystość min.99,9% parametry: - pozostałość po odparowaniu max. 1. - zawartość wody max. 0,02%; Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 2 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
4. | kwas azotowy ultraczysty 65-70% | ultra czysty o stężeniu min. 65 % (gęstość ok 1,40 g/cm3) do śladowej analizy metali. Z certyfikatem jakości, o śladowej zawartości pierwiastków: Ag ≤ 0.5 ppb ,Al ≤ 10.0 ppb, As ≤ 0.5 ppb, Ca ≤ 10.0 ppb, Cd ≤ 0.5 ppb, Cr ≤ 1.0 ppb, Cu ≤ 0.5 ppb, Fe ≤ 2.0 ppb, Hg ≤ 1.0 ppb, K ≤ 10.0 ppb, Li ≤ 0.5 ppb, Mg ≤ 10.0 ppb, Mn ≤ 0.5 ppb, Na ≤ 10.0 ppb, Ni ≤ 5.0 ppb, Pb ≤ 2.0 ppb, Sb ≤0,5 ppb, Tl ≤ 0.5 ppb Data ważności minimum 12 miesięcy od otrzymania dostawy | 1 | 1l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
5. | kwas solny ultraczysty 25-30% 25-31% | ultra czysty o stężeniu min. 25 % (gęstość ok 1,16 g/cm3) do śladowej analizy metali. Z certyfikatem jakości, o śladowej zawartości pierwiastków: Ag ≤ 1.0 ppb, Al ≤ 1.0 ppb,As ≤ 1.0 ppb, Ca ≤ 5.0 ppb, Cd ≤ 0.5 ppb, Cr ≤ 1.0 ppb, Cu ≤ 1.0 ppb, Fe ≤ 5.0 ppb, Hg ≤ 2.0 ppb, K ≤ 10.0 ppb, Li ≤ 0,5 ppb, Mg ≤ 2,0 ppb, Mn ≤ 0,5 ppb, Na ≤ 10.0 ppb, Ni ≤ 1,0 ppb, Pb ≤ 0,5 ppb, Sb ≤ 0.5 ppb, Tl ≤ 0,5 ppb. Data ważności minimum 12 miesięcy od otrzymania dostawy | 1 | 1l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
6. | Aceton do GC | Oznaczenie (GC) min. 99,8% Substancja nielotna max. 5 ppm Woda (Karl Fischer) max. 0,5% | 1 | 2,5 l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
7. | Kwas solny 37%, (±1%) | Zawartość zanieczyszczeń (Br): ≤ 50 ppm (Cl): ≤ 0.5 ppm (PO₄): ≤ 0.5 ppm (SO₄): ≤ 1 ppm (SO₃): ≤ 1 ppm Al ≤ 0.05 ppm As ≤ 0.01 ppm Ba ≤ 0.02 ppm Be ≤ 0.02 ppm Bi ≤ 0.1 ppm Ca ≤ 0.5 ppm Cd : ≤ 0.01 ppm Co : ≤ 0.01 ppm Cr : ≤ 0.02 ppm Cu ≤ 0.02 ppm Fe ≤ 0.2 ppm Ge ≤ 0.05 ppm Hg ≤ 0.001 ppm K ≤ 0.1 ppm Li ≤ 0.01 ppm Mg ≤ 0.1 ppm Mn ≤ 0.01 ppm Mo: ≤ 0.02 ppm NH₄ ≤ 1 ppm Na ≤ 0.5 ppm Ni ≤ 0.02 ppm Pb : ≤ 0.02 ppm Sb ≤ 0.002 ppm Sr : ≤ 0.01 ppm Ti : ≤ 0.1 ppm Tl ≤ 0.05 ppm V ≤ 0.01 ppm termin ważniści minimum rok o daty dostawy Zawartość zanieczyszczeń (Br): ≤ 50 ppm (Cl): ≤ 1 ppm (PO₄): ≤ 0.5 ppm (SO₄): ≤ 1 ppm (SO₃): ≤ 2 ppm Al ≤ 0,15 ppm As ≤ 0.05 ppm Ba ≤ 0.02 ppm Be ≤ 0.02 ppm Bi ≤ 0.1 ppm Ca ≤ 0.5 ppm Cd : ≤ 0.02 ppm Co : ≤ 0.01 ppm Cr : ≤ 0.02 ppm Cu ≤ 0.02 ppm Fe ≤ 0.2 ppm Ge ≤ 0.1 ppm Hg ≤ 0,01 ppm K ≤ 0.1 ppm Li ≤ 0.01 ppm Mg ≤ 0.1 ppm Mn ≤ 0.1 ppm Mo: ≤ 0.02 ppm NH₄ ≤ 3 ppm Na ≤ 0.5 ppm Ni ≤ 0.05 ppm Pb : ≤ 0.05 ppm Sb ≤ 0.05 ppm Sr : ≤ 0.01 ppm Ti : ≤ 0.1 ppm Tl ≤ 0.05 ppm V ≤ 0.01 ppm termin ważności minimum rok o daty dostawy | 1 | 2,5 l | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
8. | Acetonitryl HPLC | odczynnik o czystości min.99,9%, parametry: pozostałość po odparowaniu max. 3 ppm, zaw. wody max.0,02%, certyfikat analizy jakości Data ważności co najmniej 18 miesięcy | 8 | 2,5 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
9. | Dichlorometan (chlorek metylenu) | czystość min. 99,8% Pozostałóść nielotna max. 2 ppm, data wazności 10 m-cy od daty złozenia wniosku | 1 | 2,5l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
10. | Metanol (Ultra)Gradient Grade | odczynnik czystość HPLC min. 99,8%, parametry: UV cut-off .max.206nm, pozostałość po odparowaniu max.2ppm, zaw. wody max.0,02%, Data ważności: 2 lata od otrzymania dostawy | 15 | 2,5 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
11. | n - Heksan HPLC Analyzed | odczynnik o czystości min. 95 %, parametry: pozostałość po odparowaniu max.2 ppm, zaw. wody max.0,01%, Data ważności minimum 2 lata | 5 | 2,5 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
12. | Eter dietylowy dopuszczamy zakup odczynnika w 2,5 l butlach jeśli jest w ofercie | czystość min. 99,5% Pozostałóść nielotna 0,0005%, data wazności 10 m-cy od daty złozenia wniosku; szklane opakowanie | 22 | 1l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
13. | Octan etylu | odczynnik do GC; czystość min. 99,8%; parametry: pozostałość po odparowaniu max. 2ppm; zawartość wody max. 0,03% Data ważności: minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 1 | 1 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
14. | 2,2,4-trimetylopentan (Izooktan) | GC, zawartość min. 99,5% pozostałość po odparowaniu max. 0,0005%, zawartość wody max. 0,02% | 1 | 1 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
15. | Tetrahydrofuran | GC, czystość min. 99,5%, Data ważności minimum 2 lata | 1 | 1 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
16. | n-Heptan | czystość min. 95% | 1 | 2,5 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
17. | cykloheksan | czystość GC min.99%, pozostałość po odparowaniu max. 2 ppm, data wazności 10 m-cy od daty złozenia zamówienia | 1 | 2,5 l | pakowanie niestotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez zamawiającego
18. | 2,2,4-Trimetylopentan | odczynnik HPLC; czystość min. 99%. Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy. | 1 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
19. | Aceton do HPLC | odczynnik HPLC; czystość min. 99%. Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy. | 2 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
20. | Acetonitryl | odczynnik czystość HPLC GradientGrade(99,8%), parametry: UV cut-off .max.190nm, pozostałość po odparowaniu max.3ppm, zaw. wody max.0,02%, Data ważności minimum 2 lata od otrzymania dostawy | 20 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
21. | Kwas octowy lodowaty (99-100%) | odczynnik o czystości min.99,7%, parametry: pozostałość po odparowaniu max.0,0005% zaw. wody max.0,1%, Data ważności minimum 2 lata od otrzymania dostawy | 2 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l, opakowanie szklane
22. | Kwas orto-fosforowy | odczynnik o czystości min.85%, zawartość związków arsenu- max.0,0001% zawartość związków ołowiu - max. 0,0001% zawartość zwiazków rtęci- max. 0,000001% zawartość zwiazków kadmu - max. 0,00001% zawartość zwiazków fluoru - max. 0,0005% zawartość siarczanów - max. 0,007% zawartość zwiazków chloru- max.0,0010% zawartość azotanów - max. 0,0005% | 1 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
23. | Metanol (Ultra)Gradient Grade | odczynnik czystość HPLC GradientGrade(99,8%), parametry: UV cut-off .max.206nm, pozostałość po odparowaniu max.2ppm, zaw. wody max.0,02%, Data ważności minimum 2 lata od otrzymania dostawy | 28 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
24. | n - Heksan HPLC Analyzed | odczynnik o czystości min. 95 %, parametry: pozostałość po odparowaniu max.5 ppm, zaw. wody max.0,01%, Data ważności minimum 2 lata od otrzymania dostawy | 2 | 2,5 l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
25. | Sodu Borowodorek | granulowany, o czystości min. 98 %, Data ważności minimum 18 miesiecy od otrzymania dostawy | 1 | 100g | opakowanie po 100g lub 2 opakowania po 50g
26. | Acetonitryl LC/MS | odczynnik o czystości min.99,9%, parametry: pozostałość po odparowaniu max.1 ppm, zaw. wody max.0,01%, Positive ESI-MS Sensitive impurities(as reserpine) max. 50 ng/ml, certyfikat analizy jakości. Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 4 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
27. | Metanol LC - MS | odczynnik LC - MS czystość min.99,9% parametry: - pozostałość po odparowaniu max. 1. - zawartość wody max. 0,02%; Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 15 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
28. | Octan etylu | odczynnik do GC; czystość min. 99%; parametry: pozostałość po odparowaniu max. 2ppm; zawartość wody max. 0,04% Data ważności: minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 2 | 1 l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
29. | Tetrahydrofuran | odczynnik HPLC; czystość min. 99%. Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy. | 1 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
30. | Toluen | odczynnik HPLC; czystość min. 99%. Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy. | 1 | 1l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 1l
31. | Woda LC/MS | do analiz ULC/MS pozostałość po odparowaniu: 0,0001% max. Zawartość kwasu octowego: 0,0002% max. Fluorescencja (dla chininy przy 254 nm i 365 nm) 0,3 ppb max.. Filtracja przez 0,1 µm Data ważności minimum 18 miesięcy od otrzymania dostawy | 15 | 2,5l | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 2,5l
32. | Octan amonu | czystość min. ≥ 99,99% trace metals basis Data ważności minimum 18 miesięcy | 1 | 50g | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 50g
33. | Diwodorofosforan amonu (NH4)H2PO4 | Suprapur o czystości 99,99%, do analiz HPLC. Data ważności 3 lata min. 24 m-ce od otrzymania dostawy | 1 | 50g | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
34. | Chlorek cezu AR | chlorek cezu o czystości min. 99,995%, do analiz AAS i ICP. Zawartość pierwiastków: PO4 <10ppm SO4 <20ppm N <10ppm Al <0.05ppm Ba <2ppm B <0.05ppm Cd <0.005ppm Ca <0.50ppm Ce <0.005ppm Cr <0.005ppm Co <0.005ppm Cu <0.005ppm Eu <0.005ppm Fe <0.02ppm Pb <0.03ppm La <0.005ppm Li <0.2ppm Mg <0.1ppm Mn <0.01ppm Ni <0.02ppm K <2ppm Rb <5ppm Sm <0.005ppm Sc <0.005ppm Na <4ppm Sr <0.2ppm TI <0.2ppm Y <0.005ppm Yb <0.005ppm Zn <0.02ppm Data ważności min. 24 miesiące od otrzymania dostawy. | 2 | 25g | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 80 pkt cena 20 pkt termin dostawy równy lub krótszy niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia
Do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji, próbkę odczynnika Metanol (Ultra)Gradient Grade poz. nr 23 (ilość niezbędna do sprawdzenia na chromatografie cieczowym, ale nie mniejsza niż 250 ml). Próbka będzie oceniona pod kątem braku zanieczyszczeń przy oznaczaniu WWA metodą UHPLC oraz przy oznaczaniu mykotoksyn metodą HPLC Pozytywna ocena - brak zanieczyszczeń dających piki w czasach retencji dla WWA , podbijających linię bazową będzie oznaczała zgodność próbki z SWZ.
do dostawy należy dołączyć:
do każdej dostawy karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878.
certyfikat jakości dla odczynników zgodny z etykietą (nr partii, data produkcji);
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 80%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie wskazanym w ofercie - nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych