## Arkusz1
Załącznik Nr 1/22 po modyfikacji z dnia 27.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 22 – LBŚiŻ - standardy ASA i GC
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | Heptachlor CAS No.: 76-44-8 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
2. | Epoksyd heptachloru CAS No.: 1024-57-3 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe niemniej niż 100mg
3. | Permethrin CAS No.: 52645-53-1 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe niemniej niż 100mg
4. | lambda - Cyhalothrin CAS No.: 91465-08-6 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
5. | Cypermethrin CAS No.: 52315-07-8 | Standard GC o czystości min. 98,0% 97,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe niemniej niż 100mg
6. | alpha-Cypermethrin CAS No.: 67375-30-8 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
7. | Fenvalerate CAS No.: 51630-58-1 | Standard GC o czystości min. 94,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
8. | Deltamethrin CAS No.: 52918-63-5 | Standard GC o czystości min. 98,0% w postaci proszku certyfikat jakości, z potwierdzeniem zachowania spójności pomiarowej akceptowanym przez PCA zgodnie z PN EN ISO/IEC 17034 Data ważności min. 2 lata od daty zakupu podana wraz z niepewnością na opakowaniu lub certyfikacie. | 1 | 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
9. | CRM Mix pestycydów chloroorganicznych w heksanie o stęż. 10 µg/ml każdy | Mieszanina pestycydów chloroorganicznych w heksanie: - alpha HCH (CAS. No.: 319-84-6) o stęż. 10µg/ml - gamma - HCH (CAS No.:58-89-9) o stęż.10µg/ml - Heptachlor (CAS No.: 76-44-8) o stęż.10µg/ml - Aldrin (CAS No.: 309-00-2) o stęż.10µg/m - Heptachlor-exo-epoxide (CAS No.: 1024-57-3)o stęż.10µg/m - 4,4' - DDE (CAS No.: 72-55-9) o stęż.10µg/m - Dieldrin (CAS No.: 60-57-1) o stęż.10µg/m - Endrin (CAS No.: 72-20-8) o stęż.10µg/m - 4,4' - DDD (CAS No.: 72-54-8) o stęż.10µg/m - 4,4' - DDT (CAS No.: 50-29-8) o stęż.10µg/m | 1 | op. (4 x 1 ml) | opakowanie (4*1ml)
10. | CRM Mix pyretroidów w heksanie, różne stężenia | Mieszanina pyretroidów w heksanie: - Bifenthrin (CAS No.: 82657-04-3) o stęż. 10µg/ml - Fenpropathrin (CAS No.: 39515-41-8) o stęż.10µg/ml - lambda - Cyhalothrin (CAS No.: 91465-08-6) o stęż.10µg/ml - Permethrin (CAS No.: 52645-53-1) o stęż.10µg/m - Cypermethrin (CAS No.: 52315-07-8)o stęż. 5µg/m - alpha - Cypermethrin (CAS No.: 67375-30-8) o stęż. 5µg/m - Fenvalerate (CAS No.: 51630-58-1) o stęż.10µg/m - Deltamethrin (CAS No.: 52918-63-5) o stęż.10µg/m | 1 | op. (4 x 1 ml) | opakowanie (4*1ml)
11. | CRM MIX 7 WWA (benzo[a]piren,benzo[b]fluoranten,benzo[k]fluoranten, banoz[a]antracen, chrysen, benzo[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3-c,d]piren) w acetonitrylu | Mieszanina WWA w acetonitrylu: benzo(a)piren o stężeniu 15 ng/ml, benzo(b)fluoranten o stężeniu 15 ng/ml, benzo(k)fluoranten 15 ng/ml, benzo(a)antracen 15 ng/ml, chrysen 15 ng/ml, benzo(g,h,i)perylen 15 ng/ml, indeno (1,2,3-c,d)piren 15 ng/ml Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 1 | op. (5 x 1 ml) | opakowanie (5*1ml)
12. | Benzo(b)fluoranten w Acetonitrylu | czystość nie mniej niż 98,0%, stężenie 10 µg/ml, Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy | 1 | 10 ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10ml
13. | Wzorzec do absorbcji atomowej Potas (K) w HNO3 | stężenie 1 g/dm3; Data ważności: min. 3 lata od daty zakupu, w tym minimum 3 lata od otwarcia. Z innej firmy niż Agilent | 1 | 100ml | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100ml
14. | Wzorzec do absorbcji atomowej Sód (Na) w HNO3 | stężenie 1 g/dm3; Data ważności: min. 3 lata od daty zakupu, w tym minimum 3 lata od otwarcia. Z innej firmy niż Agilent | 1 | 100ml | opakowanie jednostkowe niemniej niż 100ml
15. | Wzorzec do absorbcji atomowej Cyna (Sn) w HNO3 | stężenie 1 g/dm3; Data ważności: min. 3 lata od daty zakupu, w tym minimum 3 lata od otwarcia. Z innej firmy niż Agilent | 1 | 100ml | opakowanie jednostkowe niemniej niż 100ml
16. | Acesulfam potasu | Standard HPLC ,czystość min. 98%, Data ważności min. 2 lata od daty dostawy | 1 | op. 250 mg | opakowania jednostkowe nie mniej niż 250mg
17. | Sacharyna | Standard HPLC ,czystość min. 99%, Data ważności min. 2 lata od daty dostawy | 1 | op. 250 mg | opakowania jednostkowe nie mniej niż 250mg
18. | Dichlorowodorek histaminy | Standard HPLC ,czystość min. 99%, Data ważności min. 2 lata od daty dostawy | 1 | op. 100 mg | opakowania jednostkowe nie mniej niż 100mg
19. | Błękit brylantowy | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 87% Data ważn.min.1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
20. | Żółcień chinolinowa | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 91% z innym nr lot niż: 1135635 Data ważn.min.1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
21. | Amarant | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 99%. Data ważn.min.1,5 roku lata od daty dostawy. | 1 | op. 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
22. | Żółcień pomarańczowa | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 99%.82% Data ważn.min.1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 50 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 50mg
23. | Tartrazyna | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 99%. Data ważn.min.1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 250 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 250mg
24. | Zieleń S | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 78% z innym nr lot niż: 1135639 Data ważn.min.1,5 rokuod daty dostawy. | 1 | op. 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
25. | Czerwień Allura | standard HPLC, zawartość nie mniej niż 81% z innym nr lot niż: 1135633 Data ważn.min 1,5 roku od daty dostawy. | 1 | op. 100 mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 100mg
26. | 1,2-dipalmitoilo-3-MCPD CAS: 51930-97-3 | standard GC, zawartość nie mniej niż 95 % Data ważn. min. 1,5 roku od daty dostawy. | 1 | 10mg | opakowanie jednostkowe nie mniej niż 10mg
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Dla wszystkich pozycji data ważności podana na opakowaniu lub w certyfikacie.
W przypadku wzorców przechowywanych w niskich temperaturach wymagany jest transport w lodzie.
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą
do dostawy należy dołączyć:
Dla wszystkich pozycji wymagane są certyfikaty wykonania metodą akredytowaną przez PCA zgodnie z PN - EN ISO 17034 dołączone do dostawy chyba, że w tabeli podano inaczej.
do każdej dostawy karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878. Dostęp do karty charakterystyki substancji w wersji elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 20%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych