## Arkusz1
Załącznik Nr 1/24 po modyfikacji z dnia 27.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 24 – LBŚiŻ - wzorce konduktometryczne, bufory pH, redox i wzorce nefelometryczne
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | wartość pH określona przy temp 25 ° C (wypełnić dla poz. 1-4) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł (D x L)
1. | bufor pH 4,00 - 4,01 (wartość pH w 20°C lub 25 ° C) | potwierdzenie spójności pomiarowej,bufor wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, ważność min. 11 m-cy od daty dostawy | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | ….
2. | bufor pH 7,00 - 7,01 (wartość pH w 20°C lub 25 ° C) | potwierdzenie spójności pomiarowej,bufor wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, ważność min. 11 m-cy od daty dostawy | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | …..
3. | bufor pH 9,00 - 9,01 (wartość pH w 20°C lub 25 ° C) | potwierdzenie spójności pomiarowej,bufor wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, ważność min. 11 m-cy od daty dostawy | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | ….
4. | bufor pH 10,00 - 10,01 (wartość pH w 20°C lub 25 ° C) | potwierdzenie spójności pomiarowej,bufor wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, ważność min. 11 m-cy od daty dostawy,innego producenta lub z innym nr serii niż wymieniony powyżej | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | ….
5. | Bufor redox 124 mV±5mV | Termin ważności minimum 11 m-cy od daty dostawy, do dostawy dołaczyc certyfikat jakosci.. Dopuszczalny bez certyfikatu ISO 17034 | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
6. | Materiał odniesienia redoks ok 605 mV ± 10 mV | Wartość potencjału redoks względem Ag/AgCl (3mol/l KCl) w temp. 25 °C ok 600 mV termin wazności minimum 5 m-cy od daty dostawy wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 | 2 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
7. | wzorzec konduktometryczny | 15 µS/cm potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 ważność min. 5 m-cy od daty dostawy, dołączona karta charakterystyki | 1 | 500 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
8. | wzorzec konduktometryczny | 1413 µS/cm potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 ważność min. 11 m-cy od daty dostawy, dołączona karta charakterystyki | 1 | 500 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
9. | wzorzec konduktometryczny | 1413 µS/cm w 25 ° C potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 ważność min. 11 m-cy od daty dostawy, dołączona karta charakterystyki | 1 | 500 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
10. | wzorzec konduktometryczny | 2500 µS/cm w 25 ° C potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 ważność min. 11 m-cy od daty dostawy, dołączona karta charakterystyki | 1 | 500 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
11. | wzorzec mętności < 0,1 NTU. Formazynowy | potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy | 1 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
12. | wzorzec mętności 0,5 NTU. formazynowy | potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy | 1 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
13. | wzorzec mętności 1 NTU. formazynowy | potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | 1 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
14. | wzorzec mętności 10 NTU. formazynowy | potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | 1 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
15. | wzorzec mętności 50 NTU. formazynowy | potwierdzenie spójności pomiarowej, wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034, termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy | 1 | 100 ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
16. | bufor pH 7,00 - 7,01 (wartość pH w 20°C lub 25 ° C) | potwierdzenie spójności pomiarowej,bufor wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 . Data ważności min. 22 m-ce od daty dostawy | 1 | 500ml | opakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego | nie dotyczy
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 60 pkt cena, 40 pkt dla poz 1-4 wartość pH określona przy temp 25 ° C (wykonawca otrzyma 40 pkt jeżeli zaoferuje wszystkie 4 pozycje zgodnie z punktowanym wymaganiem tzn zaoferuje bufor 4,00 lub 4,01 w temp 25 ° C; bufor 7,00 lub 7,01 w temp. 25 ° C; bufor 9,00 lub 9,01 w temp. 25 ° C i bufor 10,00 lub 10,01 w temp 25 ° C )
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem pozycji której dotyczą (UWAGA - dla pozycji 1-4 przedmiotowy środek dowodowy służy do potwierdzenia zgodności z kryterium określonym w opisie kryteriów oceny ofert i nie podlega uzupełnieniu).
do dostawy należy dołączyć:
dla wszystkich pozycji dołączyć certyfikat jakości z uwględnieniem numeru serii, podpisem (przynajmniej elektronicznym) osoby wykonujacej analizę lub datą przeprowadzenia analizy . Certyfikat ma potwierdzać wymagania zawarte w opisie każdej pozycji przedmiotu zamówienia
karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 60%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych