## Arkusz1
Załącznik Nr 1/25 po modyfikacji z dnia 27.03.2026
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 25 – LBŚiŻ - roztwory wzorcowe - badanie wody
ZPO.272.1.2.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | pakowanie | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L (D x K)
1. | wzorzec barwy ,500 mg/l PT | Color 500 Pt Co Units Calibration Standard, zgodny z NIST, ISO 17034 i ISO/IEC 17025, UV-VIS spektrofotometr, długość fali 410 nm; termin ważności min 12 miesięcy od dostawy | 1 | 500 ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
2. | wzorzec barwy ,500 mg/l PT | Color 500 Pt Co Units Calibration Standard, zgodny z NIST, ISO 17034 i ISO/IEC 17025, UV-VIS spektrofotometr, długość fali 410 nm; termin ważności min 12 miesięcy od dostaw z innej firmy lub z innym numerem serii niz powyżej | 1 | 500 ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
3. | Wzorzec twardości ogólnej 10mmol/l w 0,08 mol\l HNO3 (56°DH) | potwierdzenie spójności pomiarowej,wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 termin wazności min 10 m-cy lata od daty dostawy | 1 | 200ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
4. | Wzorzec twardości ogólnej 35,7±0,2mmol\l w 0,08 mol\l HNO3 (200°DH) | potwierdzenie spójności pomiarowej,wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą ISO 17034 i termin wazności min 10 m-cy lata od daty dostawy | 1 | 100ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
5. | wzorzec węglanu wapnia | czystość min. 99,99 % ± 0,1% CRM akredytowany na ISO 17034 | 1 | 50g | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
6. | Wzorzec cyjanków ogólnych | wzorzec do oznaczania cyjanków ogólnych o stęzeniu 100µg/ml w 2 % NaOH, data ważności minimum 13 miesięcy od daty dostawy, potwierdzenie spójności pomiarowej- certyfikat wykonania metodą akredytowaną przez PCA zgodnie z PN EN ISO 17034:2017-03 | 1 | 100 ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
7. | Resorcinol - rezorcyna | czystość 100 %; certyfikat potwierdzający spełnienie przez producenta wymagań normy ISO 17034; termin ważności min. 2 lata od daty dostawy | 1 | 100 mg | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
8. | nadmanganian potasu KMnO4 0,02 mol/l (0,1N) | 0,02 mol/l (0,1N) certyfikat potwierdzający spełnienie przez producenta wymagań normy ISO 17034; termin ważności min. 2 lata od daty dostawy | 1 | 1000 ml | pakowanie nieistotne, ilość nie może być mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
do oferty należy dołączyć:
przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich pozycji z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą
do dostawy należy dołączyć:
Certyfikat z uwględnieniem numeru serii, potwierdzający wymagania zawarte w opisie każdej pozycji przedmiotu zamówienia
karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin sporządzone w języku polskim oraz w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 60%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych