[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.15.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 20 luty 2026 r.

dotyczy: zapytanie nr 5 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Jest: 
1. Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 1 rękawic o długości min. 280 mm, składanych na pół, co wpływa na oszczędność miejsca podczas magazynowania i redukuje koszty podczas transportu, o grubości na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm oraz przebadanych wyłącznie na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 bez dodatkowych badań na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 280 mm, o grubości na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. 
Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 1 poz 19 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany).

Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Przy zachowaniu pozostałych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.
2.  Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 4 rękawic o długości min. 290 mm, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, składanych na pół, co wpływa na oszczędność miejsca podczas magazynowania i redukcję kosztów podczas transportu, przebadanych wyłącznie na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 bez dodatkowych badań na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, o sile przy zerwaniu przed starzeniem min. 11 N, o potwierdzonym przez producenta braku przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978 ale bez fabrycznego oznakowania na opakowaniu poziomu odporności na cytostatyki, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza rękawice o długości min. 290 mm, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, o sile przy zerwaniu przed starzeniem min. 11 N o potwierdzonym przez producenta braku przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978.

Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 1 poz 19 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany). 

Przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.

Winno być:

1. Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 1 rękawic o długości min. 280 mm, składanych na pół, co wpływa na oszczędność miejsca podczas magazynowania i redukuje koszty podczas transportu, o grubości na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm oraz przebadanych wyłącznie na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 bez dodatkowych badań na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice o długości min. 280 mm, o grubości na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. 
Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 1 poz 19 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany).

Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Przy zachowaniu pozostałych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.
2.  Proszę o zgodę na zaoferowanie w części 4 rękawic o długości min. 290 mm, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, składanych na pół, co wpływa na oszczędność miejsca podczas magazynowania i redukcję kosztów podczas transportu, przebadanych wyłącznie na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 bez dodatkowych badań na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670, o sile przy zerwaniu przed starzeniem min. 11 N, o potwierdzonym przez producenta braku przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978 ale bez fabrycznego oznakowania na opakowaniu poziomu odporności na cytostatyki, spełniających pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza rękawice o długości min. 290 mm, o grubości na palcu 0.14 ± 0.03 mm, na dłoni 0.13 ± 0.03 mm, na mankiecie 0.14 ± 0.03 mm, o sile przy zerwaniu przed starzeniem min. 11 N o potwierdzonym przez producenta braku przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz Karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978.
Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 1 poz 19 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany). 

Przy zachowaniu pozostałych parametrów w tym fabrycznego oznakowania na opakowaniu poziomu odporności na cytostatyki (min.6 na min.3 poziomie)

Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.


