[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






                                                                                                          Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.16.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 20 luty 2026 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 - sprostowanie

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Jest:
Pytanie nr 2 Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy lateksowej o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno

w środowisku suchym jak i mokrym , powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą , długość min. 290mm, składane na pół, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno w środowisku suchym jak i mokrym, powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, długość min. 290mm, składane na pół.
Zamawiający nie dopuszcza - mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 

Winno być:
Pytanie nr 2 Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy lateksowej o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno

w środowisku suchym jak i mokrym , powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą , długość min. 290mm, składane na pół, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno w środowisku suchym jak i mokrym, powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, długość min. 290mm.

Zamawiający nie dopuszcza – rękawice składane na pół, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 



