Załącznik nr 5B do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Część nr 1- rękawice chirurgiczne sterylne - pudrowane

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | # Producent | Podać |  |
| 3 | # Rękawice lateksowe sterylne | Tak |  |
| 4 | # Mankiet rolowany | Tak |  |
| 5 | # Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak |  |
| 6 | # Mikroteksturowane | Tak |  |
| 7 | # Poziom AQL≤0,65 | Tak |  |
| 8 | # Długość rękawicy min. 285 mm | Tak |  |
| 9 | # Pudrowane mączką kukurydzianą | Tak |  |
| 10 | # Poziom protein ≤30 µg/g | Tak |  |
| 11 | # Sterylizowane radiacyjnie | Tak |  |
| 12 | # Rozmiar rękawic 6,0-8,5 | Tak |  |
| 13 | # Opakowanie jednostkowe folia-folia | Tak |  |
| 14 | # Rękawice nieskładane na pół | Tak |  |
| 15 | # Grubość rękawicy – pojedyncza ścianka : na palcach: max 0,23 mm na dłoni: max 0,22 mm na mankiecie: max 0,17 mm | Tak Podać Podać Podać |  |
| 16 | # Zgodne z normą EN 455 1-2-3-4 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 17 | # Przebadane wg 16523 / EN ISO 374-1 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 18 | # Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 19 | # Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną) | Tak/Nie, Podać, załączyć do oferty jeżeli podano tak |  |
| 20 | Siła przy zerwaniu przed starzeniem min. 13 N, | Tak, Podać, |  |
| 21 | Spełnienie wymagań potwierdzić - Karta techniczna lub katalogowa | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 22 | Środek ochrony osobistej kategorii III typ B | Tak |  |
| 23 | Na opakowaniu fabrycznie oznakowanie: data produkcji, data ważności, nr serii, AQL, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1 | Tak |  |

.....................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Część nr 2–  rękawice sterylne bezbudrowe do zastosowania w pracowni cytostatycznej

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Rękawice poliizoprenowi sterylne, bezpudrowe | Tak |  |
| 4 | Testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Dołączyć raport techniczny dla min 15 najczęściej stosowanych substancji cytostatycznych dla poziomu 3 powyżej 60 minut. | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 5 | bez zawartości protein | Tak, podać |  |
| 6 | Kształt anatomiczny | Tak |  |
| 7 | Kategoria III środków ochrony osobistej | Tak Podać |  |
| 8 | Mankiet rolowany | Tak, podać |  |
| 9 | Zewnętrznie mikroteksturowane | Tak, podać |  |
| 10 | Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci | Tak |  |
| 11 | Poziom AQL≤0,65 po zapakowaniu | Tak |  |
| 12 | Długość rękawicy min. 270-285 mm (+/-0,1 mm) zależne do rozmiaru | Tak |  |
| 13 | Grubość rękawicy: na palcach:0,27 mm +/- 0,02mm na dłoni: min. 0,19 mm +/- 0,01mm na mankiecie: min. 0,17 mm +/- 0,01mm | Tak Podać Podać Podać |  |
| 14 | Rozmiar rękawic 6,0-7,5 | Tak |  |
| 15 | Sterylizowane promieniami gamma | Tak |  |
| 16 | Zgodne z normą EN 455 1-2-3; EN 374- 1, 2,3, 4,5; EN 420; | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 17 | Siła przy zerwaniu przed starzeniem min.12 N, po procesie starzenia 10 N | Tak |  |
| 18 | Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie | Tak |  |
| 19 | # Spełnienie wymagań potwierdzić – karta techniczna lub katalogowa | Tak, załączyć do oferty |  |
| 20 | # Na opakowaniu fabrycznie oznakowanie: data produkcji, data ważności, nr serii, AQL, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji | Tak |  |

.....................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

- Część nr 3–  rękawice sterylne do zastosowania w pracowni cytostatycznej  bezpudrowe

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne | Tak |  |
| 4 | Pokryte obustronnie polimerem | Tak |  |
| 5 | Mikroteksturowane | Tak |  |
| 6 | Sterylizowane radiacyjnie | Tak |  |
| 7 | Poziom AQL≤0,65 | Tak |  |
| 8 | Długość rękawicy min 295 mm | Tak |  |
| 9 | Rozmiar rękawic 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0;8,5 | Tak |  |
| 10 | Poziom protein <10 µg/g | Podać |  |
| 11 | Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem | Tak |  |
| 12 | Opakowania jednostkowe folia - folia | Tak |  |
| 13 | Rękawice nieskładane na pół | Tak |  |
| 14 | Grubość rękawicy - pojedyncza ścianka palca: max 0,24 | Podać |  |
| 15 | Odporne ma przenikanie min. 6 cytostatyków na min 3 poziomie (substancje wykazane na op. Jednostkowym) | Tak, Podać |  |
| 16 | Środek ochrony osobistej kat. III typ B | Tak |  |
| 17 | zgodne z normą EN 455 1-2-3-4; 16523/EN ISO 374-1 oraz ASTM F-1671 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 18 | Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną) | Tak/Nie załączyć do oferty, jeżeli wskazano tak |  |
| 19 | Spełnianie wymagań potwierdzić - kartą katalogową lub techniczną | Tak, załączyć do oferty |  |
| 20 | # Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, AQL, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, substancje cytostatyczne (min. 6 na min.3 poziomie) | Tak |  |

.....................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

- Część nr 4 –  rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe bezlateksowe

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany – podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Nazwa produktu/ nr katalogowy | Podać |  |
| 2 | # Producent | Podać |  |
| 3 | # Kształt anatomiczny | Tak |  |
| 4 | # Mankiet rolowany | Tak |  |
| 5 | # Pokryte obustronnie polimerem | Tak |  |
| 6 | # Poziom AQL≤0,65 | Tak |  |
| 7 | # Długość rękawicy min. 295 mm | Tak |  |
| 8 | # Sterylizowane radiacyjnie | Tak |  |
| 9 | # grubość rękawicy - pojedyncza ścianka na palcach: max 0,23mm na dłoni: max 0,19 mm # na mankiecie: max 0,17 mm | Tak Podać Podać Podać |  |
| 10 | Rozmiar rękawic 6,0-8,5 | Tak |  |
| 11 | Rękawice nieskładane na pół | Tak |  |
| 11 | # Opakowania jednostkowe folia - folia | Tak |  |
| 12 | # Zgodne z normą EN 455 1-2-3-4 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 13 | # Przebadane wg 16523 / EN ISO 374-1 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 14 | Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną) | Tak/Nie załączyć do oferty |  |
| 15 | # Przebadane na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 | Tak, Podać, załączyć do oferty |  |
| 16 | # Środek ochrony osobistej kategorii III typ B | Tak |  |
| 17 | Siła przy zerwaniu przed starzeniem min. 12 N, | Tak, Podać |  |
| 18 | # Spełnienie wymagań potwierdzić - karta techniczna lub katalogowa | Tak, załączyć do oferty |  |
| 19 | # Na opakowaniu fabrycznie oznakowanie: data produkcji, data ważności, nr serii, AQL, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1. | Tak |  |

.....................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty