[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.9.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 19 luty 2026 r.

dotyczy: zapytanie nr 4

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
 Pytanie 1, pakiet 4, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawiczki chirurgiczne jałowe bezpudrowe lateksowe, o grubości: palce ≥ 0,16, dłoń ≥ 0,14, mankiet ≥ 0,12, sile przy zrywaniu przed i po

starzeniu [N] > 9 o długościach:


≥ 260 – rozmiar 6

≥ 260 – rozmiar 6,5

≥ 270 – rozmiar 7

≥ 270 – rozmiar 7.5

≥ 270 – rozmiar 8

≥ 280 – rozmiar 8,5

Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. Przedmiot zamówienia obejmuje rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe bezlateksowe.
Pytanie 2, SWZ

Czy Zamawiający, w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, dopuści wykazanie się doświadczeniem polegającym na należytej realizacji dostaw wyrobów medycznych chirurgicznych jałowych o łącznej wartości min. 176 000,00 zł brutto, zamiast dostaw wyłącznie rękawic chirurgicznych?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.


