[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






                                                                                                          Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.13.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 20 luty 2026 r.

dotyczy: zapytanie nr 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Pytanie nr 1 Pakiet 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych zewnętrzenie gładkie z wykończeniem z makroteksturą ,wewnętrzna warstwa polimerowa dodatkowo hydrofobowo hydrofilowa pozwalająca na zakładanie zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02mm na dłoni 0,21mm+/-0,02mm na mankiecie 0,17+/-0,02mm . odpornych na 27 cytostatyków powyżej 240min. Zgodne z normą EN 374-1,2,4,5 ( Norma 374-3 już została wycofana) . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie nr 2 Pakiet 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy lateksowej o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno

w środowisku suchym jak i mokrym , powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą , długość min. 290mm, składane na pół, mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej z warstwą pozwalającą na zakładanie zarówno w środowisku suchym jak i mokrym, powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, długość min. 290mm, składane na pół.
Zamawiający nie dopuszcza - mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną bezuciskową zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 

Pytanie nr 3 Pakiet 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy bezlateksowej . Składana na pół. Mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy. Na opakowaniu jednostkowym wymagana fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji wg EN ISO 15223-1, piktogram zgodny z EN 374-1, 5. 
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 4 SWZ pkt 9 IV 
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy karty katalogowe mają pochodzić od producenta ?
Odpowiedz: Karty katalogowe (prospekty) dotyczące towaru w zakresie przedmiotu zamówienia - materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. karty katalogowe, prospekty, foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały – ze wskazaniem pozycji, której dotyczą).
Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający dopuszcza i uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora wraz z oświadczeniem dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 



