Warunki gwarancji i serwisu w zw. z zał. Nr 9 do SWZ.

Część nr 1

| Warunki gwarancyjne i serwisowe |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa sprzętu komputerowego | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona najpóźniej w dniu odbioru. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na zaoferowany towar min.24 miesiące | TAK (podać) |  |
| 4. | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany towar/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK/NIE (odpowiednio) |  |
| 5. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii max. do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 4 dni, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów max. 7 dni. | TAK (podać) |  |
| 6. | Potwierdzenie parametrów technicznych w katalogach oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczeniach przedstawiciela producenta, umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. | TAK/NIE (odpowiednio) |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy