Zadanie nr 10

Kosztorys ofertowy

Przebudowa ul. Brzozowej w m. Końskie

| Lp. | Opisy robót | Jedn. miary | ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie krawężników betonowych | m | 140,00 |  |  |
| 2. | Rozebranie obrzeży betonowych | m | 42,00 |  |  |
| 3. | Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość średnio 4 cm | m2 | 1000 |  |  |
| 4. | Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej z przebrukowaniem | m2 | 90,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki | m2 | 210,00 |  |  |
| 6. | Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 210,00 |  |  |
| 7. | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm | mb | 52,00 |  |  |
| 8. | Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (typu Holland, koloru szarego) na podbudowie z kruszywa fr. 0-31,5mm gr. w-wy 10 cm i podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 15 |  |  |
| 9. | Krawężniki betonowe 15x25 cm na podsypce cement.- piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 150,00 |  |  |
| 10. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową | m2 | 1125 |  |  |
| 11. | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 2 cm | m2 | 1125 |  |  |
| 12. | Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego gr. w-wy 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 1125 |  |  |
| 13. | Regulacja studni kanalizacyjnych na pierścieniach betonowych | szt. | 3 |  |  |
| 14. | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe (stanowiska postojowe wraz miejscami dla osób niepełnosprawnych – kolor niebieski) | m2 | 108,00 |  |  |
| 15. | Ustawienie oznakowania pionowego (znaki : D-18 x 2 szt. na słupku fi 60), (D-18a z tab. T 29 na słupkach fi 60 x 4 szt.) | Komplet | 1 |  |  |
| netto: VAT 23% Wartość brutto |  |  |  |  |  |