Załącznik nr 9 do SWZ stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej NA ROZBUDOWĘ ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WRAZ UTWORZENIEM ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO ORAZ BUDOWĘ MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA (MDS) WRAZ Z UZYSKANIEM POZOWOLENIA NA BUDOWĘ W CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R W RADZYMINIE .

Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku Urzędu Gminy, w związku z czym dokumentacja projektowa musi uwzględniać obowiązujące zalecenia konserwatorskie, uwarunkowania wynikające z ochrony zabytków oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentację wyjściową, w szczególności w zakresie architektury oraz wymagań funkcjonalno-przestrzennych i technicznych właściwych dla obiektów ochrony zdrowia.

- Zamawiający wymaga zachowania zaproponowanej przez PRO-INVEST                                              i NEOEnergetyka Sp. z o.o. bryły budynku oraz łączników do istniejących budynków.

Dotyczy koncepcji opracowanej przez PRO-INVEST sp. z o.o. dla rozbudowy Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie, oraz PFU opracowane przez NEO Energetyka                  Sp. z o.o.

- W ramach zamówienia Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, uzyska prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt i udzielającą pozwolenia na budowę, a także sporządzi kosztorys inwestorski wraz z aktualizacją w okresie 6-ciu lat od podpisania umowy, wyceni i zadeklaruje gotowość świadczenia usług nadzoru autorskiego oraz udziału w postępowaniu przetargowym.

- Posiadana dokumentacja wyjściowa:

- Koncepcja architektoniczna- analiza funkcjonalno-użytkowa;

- Inwentaryzacja zieleni;

- Decyzja konserwatora zabytków;

- Opracowana technologia rehabilitacji;

- Opracowana technologia krioterapii;

- Badanie geotechniczne;

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

- Wytyczne funkcjonalno-przestrzenne:

- Piwnica:

Szatnia dla personelu z funkcją pomieszczenia schronowego – miejsce doraźnego schronienia (MDS)

Pomieszczenie pełni podwójną funkcję — jako szatnia dla personelu w codziennym użytkowaniu oraz jako pomieszczenie schronowe w sytuacjach zagrożenia.

- Parter:

  - Pracownia endoskopowa (zgodnie z PFU);

  - Pomieszczenia dla:

    - PROMORTE;

    - Izba Przyjęć;

    - Krioterapii (wariantowo);

    - Apteki szpitalnej;

    - Pomieszczenie kaplicy zaprojektowane z zastosowaniem przesuwnej ścianki oddzielającej część sakralną od reszty przestrzeni. Obiekt będzie pełnił funkcję dwuzadaniową — jako kaplica oraz jako sala konferencyjna.

W przypadku wykorzystywania pomieszczenia na potrzeby spotkań lub wydarzeń o charakterze świeckim, część sakralna pozostanie odizolowana                    i niewidoczna dzięki zamknięciu ruchomej przegrody;

    - Pozostała część zagospodarowana na potrzeby ZOL.

- I piętro:

  - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL).

Uwaga: Zamawiający wymaga opracowania technologii dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), który ma zostać zlokalizowany na I piętrze. Ponadto, w przypadku dostępności odpowiedniego metrażu na parterze, istnieje możliwość zagospodarowania tej powierzchni pod funkcje ZOL.

- II piętro:

  - Zakład rehabilitacji (zmiana lokalizacji w stosunku do PFU – należy uwzględnić                        w projekcie).

4. Wymagania dodatkowe:

- Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującym prawem budowlanym i ochroną zabytków;

- Konieczne jest uwzględnienie bezpośredniego sąsiedztwa zabytkowego budynku urzędu gminy i związanych z tym ograniczeń oraz zaleceń konserwatorskich;

- Budynek musi być w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami;

- Wymagana jest bieżąca koordynacja międzybranżowa i konsultacje z Inwestorem.

      - Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. przygotowanie kompleksowego kosztorysu oraz dokumentacji technicznej niezbędnych do oszacowania wartości oraz zakresu prac na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej NA ROZBUDOWĘ ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ WRAZ UTWORZENIEM ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO ORAZ BUDOWĘ MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA (MDS) WRAZ                                    Z UZYSKANIEM POZOWOLENIA NA BUDOWĘ W CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R W RADZYMINIE.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem i niezbędnych do realizacji decyzji/ uzgodnień/opinii/zgód/warunków/ekspertyz, w tym ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

- uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym i gestorami sieci,

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, ślepy kosztorys, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów zadania) wraz z dostosowaniem kosztorysów do potrzeb Zamawiającego w przypadku pozyskania środków finansowych zewnętrznych,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowanej we wszystkich branżach,

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i złożenie wraz z dokumentacją projektową w Starostwie Powiatowym w Wołominie,

- uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich po odbiorze końcowym dokumentacji projektowej na warunkach określonych przez zamawiającego w ciągu 6 lat - realizowana na pisemne wezwanie Zamawiającego.

- sprawowanie Nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych (do 2 pobytów Projektanta na budowie na wyłączne wezwanie Inwestora zadania, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności dodatkowych pobytów na budowie sprawowanie nadzoru będzie przedmiotem odrębnej umowy).

- Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi 
i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami,                         o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przygotowana dokumentacja w szczególności spełni wymagania, o której mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj.:

- zostaną zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: wejście z poziomu terenu, komunikacja pionowa za pomocą windy,

- zostanie zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

- zostanie zapewniona wizualna oraz głosowa informacja nt. rozkładu pomieszczeń                     (np.: piktogramy w alfabecie Braille’a),

- zostaną przewidziane rozwiązania umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

6. W toku opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych                                    i technicznych, w szczególności w zakresie mającym wpływ na przyjętą koncepcję architektoniczną, elewację budynku oraz założenia funkcjonalno-przestrzenne określone w OPZ i PFU.

Ewentualne odstępstwa od dokumentacji wyjściowej lub przyjętych założeń wymagają akceptacji Zamawiającego.