Żołędowo, 26.03.2026 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonanie otworu studziennego 3T i 4T na terenie projektowanego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo gmina Osielsko”

PiA.24.B.1.1.2026

Pytanie.

Zwracam się z zapytaniem o wskazanie, gdzie zmogę pobrać "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych na terenie projektu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Jagodowo, gm. Osielsko"? Nie zlokalizowałam go w dokumentach załączonych na stronie ezamówienia.gov.pl.

Odpowiedź.
Zamawiający dołączył projekt robót geologicznych.

Pytanie.

Czy zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony w przypadku wskazania doświadczenia w następujący sposób:

- wykonanie otworu studziennego o głębokości powyżej 110 m techniką mechaniczno - udarową w rurach osłonowych

oraz

- wykonanie dwóch otworów studziennych o głębokościach zbliżonych do wymaganych (ok. 89,5m – 93m), wykonanych metodą udarową w rurach osłonowych obejmujących pompowanie zespołowe o wymaganych parametrach (wydajność min. 80m3, czas min. 5 dni).

Odpowiedź.

Zamawiający uzna opisane doświadczenie za wystarczające.