Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pelletu drzewnego do szkoły zgodnie z poniższymi parametrami wg norm DIN plus 1A:

- wartość opałowa minimum: 16,5-19.0 MJ/kg

- wilgotność nie większa niż 10%

- zawartość popiołu: 0,5-0,7%

- ciężar nasypowy: min 600kg/m3

- zawartość siarki: max 0,04%

- zawartość azotu: max 0,03%

- zawartość chloru: max 0,02%

- długość max 40mm

- średnica Ø 4-6mm

- zawartość pyłu max 1%

- 100% naturalnego drewna

- Pellet w ilości 10 ton – pellet workowany.

- Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt.

- Odbiór towaru odbywać się będzie w obecności przedstawicieli stron.

- Jakość towaru musi być potwierdzona świadectwem jakości lub certyfikatem.

- Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badania dostarczanych towarów w zakresie ich zgodności z załączonym świadectwem lub certyfikatem jakości.

- W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających określonym parametrom lub towarów wadliwych, Wykonawca natychmiast dokona wymiany towarów wadliwych na towary wolne od wad i spełniające wymagane parametry na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań dostarczonych towarów, jeżeli wynik przeprowadzonego badania wykaże, że nie spełniają one określonych parametrów bądź parametrów określonych w załączonym świadectwie jakości.

- W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie zamówionej ilości pelletu zamawiający ma prawo na koszt wykonawcy zamówić wskazaną ilość o określonych parametrach u innego dostawcy.