Nr postępowania: ZSWiO.26.1.2026.EFS-ZF										Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie międzyszkolnych pracowni w narzędzia do realizacji kształcenia

zawodowego z podziałem na poszczególne części zamówienia

1. „Zasady dopuszczania produktów równoważnych i minimalne wymagania techniczne”

- Zamawiający informuje, iż we wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne także w sytuacji, gdyby wyrazy „lub równoważny” lub „lub równoważne” nie znalazły się bezpośrednio obok danego wskazania lub odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia.

a) równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, certyfikaty, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów,

b) wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty,

c) zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, certyfikatów, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ,

d) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

## CZĘŚĆ I – DOSTAWA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI EDUKACYJNYCH DO ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i publikacji edukacyjnych do prowadzenia zajęć rozwijających w szkole. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zakres: Wszystkie książki i publikacje edukacyjne do zajęć rozwijających  z przedmiotów:

  - matematyki

  - języka niemieckiego

  - języka angielskiego

  - języka polskiego

Uwagi:

- Dostawa książek na koszt i ryzyko wykonawcy.

- Książki muszą być fabrycznie nowe, w aktualnej dystrybucji.

- Dostawa i wniesienie do siedziby Zamawiającego (Łomża, ul. Stacha Konwy 11) w nienaruszonych opakowaniach na koszt wykonawcy.

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 22110000-4 – Drukowane książki

- 22830000-7 – Zeszyty ćwiczeń

- 22832000-1 – Arkusze ćwiczeniowe

- 22111000-1 – Podręczniki szkolne

- 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

Zamawiający wskazuje konkretne tytuły publikacji ze względu na konieczność zachowania spójności procesu dydaktycznego oraz kompatybilności z materiałami już wykorzystywanymi w szkole.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które nie mogą w żaden sposób prowadzić do zakłócenia ciągłości realizowanego programu nauczania ani powodować konieczności zmiany opracowanych scenariuszy zajęć, kart pracy i materiałów dydaktycznych.

W przypadku zaoferowania publikacji równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowana publikacja:

- posiada identyczny zakres tematyczny,

- odpowiada tej samej strukturze treści,

- umożliwia realizację zajęć według dotychczas opracowanych materiałów,

- jest zgodna z aktualną formułą egzaminu maturalnego,

- nie wymaga modyfikacji programu zajęć.

Brak wykazania powyższej zgodności skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ.

Szczegółowy wykaz dostaw dla części I

| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do Rozwijających zajęć z matematyki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
|  | Matematyka. Zbór zadań maturalnych. Lata 2010-2025. Poziom podstawowy. 1243 zadań CKE z rozwiązaniami. Autor: Ryszard Pagacz Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 30 |
|  | GPS w labiryncie matematyki. Zbiór 2956 zadań. Poziom podstawowy. Autor: praca zbiorowa pod redakcją Danuty Pyrek – Noszczyńskiej i Tomasza Szweda Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 30 |
|  | # Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Zestaw 1. Poziom podstawowy. # Autor:Tomasz Szwed, Dorota Nowak # Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 4 |
|  | # Matematyka. Próbne arkusze maturalne. Zestaw 2. Poziom podstawowy. # Autor: Tomasz Szwed, Piotr Pawlikowski, Waldemar Górski # Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 4 |
|  | # NOWA MATeMAtyka 2. Karty pracy ucznia ze zbiorem zadań. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Edycja 2024 # Autor: Dorota Ponczek, Karolina Wej Wyd: Nowa Era | szt. | 4 |
|  | # NOWA MATeMAtyka 1. Karty pracy ucznia ze zbiorem zadań. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Edycja 2024 # Autor: Dorota Ponczek, Karolina Wej # Wyd: Nowa Era | szt. | 4 |
|  | Spacery matematyczne. Zachwyć się liczbami i figurami. Autor: Michał Szczurek # Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 5 |
|  | Podróże matematyczne Autor: Michał Szczurek # Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 5 |
|  | # Opowieści geometryczne. Autor: Michał Szczurek # Wyd: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro sp. z o.o. | szt. | 5 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do Rozwijających zajęć z języka niemieckiego |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 10. | Repetytorium. Język niemiecki. Zakres podstawowy. Formuła maturalna od 2023, Lena Biedroń, Małgorzata Kaźmierczak, Sławomira Kołsut, wydawnictwo Draco, rok wydania 2023 | szt. | 8 |
| 11. | „Niemiecki Pro & Contra. 60 tematów. Poziom B1-C1”, Ewa Maria Rostek, wydawnictwo: Wagros, rok wydania 2025 | szt. | 8 |
| 12. | „Duży słownik obrazkowy niemiecko-polski”, opracowanie zbiorowe, wydawnictwo PONS, rok wydania 2022 | szt. | 1 |
| 13 | „Meine aktive Landeskunde. Testy z ćwiczeniami B1/C1” Ewa Maria Rostek, wydawnictwo: Wagros, rok wydania 2019 | szt. | 1 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do Rozwijających zajęć z języka angielskiego |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 14 | „Matura Practice Tests. Język angielski. Poziom podstawowy. Cześć pisemna” Express Publishing Jenny Dooley, Bożena Konsultacja Sendor-Lis, Monika Michalak | szt. | 8 |
| 15 | „Matura Practice Tests. Język angielski. Poziom rozszerzony. Część pisemna” Express Publishing Jenny Dooley | szt. | 8 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do Rozwijających zajęć z języka polskiego |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| 16 | Nowa Teraz matura. Język polski. Zbiór zadań maturalnych. Matura pisemna. Poziom podstawowy i rozszerzony. Do matury 2026. Katarzyna Nowak, Hanna Moszczeńska, Marianna Gutowska, Zofia Kołos, Anna Polińska, Małgorzata Matecka, Agata Karolczyk-Kozyra, Małgorzata Sławicka, Joanna Drozd, Izabela Deptuła Seria: Nowa Teraz Matura Wydawnictwo: Nowa Era Oprawa: Miękka Rok wydania: 2025 | szt. | 8 |
| 17 | Nowa Teraz matura. Język polski. Zbiór zadań maturalnych. Poziom podstawowy i rozszerzony. Matura ustna 2025/2026 Hanna Moszczeńska, Jan Jończy Marianna Gutowska, Zofia Kołos, Anna Polińska, Agata Karolczyk-Kozyra Seria: Nowa Teraz Matura Wydawnictwo: Nowa Era Oprawa: Miękka Rok wydania: 2025 | szt. | 8 |
| 18 | Nowa Matura. Polski. Arkusze maturalne. Zakres podstawowy 2024/2025 Opracowanie zbiorowe. Wydawnictwo : WSIP Rok wydania: 2025 Okładka: miękka | szt. | 8 |

## CZĘŚĆ II – DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY REALIZACJI ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH W SZKOLE

## Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia niezbędnych do prawidłowej realizacji  zajęć rozwijających 
w szkole. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zakres:

- Matematyka: tablice, bryły,

- Biologia: mikroskopy, modele anatomiczne, preparaty mikroskopowe, okazy w akrylu, plansze 3D

- Chemia: sprzęt laboratoryjny, szkło, palniki, statywy, szpatułki, domino chemiczne, papierki lakmusowe, menzurki

- Odzież ochronna na zajęcia z chemii (fartuchy damskie i męskie)

- Wyposażenie - materiały eksploatacyjne - artykuły biurowe

Warunki dostawy:

- Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy,

- Fabrycznie nowe produkty, w aktualnej dystrybucji,

- Wniesienie do siedziby Zamawiającego (Łomża, ul. Stacha Konwy 11) w nienaruszonych opakowaniach.

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| - 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne - 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny - 35113410-6 – Odzież ochrony biologicznej i chemicznej - 30193000-8 – Organizatory i akcesoria | - 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/faksów - 30192113-6 – Wkłady drukujące - 30124000-4 – Części i akcesoria do maszyn biurowych | - 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe - 30199000-0 – Papeteria i inne wyroby |
| --- | --- | --- |

Szczegółowy wykaz dostaw  dla części  II

| Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  |  |  |  |  | Jednostka miary |  | Ilość |
| 1 |  | Tablice matematyczne – Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki CKE „lub równoważne zgodne z aktualnymi wytycznymi CKE”. |  |  |  |  |  | szt. |  | 60 |
| 2 |  | Bryły Ostrosłupy i graniastosłupy - zestaw 6 podstawowych brył geometrycznych Wysokość min 17 cm Zdjęcie poglądowe |  |  |  |  |  | komplet |  | 1 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do dydaktyczno-wyrównawczych zajęć z biologii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  |  | Zdjęcie poglądowe |  |  | Jednostka miary |  | Ilość |
| 3 |  | Mikroskop |  | Kolor: Moonstone\Kamień Księżycowy Typ - biologiczny, lekki/optyczny Typ głowicy mikroskopu - monokularowa Materiał układu optycznego - szkło optyczne Głowica obracana w zakresie 360° Kąt nachylenia głowicy 45° Powiększenie, x 64 — 640 Średnica tubusu okularu, 23.2 mm Okulary -WF16x Soczewki obiektywowe achromatyczne: 4 razy, 10 razy, 40 razy (z mechanizmem sprężynowym) Rewolwer - 3 obiektywy Stolik - 90x90 mm Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 0—8, pionowo Stolik -mm z zaczepami Kondensor - N.A. 0,65 Diafragma membranowa (6 apertur) Regulacja ostrości zgrubna Korpus - metalowy Oświetlenie - LED Regulacja jasności Zasilanie -220 V/50 Hz, 3 baterie AA (sprzedawane osobno) Zasilanie: baterie/wbudowany akumulator Typ źródła oświetlenia 3—3,2 V (oświetlacze dolne i górne) Poziom zaawansowania - dla początkujących Poziom trudności składania i montażu - łatwe Zastosowanie - szkolne/edukacyjne Umiejscowienie źródła oświetlenia - podwójne Metoda badania jasnego pola Zestaw do eksperymentów w komplecie Pokrowiec/futerał/torba w zestawie, osłona przeciwkurzowa |  |  |  | szt. |  | 4 |
| 4 |  | Model blokowy skóry człowieka |  | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo Wymiary22x21x11.5cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 5 |  | Model anatomiczny ciała ludzkiego – nerka |  | Model nerki 3 krotnie powiększony na podstawie. Wymiary: 200 x 330 x 100 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) Waga: 1 kg |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 6 |  | Model układu moczowego człowieka |  | Model układu moczowego człowieka 3D, 4 częściowy W naturalnej wielkości przedstawia główne elementy układu moczowego, a także żyłę główną i aortę brzuszną; bez prawej nerki, aby pokazać korę, rdzeń, piramidy, kielichy, miednicę oraz początek tętnicy i żyły nerkowej. Pęcherz otwierany w celu odsłonięcia błony śluzowej, trójkąta pęcherza, cewki moczowej, pęcherzyków nasiennych, przewodów wytryskowych i nasieniowodów. |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 7 |  | Model przekroju głowy człowieka |  | Model powinien przedstawiać w sposób szczegółowy, struktury budowy anatomicznej głowy człowieka w przekroju środkowym. Model na podstawie. |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 8 |  | Model czaszki człowieka |  | Zestaw zawiera Czaszkę ludzką kolorową (3 części) Tablicę z numerowaniem kości Specyfikacja techniczna Wymiary 20 × 13,5 × 15,5 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) Waga 0,8 kg Materiał - wytrzymałe tworzywo sztuczne Kolor -wielokolorowa (dydaktyczna) Liczba części - 3 części + tablica kości w zestawie Opis; Model składa się z 3 części: podstawy czaszki, górnej czaszki oraz ruchomej szczęki. 22 kości w innym kolorze – idealne do nauki i identyfikacji struktur. Naturalna wielkość. Połączenia magnetyczne – stabilne, bez klamerek i zatrzasków. Ruchoma szczęka – zamocowana na sprężynach, do demonstracji ruchów żucia. Realistyczne szczegóły – kanały uszne, wnętrze czaszki, zastosowane barwy dydaktyczne. Wytrzymały materiał – tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na uszkodzenia. |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 9 |  | Okazy porównawcze w akrylu - Ewolucja serca |  | Naturalne okazy kolejnych etapów ewolucji serca kręgowców, zatopione wewnątrz przezroczystego bloku akrylu. Umieszczone według linearnego cyklu ewolucyjnego. W sztabce akrylu serca 5 przedstawicieli różnych gatunków zwierząt: ryba (karp chiński), płaz (żaba), gad (wąż), ptak (gołąb), ssak (królik). Wymiary: 16 x 7,5 x 2 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 4 |
| 10 |  | Lupa ręczna |  | Powiększenie: 10x Średnica soczewki 50 mm Szklana soczewka optyczna Metalowa obudowa z ergonomicznym uchwytem Kolor uchwytu; czarny |  |  |  | szt. |  | 10 |
| 11 |  | Preparaty mikroskopowe 25 - biologia przekrojowo |  | Wysokiej jakości preparaty do użycia z mikroskopem optycznym - w plastikowych pudełkach z przegródkami - wym. szkiełka 75 x 25 mm wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm \ (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) 25 preparatów - spis: - organizm jednokomórkowy (zwierzęcy), - pantofelek, - stułbia, - rozwielitka, - dżdżownica (p. pp.), - mucha domowa (aparat gębowy), - pszczoła miodna (aparat gębowy), - pszczoła miodna (odnóże tylne), - nabłonek płaski, - mięsień szkieletowy (p. pp.), - krew ludzka (rozmaz), - krew żaby (rozmaz), - płuco (p. pp.), - tętnica i żyła, - skóra ludzka (przekrój mieszka włosowego), - 3 różne bakterie (rozmaz), - skrętnica (koniugacja), - toczek, - mech, - cebula (mitoza), - korzenie rośliny jedno i dwuliściennej, - łodygi rośliny jedno i dwuliściennej, - łodyga lipy jednorocznej - łodyga trzyletniej lipy - liście rośliny jedno i dwuliściennej |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 12 |  | Preparaty mikroskopowe 10 - pasożyty zwierzęce |  | Preparaty do użycia z mikroskopem optycznym. Cechy: - dostarczane w plastikowych pudełkach z przegródkami, - wym. szkiełka 75 x 25 mm, - wym. pudełka 10 x 8 x 35 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) - 10 preparatów - spis: - tasiemiec (człon), - tasiemiec (jaja), - włosień kręty (larwy w mięśniach), - świdrowce (w rozmazie krwi), - zarodziec malarii (w rozmazie krwi), - pierwotniaki Kokcydia w wątrobie królika, - motylica wątrobowa, - przywry (osobniki męskie i żeńskie), - cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca), - glista |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 13 |  | Preparaty mikroskopowe 10 - owadzie |  | Tematyczne komplety preparatów mikroskopowych. Każdy zestaw zapakowany w poręczne pudełko z przegródkami. Dołączona lista z tłumaczeniem nazw preparatów. Spis preparatów: - przekrój dżdżownicy, - przekrój tasiemca, - przekrój pijawki, - odnóże pszczoły, - przekrój mrówki, - aparat gębowy pszczoły, - odnóże muchy, - skrzydło muchy, - łuska motyla, - złożone oko owada. |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 14 |  | Zestaw preparatów mikroskopowych - 10 preparatów - przyroda |  | Zestaw zawiera dziesięć preparatów mikroskopowych przedstawiających różnorodne elementy świata przyrody, od struktur zwierzęcych i roślinnych po mikroorganizmy.. Lista preparatów: - mucha (musca domestica) – odnóże - skrzydło ptaka – fragment - skrzydło motyla - rozmaz krwi ludzkiej - jelito królika – przekrój poprzeczny - płuco kota – przekrój poprzeczny - plankton roślinny i zwierzęcy - ziarna pyłku – porównanie różnych gatunków - liść macerujący – użyłkowanie - bez czarny – przekrój poprzeczny przez zalążnię |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 15 |  | Plansza 3D Ludzkie ciało - układ moczowy |  | Tłoczona plansza ze szczegółowym schematem anatomicznej budowy układu moczowego w ciele człowieka.. Plansza przedstawia układ moczowy człowieka. Wymiary: 62 x 42 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 16 |  | Typy odnóży owadów - okazy porównawcze w akrylu |  | Naturalne okazy różnych typów odnóży owadów. Poszczególne eksponaty zakonserwowane i zatopione w przezroczystym akrylu. W sztabce akrylu umieszczono 7 typów odnóży: - bieżne, - czepne, - pływne, - grzebne, - kroczne (do zbierania pyłków), - skoczne, - chwytne. Wymiary: 9 x 6 x 2 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 6 |
| 17 |  | Aparaty gębowe owadów - 4 okazy w akrylu |  | Naturalne okazy różnych typów aparatów gębowych owadów. Eksponaty zakonserwowane i zatopione w przezroczystym akrylu. W sztabce akrylu umieszczono 4 typy aparatów gębowych: - gryząco-liżący, - kłująco-ssący, - ssący, - gryzący. Wymiary: 8 x 4 x 2 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 6 |
| 18 |  | Cykl życiowy motyla (bielinek kapustnik) - okazy w akrylu |  | Naturalne okazy kolejnych faz rozwoju motyla (bielinek kapustnik). Poszczególne stadia rozwoju zakonserwowane i zatopione w przezroczystym akrylu. W sztabce akrylu umieszczono 6 elementów: - jajka złożone na liściu, - larwa (gąsienica), - poczwarka, - dojrzały samiec motyla, - dojrzała samica motyla, - roślina żywicielska. Wymiary: 14 x 2 x 6,5 cm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 6 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do dydaktyczno-wyrównawczych zajęć z chemii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  |  | Zdjęcie poglądowe |  |  | Jednostka miary |  | Ilość |
| 19 |  | Palnik spirytusowy |  | •palnik spirytusowy 250 ml, szklany z kolpakiem i knotem. |  |  |  | szt. |  | 5 |
| 20 |  | Taca / kuweta laboratoryjna |  | •wykonana z MF (melaminowo-formaldehydowego tworzywa, biała •rozmiar: 355x240x17 mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 5 |
| 21 |  | Łyżeczka do spalań ze stali nierdzewnej |  | Wygięta pod kątem 60 stopni wymiary: min. Ø4x180 mm (z tolerancją do 5%) zagłębienie: min. Rk 3 mm ciężar: min. 0,02 kg |  |  |  | szt. |  | 10 |
| 22 |  | Moździerz gładki z wylewem 125mm |  | średnica 125mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) z idealnie gładkim wnętrzem, posiada wylew, wykonany z porcelany wysokogatunkowej, wysokość 64 mm, (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) pojemność 220 ml |  |  |  | szt. |  | 5 |
| 23 |  | tłuczek porcelanowy 222 mm do moździerza |  | Tłuczek glazurowany z pominięciem głowicy, 222mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 5 |
| 24 |  | Mikroskop |  | Kolor: Moonstone\Kamień Księżycowy Typ - biologiczny, lekki/optyczny Typ głowicy mikroskopu - monokularowa Materiał układu optycznego - szkło optyczne Głowica obracana w zakresie 360° Kąt nachylenia głowicy 45° Powiększenie, x 64 — 640 Średnica tubusu okularu, 23.2 mm Okulary -WF16x Soczewki obiektywowe achromatyczne: 4 razy, 10 razy, 40 razy (z mechanizmem sprężynowym) Rewolwer - 3 obiektywy Stolik - 90x90 mm Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości, mm 0—8, pionowo Stolik -mm z zaczepami Kondensor - N.A. 0,65 Diafragma membranowa (6 apertur) Regulacja ostrości zgrubna Korpus - metalowy Oświetlenie - LED Regulacja jasności Zasilanie -220 V/50 Hz, 3 baterie AA (sprzedawane osobno) Zasilanie: baterie/wbudowany akumulator Typ źródła oświetlenia 3—3,2 V (oświetlacze dolne i górne) Poziom zaawansowania - dla początkujących Poziom trudności składania i montażu - łatwe Zastosowanie - szkolne/edukacyjne Umiejscowienie źródła oświetlenia - podwójne Metoda badania jasnego pola Zestaw do eksperymentów w komplecie Pokrowiec/futerał/torba w zestawie,osłona przeciwkurzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 25 |  | Statyw na probówki 3-półkowy plastikowy |  | Statyw na probówki 3-półkowy do probówek o średnicy 18mm, 12 miejsc, biały. Wykonany z polipropylenu (PP). Statywy dostarczany w stanie zmontowanym. |  |  |  | szt. |  | 5 |
| 26 |  | Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii |  | W skład kompletu wchodzą: - łyżeczka do spalań -łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90 - łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60 -szpatułka podwójna prosta - szpatułka podwójna zgięta - szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania |  |  |  | kompletów |  | 5 |
| 27 |  | Papierki lakmusowe |  | Papierki lakmusowe, 100 sztuk, do pomiaru pH w zakresie od 0 do 14. pasek 75 mm długości i 5 mm szerokości. |  |  |  | opakowań |  | 5 |
| 28 |  | Szkolne lejki dydaktyczne |  | Przezroczysty, szklany, Rozmiar: 18.00X10.00X10.00cm / 7.07X3.93X3.93in. Zestaw 4 szt |  |  |  | zestawów |  | 5 |
| 29 |  | Chemiczne domino Sole |  | skrzynka wykonana z drewna w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm 30 drewnianych elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 30 |  | Chemiczne domino Węglowodory |  | skrzynka wykonana z drewna w wymiarach 17,5 x 10,5 x 5,5 cm 30 drewnianych elementów o wymiarach 4 x 8 cm. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna nazwa (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 1 |
| 31 |  | Menzurka szklana 1000ml / 1L z podziałką |  | Pojemność: 1000ml Skala: co 10ml Tolerancja +/- 10 ml Wysokość: ok 445mm Średnica zewnętrzna: ok 68mm Średnica wewnętrzna: ok 62mm (dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) |  |  |  | szt. |  | 5 |
| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do dydaktyczno-wyrównawczych zajęć z chemii zakup odzieży na zajęcia dydaktyczno− wyrównawcze z chemii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  |  | Widok poglądowy |  | Jednostka miary |  |  | Ilość |
| 32 |  | Fartuch biały damski |  | - tkanina elanobawełniana o składzie 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 185 g/m2, kurczliwość 1,5-2%, temperatura prania wszystkich kolorów do 90 st. C. - rozmiar S,M,L lub równoważny Uwaga: wymagane rozmiary S- 2szt. M- 5szt. L-2szt. | Zdjęcie poglądowe zapożyczone z Internetu |  | szt. |  |  | 9 szt. |
| 33 |  | Fartuch biały męski |  | - tkanina elanobawełniana o składzie 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 185 g/m2, kurczliwość 1,5-2%, temperatura prania wszystkich kolorów do 90 st. C. - rozmiar XL lub równoważny Uwaga: wymagane rozmiary XL-1szt. | Zdjęcie poglądowe zapożyczone z Internetu |  | szt. |  |  | 1 |
| Wyposażenie - materiały eksploatacyjne (artykuły biurowe) do realizacji zajęć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  |  | Jednostka miary |  |  | Ilość |  |  |
| 34 |  | Toner do urządzenia wielofunkcyjnego - xero KYOCERA TASKalifa 2554ci (toner musi być w pełni kompatybilny z urządzeniem oraz nie może powodować utraty gwarancji producenta urządzenia) |  |  | szt. |  |  | 2 |  |  |
| 35 |  | Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro MFP M28w - kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 5 |  |  |
| 36 |  | Toner do drukarki HP Color Laser Jet Pro M 254 DW - kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 37 |  | Toner do drukarki Brother HL-L3210CW DW - kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 38 |  | Toner do drukarki HP M426FDN MFP – kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 39 |  | Toner do drukarki HP M428FDN MFP – kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 40 |  | Toner do drukarki HP LaserJet Pro 4002dn – kolor czarny (zamiennik)* Proponowane zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub rónoważne, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane. Ilość kopii: min. 3200 |  |  | szt. |  |  | 1 |  |  |
| 41 |  | Papier ksero format A4 gramatura 80g/m2 białość min. 164CIE (klasa A) „lub równoważna” do wszystkich urządzeń biurowych , do wydruków dwustronnych Opakowanie: 5 ryz. (1 ryza 500 ark.) Łącznie opakowań: 20 opakowań x 5 ryz. (w opakowaniu) = 100 ryz. |  |  | opakowania |  |  | 20 |  |  |
| 42 |  | Papier ksero format A4 kolor gramatura 80g/m2 do wszystkich urządzeń biurowych , do wydruków dwustronnych, kolory 1x pomarańczowy, 1x miętowy, 1x liliowy,1x błękitny, 1x żółty, 1x zielony Opakowanie: 1 ryza (500 ark.) |  |  | ryza |  |  | 6 |  |  |
| 43 |  | Papier fotograficzny A4 (100 arkuszy) Ilość: 100 kartek w opakowaniu Powierzchnia: błyszcząca Wodoodporność: Tak Gramatura: 200 g/m² Przeznaczenie: drukarka laserowa Łącznie: 5 opakowań po 100 arkuszy |  |  | opakowanie |  |  | 5 |  |  |
| - - Zamienniki winny mieć nową kasetę z nowymi elementami oraz spełniać Normy ISO lub równoważne. Przykładowe marki tonerów równoważnych dostępnych na rynku: ACTIS, ACTIVEJET, ASARTO lub inne spełniające wymagane parametry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Segregator format A4, szerokość grzbietu 75mm, mechanizm dociskowy, etykieta wymienna, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, dolna krawędź wzmocniona okuciem |  |  | szt. |  |  | 30 |  |  |
| 45 |  | Segregator format A4, szerokość grzbietu 40mm, mechanizm dociskowy, etykieta wymienna, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, dolna krawędź wzmocniona okuciem |  |  | szt. |  |  | 24 |  |  |
| 46 |  | Koszulki A4 krystaliczne multiperforowane – pasują do każdego segregatora,. Foliowe op.100 szt |  |  | opakowanie |  |  | 30 |  |  |
| 47 |  | Teczka kolorowa z gumką (format A4, mocny lakierowany karton min.400g/m2, mix kolorów |  |  | szt. |  |  | 54 |  |  |
| 48 |  | Zakreślacz kolorowy do pisania po wszystkich rodzajach papieru, końcówka ścięta, szerokość linii pisania 1-5 mm, nie rozmazujący wydruku pisma i pisma ręcznego Komplet – 6szt. |  |  | komplet |  |  | 9 |  |  |
| 49 |  | Markery - komplet 4 markerów + gąbka do tablic suchościeralnych, kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony, nie pozostawiające śladów, łatwo ścieralne |  |  | komplet |  |  | 9 |  |  |
| 50 |  | Długopis automatyczny – Kolory tuszu: Niebieski Rodzaj tuszu: Olejowy Grubość końcówki: 0.7 mm Grubość linii pisania: 0.27 mm Długość pisania: 1500 m każdy długopis Kulka: WC (węglik wolframu) Obudowa: Polistyren (PS) |  |  | szt. |  |  | 30 |  |  |
| 51 |  | Długopis automatyczny – Kolory tuszu: Czarny Rodzaj tuszu: Olejowy Grubość końcówki: 0.7 mm Grubość linii pisania: 0.27 mm Długość pisania: 1500 m każdy długopis Kulka: WC (węglik wolframu) Obudowa: Polistyren (PS) |  |  | szt. |  |  | 64 |  |  |
| 52 |  | Długopisy kolorowe komplet 4 sztuk. grubość końcówki 0,5 mm -0,7 mm Kolory tuszu: Czarny/Niebieski/Czerwony/Zielony Rodzaj tuszu: Olejowy Grubość końcówki: 0.7 mm Grubość linii pisania: 0.27 mm Długość pisania: 1500 m każdy długopis Kulka: WC (węglik wolframu) Obudowa: Polistyren (PS) |  |  | opakowanie |  |  | 9 |  |  |
| 53 |  | Zszywacz biurowy - Poręczny, metalowy zszywacz - Zszywanie: zamknięte, otwarte. Do zszywek: 24/6-26/6. |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |
| 54 |  | Zszywki biurowe No 24/6 • rozmiar zszywek: 24/6 • rodzaj: stalowe ocynkowane • ilość w opakowaniu: 1000 sztuk |  |  | opakowanie |  |  | 3 |  |  |
| 55 |  | Nożyczki biurowe 7' 175mm Parametry: - Materiał: stal nierdzewna - Uchwyt: wygodny w użyciu, idealnie dopasowany do kształtu dłoni - Pokrycie: wysokiej jakości miękkie tworzywo - Wielkość: dostępne w dwóch rozmiarach - Opakowanie: blister |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |
| 56 |  | Spinacz biurowy 28 mm |  |  | sztuka |  |  | 3 |  |  |
| 57 |  | Pudełko archiwizacyjne do przechowywania dokumentów, pole opisowe na bocznej ściance, pojemność A4, wymiary min. 350x200x250mm |  |  | sztuka |  |  | 25 |  |  |
| 58 |  | Klipsy archiwizacyjne plastikowe min. 50 sztuk. |  |  | opakowanie |  |  | 5 |  |  |
| 59 |  | Podkładka pod mysz komputerową mix wzorów - Wymiary:+/- 23 x 17,5 cm - Grubość: 3 mm - Antypoślizgowy spód - stabilność podczas użytkowania - Gładka tkanina - bardzo dobry ślizg myszki oraz łatwe czyszczenie - Cena dotyczy jednej sztuki podkładki pod myszkę! NADRUK: - Nasycone i żywe kolory, - Niewyczuwalny w dotyku, - Trwały i odporny na ścieranie, - Jakość fotograficzna |  |  | Szt. |  |  | 5 |  |  |
| 60 |  | Klawiatura + mysz bezprzewodowa zestaw (dla osób praworęcznych) Specyfikacja Typ klawiatury: membranowa - Częstotliwość pracy: 2,4 GHz - Zasięg: do 10 m - Rozdzielczość myszy: 1200 DPI - Liczba klawiszy klawiatury: 104 - Zasilanie myszy: 1x bateria 1,5V AAA (brak w zestawie) - Zasilanie klawiatury: 1x bateria 1,5V AAA (brak w zestawie) - Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 7/8/10/11 i Mac OS - Kolor: czarny Zestaw zawiera - Klawiatura bezprzewodowa - Mysz bezprzewodowa - Nano odbiornik USB - Instrukcja obsługi - Opakowanie producenta |  |  | zestaw |  |  | 5 |  |  |
| 61 |  | Tablica suchościeralna Specyfikacja: - Wymiary 170x100cm(dopuszczalna tolerancja wymiarów do 5 %) - Rama aluminiowa anodowana - Szerokość ramy 20 mm - Powierzchnia lakierowana (do użytku markerami suchościeralnymi) - Powierzchnia magnetyczna (można mocować magnesy) - Plecy wzmacniane blachą - Montaż na 4 rogach (śruby zakryte zaślepkami) lub na dodatkowych haczykach lub równoważny system montażu zapewniający stabilność i bezpieczeństwo użytkowania - Można ją zawiesić w pionie lub poziomie - Dokładana półka na akcesoria W komplecie: - 4 standardowe markery (czarny, czerwony, zielony i niebieski) - Gąbka (kolor losowy - czerwona, żółta, zielona lub niebieska) - 6 magnesów (kolory losowe) - Półka na markery (na docisk nie trzeba jej montować) - Zaślepki na rogi - Elementy montażowe (śruby, kołki) - Instrukcja montażu |  |  | szt |  |  | 2 |  |  |
| 62 |  | Kalkulator Typ kalkulatora: Kalkulator biurowy Zasilanie: Bateryjno-słoneczne FUNKCJE: - podwójne zasilanie - automatyczne wyłączanie po kilku minutach od wykonania ostatniej operacji - znacznik części tysięcznej - obliczanie marży - MU - cofanie ostatnio wprowadzonej cyfry - klawisz zmiany znaku +/- - obliczenia procentowe (system klasyczny) - obliczenia z użyciem pamięci SPECYFIKACJA TECHNICZNA - liczba znaków w linii 12 - zasilanie 1 x LR44 - bateria słoneczna - wymiary: 10,6 x 14,7 x 2,9 cm - waga: 115 g |  |  | szt. |  |  | 40 |  |  |

Dopuszczalna tolerancja wymiarów

Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których wskazano wymiary (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica, masa), tolerancję wymiarów do 5%, o ile nie wpływa to na funkcjonalność, przeznaczenie, kompatybilność oraz możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tolerancja nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych ani obniżenia jakości użytkowej produktu.

## CZĘŚĆ III – DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych, przeznaczonych do realizacji zajęć dydaktycznych, w tym zajęć specjalistycznych z zakresu dietetyki oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii. Zadanie realizowane jest 
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Zakres:

- Biurowa dzielona szafa metalowa na akta

- Regał z szufladami

Warunki dostawy:

- dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego w  Łomży (18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy 11)

- oferowane  meble  muszą znajdować się w aktualnej dystrybucji

- zamówione meble  winny być dostarczane (wniesione) do zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach na koszt wykonawcy/meble w zabudowie zainstalowane przez Wykonawcę we wskazanym miejscu przez Zamawiającego

- dostarczone meble  powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad.

Wymagania ogólne

- Wszystkie urządzenia i wyposażenie gastronomiczne muszą być przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w tym posiadać deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające do kontaktu z żywnością, zgodnie 
z obowiązującymi normami.

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 39100000-3 Meble

- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

- 39141300-5 Szafy

Szczegółowy wykaz dostaw dla części III

| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do zajęć z dietetyki - meble |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Widok poglądowy | Jednostka miary | Ilość |
| 1 | Biurowa dzielona szafa metalowa na akta | Podstawowe wymiary: Wysokość – od 1800 mm do 2000 mm Szerokość – od 850 mm do 900 mm Głębokość – od 370 mm do 400 mm Opis produktu: - ukryty mechanizm zamykający - gruba stal 0,6mm lub 0,7mm - solidne zamki - 2 zestawy kluczy - podwójne drzwi - stabilne półki - możliwość regulacji wysokości półek - obciążenie każdej z półek do 50 kg - szafa może pomieścić około 50 segregatorów - stabilna konstrukcja - w zestawie instrukcja ( prosty montaż ) - kolor BIAŁO - SZARY Certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych lub równoważny. |  | szt. | 1 |

| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do dydaktyczno-wyrównawczych zajęć z chemii - meble |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Widok poglądowy | Jednostka miary | Ilość |
| 2 | Regał z szufladami | •regał z płyty laminowanej o minimalnej grubości 18mm kolor wiśniowy lub jego odcienie •na dole 4 szuflady *u góry 2przestrzenie na dokumenty •metalowe uchwyty ułatwiające otwieranie szuflad. •plecy z płyty HDF w kolorze wiśniowym o minimalnej grubości 3 mm Wymiary: 90 cm x 40 cm x 185 cm Certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych lub równoważny |  | szt. | 1 |

Dopuszczalna tolerancja wymiarów

Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których wskazano wymiary (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica, masa), tolerancję wymiarów do 5%, o ile nie wpływa to na funkcjonalność, przeznaczenie, kompatybilność oraz możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tolerancja nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych ani obniżenia jakości użytkowej produktu.

## CZĘŚĆ IV – DOSTAWA URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i drobnego sprzętu gastronomicznego oraz sprzętu pomocniczego niezbędnego do prawidłowej realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii oraz zajęć „Żywność wysokiej jakości w żywieniu i usługach gastronomicznych”. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Zakres obejmuje m.in.:

- czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej

- warniki dwuściankowe

- sztućce stołowe (widelce, noże, łyżeczki) ze stali nierdzewnej

- koszyki na sztućce z polipropylenu

- zestawy patelni z powłoką nieprzywierającą (indukcja)

- zestawy garnków ze stali nierdzewnej

- termosy transportowe na pojemniki

- misy gastronomiczne

- dozowniki do napojów,

- komplety talerzy deserowych

Warunki dostawy:

- Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy,

- Fabrycznie nowe produkty, w aktualnej dystrybucji,

- Wniesienie do siedziby Zamawiającego (Łomża, ul. Stacha Konwy 11) w nienaruszonych opakowaniach.

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  - 39221000-7 – Sprzęt kuchenny

  - 39221100-8 – Zastawa kuchenna

  - 39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Szczegółowy wykaz dostaw dla część IV

| Doposażenie oraz pomoce dydaktyczne do dydaktyczno-wyrównawczych zajęć z chemii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Widok poglądowy | Jednostka miary |  |  |  | Ilość |
| 1 | Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej | Kolor dominujący: srebrny/szary Materiał: metal Pojemność: 1.7 l Moc: 2200 W Grzałka płytowa Obrotowa podstawa Regulacja temperatury Wskaźnik poziomu wody, Blokada pokrywy Nienagrzewająca się podstawa i uchwyty Nóżki antypoślizgowe Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed włączeniem pustego urządzenia, Obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej |  | szt. |  |  |  | 1 |
| Doposażenie do zajęć "Żywność wysokiej jakości w żywieniu i usługach gastronomicznych". Zakup drobnego sprzętu na pracownię |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Widok poglądowy | Jednostka miary |  |  |  | Ilość |
| 2 | Warnik dwuściankowy z ociekaczem | Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody, podwójne ścianki zapewniające niższe zużycie energii, niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń). - Napięcie - U : 230 V - Średnica : 288 mm - Pojemność - V : 18 l - Wysokość - H : 602 mm - Moc elektryczna : 2.4 kW Zakres regulacji termostatu od 30°do 110°C, wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku, termostat bezpieczeństwa - Materiał: stal nierdzewna - Zasilanie: elektryczne - Kolor: inox - Wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik - Materiał: wysoko polerowanea stal nierdzewna - Zabudowana grzałka - Kontrolka zasilania - Kontrolka zakamieniania |  | szt. |  |  |  | 2 |
| 3 | Sztućce stołowe - widelce | Widelec stołowy Dane techniczne: długość: 192 mm materiał: stal nierdzewna gatunek stali nierdzewnej: 18/10 kolor: inox |  | szt. |  |  |  | 48 |
| 4 | Sztućce stołowe - noże | Nóż stołowy Dane techniczne: długość: 210 mm materiał: stal nierdzewna gatunek stali nierdzewnej: 18/10 kolor: inox |  | szt. |  |  |  | 48 |
| 5 | Sztućce stołowe – łyżeczki do herbaty | Łyżeczka do herbaty Dane techniczne: długość: 137 mm materiał: stal nierdzewna gatunek stali nierdzewnej: 18/10 kolor: inox |  | szt. |  |  |  | 48 |
| 6 | Koszyk na sztućce | Materiał wykonania : polipropylen Szerokość - 270 mm Głębokość - 100 mm Wysokość - 50 mm Mycie w zmywarce : Tak Kolor : neutralny |  | szt. |  |  |  | 10 |
| 7 | Zestaw patelni | Informacje ogólne W zestawie: 3 patelnie (średnica patelni: 20 cm, 24 cm, 28 cm) Powłoka wewnętrzna – tytanowa lub równoważna, nieprzywierająca Materiał wykonania korpusu- stal nierdzewna Rodzaje kuchenek- Indukcja/ Indukcyjna płyta grzewcza Informacje dodatkowe Wskaźnik nagrzania patelni - tak Mycie w zmywarce : Tak Kolor : srebrny |  | zestawów |  |  |  | 6 |
| 8 | Zestaw garnków 10 elementów | Informacje ogólne W skład zestawu wchodzą: Rondel z pokrywką 16 cm - 1.0l Garnek z pokrywką 18 cm – 1.5l Garnek z pokrywką 20 cm - 2.0l Garnek z pokrywką 24 cm - 4.0l Garnek z pokrywką 22 cm – 5.0l Pojemność: 1.0L/1.5L/2.0L/4.0L /5.0L Średnica: Ø16cm/Ø18cm/Ø20cm/Ø24cm/Ø22cm Wysokość misy: 8 cm/9 cm/10cm/11,4cm/15,7cm Długość całkowita: 32,6cm/27,5cm/29,8cm/34,5cm/32cm Średnica dysku ferromagnetycznego 12,2cm/14,5cm/17cm/20,6cm/19cm Materiał garnka: Stal nierdzewna 18/10 Materiał pokrywy: szkło hartowane, uchwyt stal nierdzewna Wykończenie: stal szczotkowana Grubość ścianek : min. 0.5 mm Liczba elementów: 10 Kolor:Stalowy Rodzaj kuchni: Indukcyjna / Elektryczna / Gazowa Możliwość używania w piekarniku Maksymalna temperatura użytkowania w piekarniku 180°C Wewnętrzna miarka Możliwość mycia w zmywarce |  | zestawów |  |  | 6 |  |
| 9 | Termos transportowy | Opis produktu: termos transportowy, 6 x GN 1/1 65 mm, przystosowany do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych; specjalne prowadnice do pojemników GN 1/1; wymienna uszczelka drzwi; drzwi otwierane o 270 °(stopni) bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej; dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia. Rozmiar GN : 1/1(530x325 mm) ilość pojemników GN: 6 szt. głębokość pojemników GN: 65 mm materiał: polietylen Temperatura max. : 93 °C Materiał wykonania : polietylen, poliuretan Pojemność - V : 85-86 l Szerokość - W : 620-650 mm Głębokość - D : 450-470 mm Wysokość - H : 620-630 mm Wymiary wewnętrzne: W535xD325xH495 mm Kolor : wg dostępności Piętrowanie : Tak |  | szt. |  | 2 |  |  |
| 10 | Misa z wygiętym rantem 16 l | Dane techniczne: wysokość: 175 mm pojemność: 16 l średnica: 400 mm materiał: stal nierdzewna gatunek stali nierdzewnej: 18/10 powierzchnia: satynowa/polerowana kolor: inox |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 11 | Dozownik do napojów 8 l | Dane techniczne: długość: 265 mm szerokość: 350 mm wysokość: 560 mm pojemność: 8 l materiał: stal nierdzewna/poliwęglan kolor: inox/przeźroczysty Opis: Dozownik do napojów: • Obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej • Naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu • Zdejmowana kratka ociekowa • Pojemnik na lód w środku dozownika |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Komplet talerzy deserowych | Specyfikacja: Materiał: szkło hartowane lub porcelana Kolor: biały Kształt: okrągły Średnica: 15 cm Rodzaj talerza: deserowy Informacje dodatkowe: do mikrofalówki, do zmywarki Ilość sztuk w zestawie: 6 sztuk |  | zestawów | 50 |  |  |  |

Dopuszczalna tolerancja wymiarów

Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których wskazano wymiary (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica, masa), tolerancję wymiarów do 5%, o ile nie wpływa to na funkcjonalność, przeznaczenie, kompatybilność oraz możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tolerancja nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych ani obniżenia jakości użytkowej produktu.

## CZĘŚĆ V – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DO REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń drukujących, sprzętu audio oraz oprogramowania, przeznaczonych do realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, językowe oraz zawodowe. Zadanie realizowane jest 
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- laptopy wraz z systemem operacyjnym i bezterminowym oprogramowaniem biurowym,

- monitor interaktywny z oprogramowaniem edukacyjnym,

- drukarki laserowe ze skanerem,

- drukarkę 3D wraz ze szkoleniem z obsługi,

- licencję bezterminową oprogramowania dietetycznego,

- głośniki przewodowe i bezprzewodowe.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji.

Warunki dostawy:

- Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy,

- Fabrycznie nowe produkty, w aktualnej dystrybucji,

- Wniesienie do siedziby Zamawiającego (Łomża, ul. Stacha Konwy 11) w nienaruszonych opakowaniach oraz uruchomienie urządzeń

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 30213100-6 Komputery przenośne

- 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

- 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe

- 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

- 30231320-6 Monitory dotykowe

- 30232100-5 Drukarki i plotery

- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Szczegółowy wykaz dostaw dla części V

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAPTOP |  | szt. | 15 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Komputer przenośny (laptop) |  | Komputer będzie wykorzystywany do dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, pracy z pakietem Microsoft Office, pracą z relacyjnymi bazami danych oraz wykonywaniem zadań informatycznych. Data produkcji komputera przenośnego nie może być starsza niż 16 miesięcy. |  |  |
| Ekran |  | - Matryca IPS, 17,3” z podświetleniem w technologii LED, - Powłoka antyrefleksyjna matowa - Rozdzielczość 1920x1080 pikseli |  |  |
| Procesor |  | - Musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik 16000 (np. Intel Core i5-13420H) - lub równoważny *Strona testu: https://www.cpubenchmark.net * wynik osiągnięty na dzień składania ofert |  |  |
| Płyta głowna |  | - Dostosowana do procesora - Opcjonalne dodatkowe gniazdo na pamięć masową SSD M.2 |  |  |
| Pamięć RAM |  | - Minimalnie 16 GB, rodzaj pamięci min. DDR4 o taktowaniu 2133 Mhz lub lepszy |  |  |
| Układ graficzny |  | - Zgodny z OpenGL 4.1, obsługujący oprogramowanie dołączone do drukarki opisanej w punkcie C) Drukarka 3D - Opcjonalnie - dedykowany układ graficzny osiągający w teście PassMark G3D Mark wynik 9000 punktów. Strona testu: www.videocardbenchmark.net |  |  |
| Pamięć masowa |  | - Minimalnie 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |  |
| Audio/Video |  | - Karta dźwiękowa zgodną z HD Audio - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany mikrofon - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze - Wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute) - Wbudowana kamera. |  |  |
| Porty/złącza |  | - Porty USB min, 3 szt. (np. 1x USB C z DisplayPort i Power Delivery, 2x USB 3.x) , - 1x złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, - 1 x HDMI (pełnowymiarowe), - 1x port LAN RJ45 o minimalnej przepustowości 100/1000 Mbps. |  |  |
| Klawiatura |  | - Klawiatura wyspowa, układ US. |  |  |
| Wi-Fi |  | - Wbudowana karta sieciowa obsługująca standard Wi-Fi 6 (802.11ax). |  |  |
| Bluetooth |  | - Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 lub nowszy |  |  |
| Zasilacz |  | - Zasilacz zewnętrzny |  |  |
| BIOS |  | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego, informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - modelach zainstalowanych dysków SSD oraz HDD - Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynnośći: - ustawienie hasła dla twardego dysku - ustawienie hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS - włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU - - Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB |  |  |
| Bezpieczeństwo |  | - TPM 2.0, - Opcjonalnie - gniazdo zabezpiczenia linką. |  |  |
| Certyfikaty i standardy |  | - Certyfikat ISO 9001:2000/ ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu lub równoważny, który należy dołączyć przy dostawie zamówienia - ENERGY STAR lub równoważny - certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |  |
| Waga |  | - Z baterią podstawową maksymalnie 3,1 kg; |  |  |
| System operacyjny |  | - System operacyjny Windows 11 Home/Windows 11 Pro (64 bitowy) lub równoważny - Windows 11 Education/Pro Education (64 bitowy) lub równoważny |  |  |
| Oprogramowanie biurowe |  | - Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi posiadać licencję bezterminową (nie w formie subskrybcji) oraz zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji/ tworzenia, edytowania i wyświetlania prezentacji - System obsługi relacyjnych baz danych - Menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi - notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do tworzenia i organizowania notatek. |  |  |
| Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej producenta, w tym co najmniej: konfiguracja fabryczna, aktualizacje, dedykowane oprogramowanie. |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DRUKARKA LASEROWA ZE SKANEREM |  | szt. | 1 |  |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Drukarka laserowa ze skanerem |  | - Drukarka będzie wykorzystywana do drukowania oraz skanowania dokumentów szkolnych. |  |  |
| Technologia druku |  | - Laserowa, kolorowa |  |  |
| Maksymalna gramatura papieru |  | - 220 g/m2 |  |  |
| Obsługiwany typ nośnika |  | - Papier zwykły - Papier fotograficzny - Koperty |  |  |
| Obługiwane formaty nośników |  | - A4 - A5 - B5 - B6 - Formaty niestandardowe |  |  |
| Podajnik Papieru |  | - Kasetowy lub równoważny |  |  |
| Pojemność podajnika papieru |  | - Minimalna pojeność podajnika papieru wynosi 250 stron |  |  |
| Liczba podajników papieru |  | - Minimalna liczba podajników papieru wynosi 1 |  |  |
| Szybkość drukowania w kolorze |  | - Minimalna szybkość drukowania w kolorze min. 21 stron/minutę |  |  |
| Szybkość drukowania w mono |  | - Minimalna szybkość drukowania w kolorze min. 21 stron/minutę |  |  |
| Rozdzielczość druku |  | - 600 x 600 dpi |  |  |
| Druk dwustronny |  | - Drukarka powinna posiadać automatyczny druk dwustronny |  |  |
| Funkcja faksu |  | - Drukarka musi posiadać funkcję faksu. |  |  |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania |  | - Drukarka musi skanować dokumenty w rozdzielczości do 1200x1200 dpi |  |  |
| Waga |  | - Maksymalnie 26,8 kg; |  |  |
| Format skanera |  | - Minimalny format skanera to A4 |  |  |
| Szybkość kopiowania |  | - Minimalna szybkość kopiowania 21 stron/min |  |  |
| Szybkość skanowania |  | - Minimalna szybkość skanowania 45-90 stron/min |  |  |
| Podajnik dokumentów skanera |  | - Drukarka powinna posiadać minimum 1 podajnik do skanera |  |  |
| Skanowanie bezpośrednio do e-mail |  | - Drukartka powinna posiadać możliwosć skanowania bezpośrednio do e-mail |  |  |
| Miesięczne obciążenie |  | - Drukarka powinna posiadać minimalne miesięczne obciążenie na poziomie 40000 str./miesiąc |  |  |
| Interfejsy |  | - Drukarka powinna posiadać minimum: 1x USB, 1x LAN (Ethernet), oraz posiadać możliwość obsługi Wi-Fi i AirPrint |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DRUKARKA 3D |  | szt. | 1 |  |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Technologia druku |  | - Fused Deposidion Modeling (FDM) lub równoważny. |  |  |
| Obsługiwana średnica filamentu |  | - Minimalna średnica filamentu musi wynosić 1,75mm |  |  |
| Rozdzielczość warstw |  | - Milimalna rozdzielczość dla dyszy powinna wynosić 0.4mm: do 200 mikronów |  |  |
| Ilość głowic |  | - Drukarka powinna minimalnie posiadać 1 głowicę |  |  |
| Technologia filtracyjna |  | - Drukarka powinna posiadać technologię filtracyjną oraz wymienne filtry jeśli takie filtry występują. |  |  |
| Poziom głośności |  | - Dopuszczalny poziom głośności podczas pracy nie powinien przekraczać 55 dBA |  |  |
| Przesył plików |  | - Drukarka musi obsługiwać przesył plików przez USB oraz Wi-Fi |  |  |
| Oprogramowanie |  | - Drukarka powinna posiadać bezpłatne oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie wydruków oraz oprogramowanie pozwalające na zarządzanie. |  |  |
| Obsługiwany system operacyjny |  | - Drukarka musi współpracować z systemem Windows ( 7,8, 10, 11 ) oraz ChromeOS, ChromeOS Flex |  |  |
| Obsługiwane pliki |  | - Drukarka musi obługiwać następujące typy plikw : UltiMaker Cura lub równoważny: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG - Do druku: GCODE, .makerbot lub równoważny |  |  |
| Inne Wymagania |  | - Szkolenie z obsługi, konserwacji sprzętu. |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | LAPTOP |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Komputer przenośny (laptop) |  | Komputer będzie wykorzystywany do dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, pracy z pakietem Microsoft Office, pracą z relacyjnymi bazami danych. Data produkcji komputera przenośnego nie może być starsza niż 16 miesięcy. |  |  |
| Ekran |  | - Matryca IPS, 17,3” z podświetleniem w technologii LED powłoka antyrefleksyjna matowa - Rozdzielczość 1920x1080 pikseli |  |  |
| Procesor |  | - Musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik 16000 (np. Intel Core i5-13420H) lub równoważny *Strona testu: https://www.cpubenchmark.net * wynik osiągnięty na dzień składania ofert |  |  |
| Płyta głowna |  | - Dostosowana do procesora - Opcjonalne dodatkowe gniazdo na pamięć masową SSD M.2 |  |  |
| Pamięć RAM |  | - Minimalnie 16 GB, rodzaj pamięci min. DDR4 o taktowaniu 2133 Mhz lub lepszy |  |  |
| Układ graficzny |  | - Zgodny z OpenGL 4.1 |  |  |
| Pamięć masowa |  | - Minimalnie 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |  |
| Audio/Video |  | - Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany mikrofon - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze - Wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute) - Wbudowana kamera |  |  |
| Porty/złącza |  | - Porty USB min, 3 szt. (1x USB C z DisplayPort i Power Delivery, 2x USB 3.x) - Złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO - 1 x HDMI (pełnowymiarowe) - port LAN RJ45 o minimalnej przepustowości 100/1000 Mbps. |  |  |
| Klawiatura |  | - Klawiatura wyspowa, układ US. |  |  |
| Wi-Fi |  | - Wbudowana karta sieciowa obsługująca standard Wi-Fi 6 (802.11ax). |  |  |
| Bluetooth |  | - Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 lub nowszy |  |  |
| Zasilacz |  | - Zasilacz zewnętrzny |  |  |
| BIOS |  | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. - Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego, informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - modelach zainstalowanych dysków SSD oraz HDD - Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynnośći: - ustawienie hasła dla twardego dysku - ustawienie hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS - włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU - - Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB |  |  |
| Bezpieczeństwo |  | - TPM 2.0 - Gniazdo zabezpiczenia linką. |  |  |
| Certyfikaty i standardy |  | Certyfikat ISO 9001:2000/ ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu lub rónoważny, który należy dołączyć przy dostawie zamówienia ENERGY STAR lub równoważny - certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |  |
| Waga |  | - Z baterią podstawową maksymalnie 2,8 kg; |  |  |
| System operacyjny |  | - System operacyjny Windows 11 Pro (64 bitowy), Windows 11 Pro Education (64 bitowy) lub równoważny. |  |  |
| Oprogramowanie biurowe |  | - Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi posiadać licencję bezterminową (nie w formie subskrybcji) oraz zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji/ tworzenia, edytowania i wyświetlania prezentacji - System obsługi relacyjnych baz danych - Menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi - Notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do tworzenia i organizowania notatek. |  |  |
| Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej producenta, w tym co najmniej: konfiguracja fabryczna, aktualizacje, dedykowane oprogramowanie. |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MONITOR INTERAKTYWNY |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa elementu |  | Opis techniczny (wymagania minimalne) |  |  |
| Przekątna tablicy |  | - Minimalna przekątna 75" |  |  |
| Rozdzielczość |  | - Minimalna rozdzielczość 3840x2160 pikseli |  |  |
| Format obrazu |  | - 16:9 |  |  |
| Jasność |  | - Minimalna jasność to 400 cd/m² |  |  |
| Dokładność dotyku |  | - +-1,5mm |  |  |
| Pamięć ram |  | - Minimalna ilość pamięci RAM to 8 GB |  |  |
| Pamięć ROM |  | - Minimalna ilość pamięci ROM to 64 GB |  |  |
| Procesor |  | - Procesor powinien posiadać minimum 4 rdzenie, szybkość taktowania procesora to 2.1 GHz |  |  |
| Wejścia sygnału |  | - HDMI x3 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz) - USB-C x1 (3.1, 3840×2160, odświeżanie 60Hz ( 65W charging, Touch) - VGA x1 (max. 1920×1080, odświeżanie 60Hz) |  |  |
| Wyjścia sygnału |  | - HDMI x1 (3840×2160, odświeżanie 60Hz) |  |  |
| Wejścia audio |  | - Mini jack x1 |  |  |
| Wyjścia audio |  | - S/PDIF (Optical) x1 - Mini jack x1 - Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |  |  |
| Porty |  | - Minimalnie USB dowolnego typu x5 - Port LAN RJ45 x2 |  |  |
| Wi-Fi |  | - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), - Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac - Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |  |  |
| Kompatybilność |  | - Microsoft Windows 7, 8.1, 10, (64 bit), - Plug and play lub załączone sterowniki, - Połączenie z komputerem kabel USB, - Możliwość sterowania za pomocą złącza szeregowego lub internetowego lub promieniowania czerwonego |  |  |
| Średni czas bezawaryjnej pracy |  | - 50000 godzin |  |  |
| Materiały |  | - Obudowa – Metal, - Twardość szkła – 7H - Grubość szkła - 3mm |  |  |
| Certyfikaty |  | - CE - RoHS suport |  |  |
| Zintegrowane oprogramowanie |  | - Przeglądarka sieci WWW - System zarządzania plikami - Dostęp do dysku w chmurze - Pakiet biurowy kompatybilny z Microsoft Office Word, Excel, PPT i PDF - Aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android, - System operacyjny min. Android 14 lub równoważny - Min.40 punktów dotyku |  |  |
| Akcesoria |  | - Markery do pisania - Przewód USB - Przewód zasilający - Przewód HDMI - Uchwyty do montażu ściennego - Oprogramowanie edukacyjne |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimumalna gwarancja to 2 lata |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DRUKARKA LASEROWA ZE SKANEREM |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Drukarka laserowa ze skanerem |  | - Drukarka będzie wykorzystywana do drukowania oraz skanowania dokumentów szkolnych. |  |  |
| Technologia druku |  | - Laserowa – kolor czarny |  |  |
| Maksymalna gramatura papieru |  | - 220 g/m2 |  |  |
| Obsługiwany typ nośnika |  | - Papier zwykły |  |  |
| Obługiwane formaty nośników |  | - A4 |  |  |
| Podajnik Papieru |  | - Kasetowy lub równoważny |  |  |
| Pojemność podajnika papieru |  | - Minimalna pojemność podajnika papieru wynosi 250 stron |  |  |
| Liczba podajników papieru |  | - Minimalna liczba podajników papieru wynosi 1 |  |  |
| Szybkość drukowania w mono |  | - Minimalna szybkość drukowania w kolorze min. 20 stron/minutę |  |  |
| Rozdzielczość druku |  | 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Rozdzielczość optyczna skanowania |  | - 600 x 600 dpi |  |  |
| Format skanera |  | - Minimalny format skanera to A4 |  |  |
| Podajnik dokumentów skanera |  | - Drukarka powinna posiadać minimum 1 podajnik do skanera |  |  |
| Interfejsy |  | - Drukarka powinna posiadać minimum: 1x USB, 1x LAN (Ethernet), oraz posiadać możliwość obsługi Wi-Fi i Bluetooth |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |
| Dodatkowe informacje |  | - W zestawie toner do drukarki |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | OPROGRAMOWANIE typu DIETA 6D lub równoważne |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Zgodność |  | - Oprogramowanie zgodne z systemem Windows 7, 8, 10, 11 |  |  |
| Funkcje |  | - Kopiowanie wprowadzonych jadłospisów, co ułatwia tworzenie nowych jadłospisów, diet i planowanie żywienia - Eksport danych indywidualnych o spożyciu do Excela - Możliwość wydruku: - jednego lub serii jadłospisów, - spożycia wybranych składników odżywczych, - wartości odżywczej diety/jadłospisu, - procentu realizacji normy dla całej diety lub poszczególnych posiłków - średniej wartości odżywczej i procentu realizacji normy z kilku diet/jadłospisów - Możliwość przeprowadzania wielu obliczeń statystycznych metodą prawdopodobieństwa i punktów odcięcia, eksport do EXCELA danych dla grup osób - Obliczanie spożycia grup produktów oraz grup produktów i potraw na 5 poziomach |  |  |
| Ważność licencji |  | - Licencja do oprogramowania musi być bezterminowa |  |  |
| Aktualizacje |  | - Oprogramowanie musi być aktualne i otrzymywać aktualizacje |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | GŁOŚNIKI PRZEWODOWE DO KOMPUTERA |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Głośniki przewodowe do komputera komplet |  | - Subwoofer - Głośnik satelitarny (z okablowaniem) x2 - Kontroler przewodowy (z kablem) |  |  |
| Całkowita moc wyjściowa |  | - RMS 2 W x2 + 4,5 W x1 |  |  |
| Pasmo przenoszenia |  | - Głośniki satelitarne: 150Hz-20kHz Subwoofer: 20Hz-170Hz |  |  |
| Kontrola |  | Przewodowa: regulacja głośności, jack słuchawek, wyciszenie |  |  |
| Wymiary |  | Głośnik satelitarny: 65x140x115 mm Subwoofer: 160x225x250 mm Tolerancja wymiarów 5% |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE |  | szt. | 2 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Głośniki bezprzewodowe |  | Rodzaje wyjść / wejść USB-C - 1 szt. Moc głośników (RMS)30 W Łączność bezprzewodowa: Bluetooth Sterowanie - Przyciski na głośniku /Smartfon / tablet Dodatkowe informacje ; do 12 godzin pracy na akumulatorze Czas ładowania do 2,5 godzin Sterowanie wbudowane w głośnik Wodoodporność IP67 Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch urządzeń Wbudowany akumulator: 4800 mAh Pasmo przenoszenia: 63 Hz - 20 kHz Dołączone akcesoria Kabel USB-C Instrukcja obsługi Kolor do wyboru przez Zamawiającego |  |  |

Dopuszczalna tolerancja wymiarów

Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których wskazano wymiary (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica, masa), tolerancję wymiarów do 5%, o ile nie wpływa to na funkcjonalność, przeznaczenie, kompatybilność oraz możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tolerancja nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych ani obniżenia jakości użytkowej produktu.

## CZĘŚĆ VI – CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie kompletnej cyfrowej pracowni językowej obejmującej 30 stanowisk uczniowskich, wraz z wyposażeniem stanowiska nauczyciela, systemem rejestracji dźwięku, infrastrukturą meblową, akustyczną oraz niezbędnym okablowaniem, a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Panel nauczyciela z biurkiem i krzesłem nauczyciela

- Monitor

- Komputerowa jednostka centralna z modułem sterującym multirecordera

- Słuchawki przewodowe z mikrofonem

- Głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego

- Stanowisko uczniowskie wraz z okablowaniem i krzeslami

- Rejestrator cyfrowy wielościeżkowy

- Panele akustyczne z personalizowanym nadrukiem

- Monitor Interaktywny

- Laptop

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji.

Warunki dostawy:

- Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy,

- Fabrycznie nowe produkty, w aktualnej dystrybucji,

- Wniesienie do siedziby Zamawiającego (Łomża, ul. Stacha Konwy 11) w nienaruszonych opakowaniach oraz uruchomienie urządzeń

Termin dostawy: od dnia podpisania umowy do dnia 15.05.2026 r.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kody CPV:

- 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

- 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

- 32342100-3 Słuchawki

- 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe

- 39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

- 39160000-1 Meble szkolne

- 39134000-0 Meble komputerowe

- 30231320-6 Monitory dotykowe

- 30213100-6 Komputery przenośne

Szczegółowy wykaz dostaw dla części VI

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMPUTEROWA JEDNOSTKA CENTRALNA Z MODUŁEM STERUJĄCYM MULTIRECORDERA |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Komputerowa jednosta centralna |  | Jednostka centralna będzie wykorzystywana w pracowni jezykowej do pracy z oprogramowaniem do nauki języka bcego, dostępu do Internetu , poczty elektronicznej,. Data produkcji nie może być starsza niż 16 miesięcy. |  |  |
| Procesor |  | Musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik 16000 (np. Intel Core i5-13420H) lub równoważny *Strona testu: https://www.cpubenchmark.net * wynik osiągnięty na dzień składania ofert |  |  |
| Pamięć RAM |  | - Minimalnie 16 GB, rodzaj pamięci min. DDR4 min. 3000 Mhz lub lepszy |  |  |
| Płyta głowna |  | - Dostosowana do procesora - Opcjonalne dodatkowe gniazdo na pamięć masową SSD M.2 |  |  |
| Układ graficzny |  | - Zgodny z OpenGL 4.1 |  |  |
| Pamięć masowa |  | - Minimalnie 1000 GB SSD NVME M.2 2280 zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |  |
| Audio |  | - Sprzętowy moduł obsługi rejestratora wielościeżkowego, - Zintegrowaną matrycę audio umożliwiającą zestawienie połączeń pomiędzy 33 użytkownikami |  |  |
| Karta sieciowa |  | - Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 MB – posiadająca złącze RJ45 |  |  |
| Porty/złącza |  | - Minimalnie USB dowolnego typu (6 szt.), 2x HDMI, - 1x DisplayPort, - Złącze LAN RJ45, - 30 gniazd do podłączenia stanowisk, - 1x gniazdo przewodowej słuchawki, - 1x gniazdo bezprzewodowej słuchawki, - 8x wejść audiodo podłączenia dźwięku ( niezależne), - złącze na rejestrator dźwięku, - 2x wyjścia audio do nagrywania, - 2x wyjścia głośnikowe do głośników o impedancji od 4 do 16 Ohm |  |  |
| Napęd optyczny |  | - Urządzenie powinno posiadać napęd optyczny DVD |  |  |
| WiFi |  | - Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 802.11ax/ac/a/b/g/n |  |  |
| BIOS |  | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego, informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - modelach zainstalowanych dysków twardych - Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynnośći: - ustawienie hasła dla twardego dysku - ustawienie hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS - włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU - Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Tryby PXE dla karty sieciowej, - - ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |  |
| Bezpieczeństwo |  | - TPM 2.0; |  |  |
| Certyfikaty i standardy |  | - Certyfikat ISO 9001:2000 / ISO 9001:2015 lub równoważne dla producenta sprzętu; - ENERGY STAR lub równoważny- certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |  |
| System operacyjny |  | - System operacyjny Windows 11 Pro (64 bitowy), Windows 11 Pro Education (64 bitowy) lub równoważny. |  |  |
| Oprogramowanie biurowe |  | - Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi posiadać licencję bezterminową (nie w formie subskrybcji) oraz zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji/ tworzenia, edytowania i wyświetlania prezentacji - System obsługi relacyjnych baz danych - Menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi - notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do tworzenia i organizowania notatek. |  |  |
| Dodatkowe oprogramowanie |  | - Oprogramowanie zarządzające systemami, z modułami wielościeżkowej rejestracji dźwięku, - oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, web serwer. Oprogramowanie powinno także umożliwiać : - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. |  |  |
| Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej producenta, w tym co najmniej: konfiguracja fabryczna, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, dedykowane oprogramowanie. |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  | - Jednostka centralna powinna posiadać podłączaną klawiaturę oraz mysz |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MONITOR |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Przekątna |  | - Minimalna przekątna to 23,8" |  |  |
| Matryca |  | - IPS, VA |  |  |
| Format obrazu |  | - 16:9 |  |  |
| Rozdzielczość |  | - Minimalna rozdzielczość wynosi 1920x1080 pikseli |  |  |
| Złącza |  | - 1x HDMI - 1x DisplayPort |  |  |
| Jasność |  | - Minimalnie 250 cd/m² |  |  |
| Pivot |  | - od 0 do 90 stopni; |  |  |
| Regulacja wysokości |  | - 0 do 130 mm; |  |  |
| Katy widzenia |  | - W pionie i poziomie 178 stopni; |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SŁUCHAWKI PRZEWODOWE Z MIKROFONEM |  | szt. | 31 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Mikrofon |  |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia |  | - Od 30 do 16000 Hz |  |  |
| Impedancja |  | - Minimalna impedancja dla mikrofonu musi wynosić 1,2 kΩ |  |  |
| Czułość |  | - Minimalna czułość dla słuchawek musi wynosić 110±3dB |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |
| Certyfikat |  | - Mikrofon musi posiadać certyfikat CE lub równoważny |  |  |
| Słuchawki |  |  |  |  |
| Moc wyjściowa |  | - Minimalna moc max. wyjściowa dla słuchawek musi wynosić 100 mW |  |  |
| Pasmo przenoszenia |  | - Od 20 do 20000 Hz |  |  |
| Impedancja |  | - Minimalna impedancja dla słuchawek musi wynosić 2x 32 Ω |  |  |
| Czułość |  | - Minimalna czułość dla słuchawek musi wynosić 110±3dB |  |  |
| Certyfikat |  | - Słuchawki muszą posiadać certyfikat CE. |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | REJESTRATOR CYFROWY WIELOŚCIEŻKOWY |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Jakość nagrywania |  | - Minimalna jakość nagrywania musi wynosić 16 bit |  |  |
| Jakość odtwarzania |  | - Minimalna częśtotliwość próbkowania musi wynosić 48 khZ |  |  |
| Funkcje |  | - zapis oraz odtwarzanie do 24 ścieżek dźwiękowych |  |  |
| Złącza |  | - 2x Wejście liniowe obsługujące 32 kanały, D-SUB lub równoważne - 7x wejście liniowe typu JACK 3,5mm lub równoważne - Komunikacja PC-Rejestrator: USB2.x |  |  |
| Funckje rejestratora |  | - Jednoczesna rejestracja do 32 ścieżek lub odtwarzanie do 24 ścieżek za pomocą prostego w obsłudze oprogramowania, - Możliwa rejestracja audio wszystkich uczniów jednocześnie, - Możliwość sterowania rejestratorem z komputera jako wielokanałową kartę muzyczną, - Format plików dźwiękowych - wav, możliwość konwersji do mp3 |  |  |
| Oprogramowanie |  | - Rejestrator w kompecie musi posiadać oprogramowanie do rejestracji oraz odtwarzania dźwięku ( nie w formie subskrybcji ) |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | GŁOŚNIK MONTOWANY W BLENDZIE BIURKA LEKTORSKIEGO |  | szt. | 2 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Minimalna moc |  | - Minimalna moc max. musi wynosić 80 W |  |  |
| Pasmo przenoszenia |  | - Minimalne pasmo przenoszenia od 30 do 16000 Hz |  |  |
| Sprawność minimalna |  | - Sprawność minimalna musi wynosić 88 dB/1W/1M |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalny czas gwarancji 2 lata. |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa, montaż oraz szkolenie |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | PANELE AKUSTYCZNE Z PERSONALIZOWANYM NADRUKIEM |  | szt. | 4 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Wykonanie elementów |  | - Współczynnik pochłaniania dźwięku NRC nie niższy niż 0.6 – 0.7. - Wymiar pojedynczego panelu: 120 x 250 cm lub 120 cm x 200 cm - Konfiguracja montażu: pion / poziom - Liczba paneli w zestawie: 4 - Minimalna szerokość ściany dla zestawu 4 paneli: 5 m - Możliwość zamówienia innej liczby paneli, zależnie od dostępnej powierzchni ściany - Duży wybór grafiki do wyboru, ewentualnie możliwość wydruku własnej kompozycji graficznej. |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | - Dostawa oraz montaż |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | MONITOR INTERAKTYWNY |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa elementu |  | Opis techniczny (wymagania minimalne) |  |  |
| Przekątna tablicy |  | - Minimalna przekątna 75" |  |  |
| Rozdzielczość |  | - Minimalna rozdzielczość 3840x2160 pikseli |  |  |
| Format obrazu |  | - 16:9 |  |  |
| Jasność |  | - Minimalna jasność to 400 cd/m² |  |  |
| Dokładność dotyku |  | - +-1,5mm |  |  |
| Pamięć ram |  | - Minimalna ilość pamięci RAM to 8 GB |  |  |
| Pamięć ROM |  | - Minimalna ilość pamięci ROM to 64 GB |  |  |
| Procesor |  | - Procesor powinien posiadać minimum 4 rdzenie, szybkość taktowania procesora to 2.1 GHz |  |  |
| Wejścia sygnału |  | - HDMI x3 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz) - USB-C x1 (3.1, 3840×2160, odświeżanie 60Hz ( 65W charging, Touch) - VGA x1 (max. 1920×1080, odświeżanie 60Hz) |  |  |
| Wyjścia sygnału |  | - HDMI x1 (3840×2160, odświeżanie 60Hz) |  |  |
| Wejścia audio |  | - Mini jack x1 |  |  |
| Wyjścia audio |  | - S/PDIF (Optical) x1 - Mini jack x1 - Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |  |  |
| Porty |  | - Minimalnie USB dowolnego typu x5 - Port LAN RJ45 x2 |  |  |
| Wi-Fi |  | - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), - Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac - Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |  |  |
| Kompatybilność |  | - Microsoft Windows 7, 8.1, 10, (64 bit), - Plug and play lub załączone sterowniki, - Połączenie z komputerem kabel USB, - Możliwość sterowania za pomocą złącza szeregowego lub internetowego lub promieniowania czerwonego |  |  |
| Średni czas bezawaryjnej pracy |  | - 50000 godzin |  |  |
| Materiały |  | - Obudowa – Metal, - Twardość szkła – 7H - Grubość szkła - 3mm |  |  |
| Certyfikaty |  | - CE lub równoważne - RoHS suport lub równoważne |  |  |
| Zintegrowane oprogramowanie |  | - Przeglądarka sieci WWW - System zarządzania plikami - Dostęp do dysku w chmurze - Pakiet biurowy kompatybilny z Microsoft Office Word, Excel, PPT i PDF - Aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android, - System operacyjny min. Android OS 11 lub równoważny |  |  |
| Akcesoria |  | - Markery do pisania - Przewód USB - Przewód zasilający - Przewód HDMI - Uchwyty do montażu ściennego - Oprogramowanie edukacyjne |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimalna gwarancja to 2 lata |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | MONITOR INTERAKTYWNY |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa elementu |  | Opis techniczny (wymagania minimalne) |  |  |
| Przekątna tablicy |  | - Minimalna przekątna 65" |  |  |
| Rozdzielczość |  | - Minimalna rozdzielczość 3840x2160 pikseli |  |  |
| Format obrazu |  | - 16:9 |  |  |
| Jasność |  | - Minimalna jasność to 400 cd/m² |  |  |
| Pamięć ram |  | - Minimalna ilość pamięci RAM to 8 GB |  |  |
| Pamięć ROM |  | - Minimalna ilość pamięci ROM to 128 GB |  |  |
| Procesor |  | - Procesor powinien posiadać minimum 4 rdzenie, szybkość taktowania procesora to 2.1 GHz |  |  |
| Wejścia sygnału |  | - HDMI x3 (2.0, max. 3840×2160 @60Hz, YUV444) - USB-A x6 - USB-B x3 - USB-C x3 - DisplayPort x1 - VGA x1 (max. 1920×1080, odświeżanie 60Hz) - RS232 x1 - RJ45 x1 |  |  |
| Wyjścia sygnału |  | - HDMI x1 (3840×2160, odświeżanie 60Hz) - RJ45 x1 |  |  |
| Wejścia audio |  | - Audio 3,5mm x1 |  |  |
| Wyjścia audio |  | - S/PDIF (Optical) x1 - Audio 3,5mm x1 - Wbudowane głośniki 2 x 20W (Przód) |  |  |
| Wi-Fi |  | - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), - Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac - Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |  |  |
| Kompatybilność |  | - Microsoft Windows 7, 8.1, 10(64 bit), - Plug and play lub załączone sterowniki, - Połączenie z komputerem kabel USB, - Możliwość sterowania za pomocą złącza szeregowego lub internetowego lub promieniowania czerwonego |  |  |
| Średni czas bezawaryjnej pracy |  | - 50000 godzin |  |  |
| Materiały |  | - twardość szkła – 7H - grubość szkła - 4mm |  |  |
| Certyfikaty |  | - CE lub równoważne - RoHS suport lub równoważne - ISO 9001 lub równoważne - ISO 14001 lub równoważ |  |  |
| Zintegrowane oprogramowanie |  | - Przeglądarka sieci WWW - System zarządzania plikami - Dostęp do dysku w chmurze, - Pakiet biurowy kompatybilny z Microsoft Office Word, Excel, PPT i PDF - Aplikacj pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android, - System operacyjny Android OS 13 lub równoważny |  |  |
| Akcesoria |  | - Pisaki - Przewód USB, - Przewód zasilający - Przewód HDMI - Uchwyty do montażu ściennego - Oprogramowanie edukacyjne |  |  |
| Opcjonalne wymagania |  | - Złącze OPS do podłączenia opcjonalnego komputera OPS |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimumalna gwarancja to 2 lata |  |  |

| Lp. | NAZWA |  | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | LAPTOP |  | szt. | 1 |
| SZCZEGÓLOWY OPIS |  |  |  |  |
| Nazwa komponentu |  | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  |
| Komputer przenośny (laptop) |  | Komputer będzie wykorzystywany do dostępu do Internetu, poczty elektronicznej, pracy z pakietem Microsoft Office, pracą z relacyjnymi bazami danych. - Data produkcji komputera przenośnego nie może być starsza niż 16 miesięcy. |  |  |
| Ekran |  | - Matryca IPS, 17,3” z podświetleniem w technologii LED powłoka antyrefleksyjna matowa - Rozdzielczość 1920x1080 pikseli |  |  |
| Procesor |  | Musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik 16000 (np. Intel Core i5-13420H) lub równoważny *Strona testu: https://www.cpubenchmark.net - * wynik osiągnięty na dzień składania ofert |  |  |
| Płyta głowna |  | - Dostosowana do procesora - Opcjonalne dodatkowe gniazdo na pamięć masową SSD M.2 |  |  |
| Pamięć RAM |  | - Minimalnie 16 GB, rodzaj pamięci min. DDR4 |  |  |
| Układ graficzny |  | - Zgodny z OpenGL 4.1 |  |  |
| Pamięć masowa |  | - Minimalnie 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |  |
| Audio/Video |  | - Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowany mikrofon - Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze - Wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute) - Wbudowana kamera |  |  |
| Porty/złącza |  | - Porty USB min, 3 szt. (1x USB C z DisplayPort i Power Delivery, 2x USB 3.x) - Złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO - 1 x HDMI (pełnowymiarowe) - port LAN RJ45 o minimalnej przepustowości 100/1000 Mbps. |  |  |
| Klawiatura |  | - Klawiatura wyspowa, układ US. |  |  |
| Wi-Fi |  | - Wbudowana karta sieciowa obsługująca standard Wi-Fi 6 (802.11ax). |  |  |
| Bluetooth |  | - Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 lub nowszy |  |  |
| Zasilacz |  | - Zasilacz zewnętrzny |  |  |
| BIOS |  | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego, informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości - modelach zainstalowanych dysków SSD oraz HDD - Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynnośći: - ustawienie hasła dla twardego dysku - ustawienie hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS - włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU - - Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB |  |  |
| Bezpieczeństwo |  | - TPM 2.0 - gniazdo zabezpiczenia linką. |  |  |
| Certyfikaty i standardy |  | - Certyfikat ISO 9001:2000 / ISO 9001:2015 lub równoważne dla producenta sprzętu; - ENERGY STAR lub równoważny- certyfikat lub wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov |  |  |
| Waga |  | - Z baterią podstawową maksymalnie 2,8 kg; |  |  |
| System operacyjny |  | - System operacyjny Windows 11 Pro (64 bitowy), Windows 11 Pro Education (64 bitowy) lub równoważny. |  |  |
| Oprogramowanie biurowe |  | - Microsoft Office 2024 Professional Plus lub równoważne. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi posiadać licencję bezterminową (nie w formie subskrybcji) oraz zawierać: - Edytor tekstów - Arkusz kalkulacyjny - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji/ tworzenia, edytowania i wyświetlania prezentacji - System obsługi relacyjnych baz danych - Menedżer informacji osobistych i program komunikacyjny zapewniający ujednolicone miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi - Notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do tworzenia i organizowania notatek. - Oprogramowanie zarządzające systemami, z modułami wielościeżkowej rejestracji dźwięku, - oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie pracownią z urządzeń mobilnych, web serwer. Oprogramowanie powinno także umożliwiać : - Tworzenie list uczniów. - Możliwość importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - Możliwość sortowania uczniów po liczbie porządkowej/nazwisku/numerze stanowiska. - Przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk. - Timer odmierzający czas pracy. - Możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów w zależności od liczebności klas. - Możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup uczniowskich. - Możliwość zdefiniowania liczby używanych wejść audio. - Przypisanie nazw własnych kolejnym wejściom audio. - Cyfrowa, niezależna regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich łącznie (uwzględnia potrzeby uczniów słabo słyszących i niedosłyszących). - Cyfrowa, niezależna regulacja głośności 8 wejść dźwięku. - Cyfrowa regulacja głośności wyjść do nagrywania. |  |  |
| Wsparcie techniczne |  | - Możliwość sprawdzenia danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej producenta, w tym co najmniej: konfiguracja fabryczna, aktualizacje, dedykowane oprogramowanie. |  |  |
| Gwarancja |  | - Minimum 2-letnia gwarancja. |  |  |

| STANOWISKO UCZNIOWSKIE WRAZ Z OKABLOWANIEM I KRZESLAMI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Jednostka miary | Ilość |
| 10 | Stół uczniowski |  | - Stolik uczniowski 120-140 cm x 50-60 cm, wysokość 59-82 cm: - (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, jak w biurku nauczyciela, - wewnętrzny kanał kablowy pomiędzy blatem a blendą min. 12 x 12 cm, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - stoliki ustawione wg indywidualnej aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru. - Stół musi być wykonany z płyty laminowanej o grubości 18 mm lub materiału równoważnego o tej samej grubości | szt. | 15 |
| 11 | Krzesło uczniowskie |  | - siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy - stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo - krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego - krzesło posiada Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007. Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych - wysokość siedziska od 43-51 cm (dla przedziału wzrostu od 146 -180 cm) | szt. | 30 |
| PANEL NAUCZYCIELA Z BIURKIEM I KRZESŁEM NAUCZYCIELA |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) |  | Jednostka miary | Ilość |
| 12 | Panel nauczyciela z biurkiem i krzesłem nauczyciela | Nazwa komponentu; Wymagane minimalne parametry techniczne. Gniazda; - 1x gniazdo DIN - 1x gniazdo (REC) combo jack 3,5mm ( możliwość podłączenia laptopa ) - Gniazdo (AUX) jack 3,5mm - 1x USB ( 3.x ). Sygnalizacja; - Przycisk z sygnalizacją LED lub dioda LED. Dodatkowe wymagania; - Dostawa, montaż oraz szkolenie. Wykonanie biurka; Biurko z szafką o wymiarach 150-170 cm x 75 cm: (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm, - blat grubości min. 25 mm wykończony okleiną PCV 2 mm, - blenda o minimalnej wysokości 50 cm, - wewnętrzny kanał kablowy, - przepusty kablowe wynikające z aranżacji, - zaokrąglone, wolne (nie przylegające do innych mebli) narożniki blatu, - nadstawka prywatyzująca na całej długości biurka, - łukowe wcięcie blatu dla osoby siedzącej, - zamykana szafka na sprzęt elektroniczny z prawej strony, - minimum 30 różnych kolorów płyty do wyboru. Wykonanie krzesła; - Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym wg dostępnosci kolorów) - Podłokietniki regulowane wykonane z tworzywa sztucznego, twarda nakładka - Mechanizm Blacha siedziska z dźwignią prostą wykonana ze stali Podnośnik gazowy wykonany ze stali i tworzywa sztucznego Teleskopowa osłonka na podnośnik gazowy wykonana z tworzywa sztucznego - Baza Podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego i włókna szklanego - Kółka miękkie wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 50 mm, średnica trzpienia fi 11 - Wersja kolorystyczna: po uzgodnieniu z Zamawiawiającym wg dostępnosci kolorystyki przez Wykonawcę. Dodatkowe elementy; - Stół musi posiadać wewnętrzny kanał kablowy o wymiarach 12 cm na 12 cm - Stół musi posiadać dodatkowe przepusty kablowe wynikające z indywidualnej aranżacji - Niezbędne przewody służace do połączenia stanowisk w pracowni językowej - Panel nauczyciela - ilość 1 szt. - Panel nauczyciela o wymiarach 140x50x2mm wykonany ze stali nierdzewnej, bez widocznych śrub mocujących - montowany w blacie biurka nauczycielskiego, zawierający: przycisk z sygnalizacją LED do włączenia i wyłączenia pracowni językowej, gniazdo DIN do podłączenia słuchawek nauczyciela, gniazdo (REC) combo jack 3,5mm, do podłączenia laptopa. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie w programie "Magnetofon", gniazdo (AUX) jack 3,5mm do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku, port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia USB (np. pendrive).. Gwarancja; - Minimalny czas gwarancji 2 lata.. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności systemowej oraz funkcjonalnej całej pracowni językowej. | zestaw | 1 |

Dopuszczalna tolerancja wymiarów

Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do wszystkich pozycji, w których wskazano wymiary (wysokość, szerokość, długość, grubość, średnica, masa), tolerancję wymiarów do 5%, o ile nie wpływa to na funkcjonalność, przeznaczenie, kompatybilność oraz możliwość prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia. Tolerancja nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych ani obniżenia jakości użytkowej produktu.

Schemat rozmieszczenia stanowisk w Sali nr. 45