Łopuszno, dnia 20.03.2026 r.

Nr sprawy: IROŚ.271.01.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) pn.:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno:

Część 1 - Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

Część 2 - Modernizacja energetyczna budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łopusznie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela wyjaśnień w poniższych kwestiach:

Dotyczy Części Nr 1

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżności dotyczących rzeczywistej ilości okien oraz ilości ujętych w zestawieniu stolarki (rys. A31 i A32) prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien w ilości zgodnej z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien wg zestawienia stolarki (rys. A-31 i A-32), 
z uwzględnieniem następującej zmiany.

Na rys. A-31 poprawna ilość okien OS1 (pierwsza kolumna zestawienia stolarki) wynosi 45 szt.

Pytanie 2

Ze względu na rozbieżności dotyczące rzeczywistej pow. ścian piwnicznych i fundamentowych przeznaczonych do ocieplenia a ilości wskazanych w przedmiarze robót (różnica ok. 150m2), prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie ściany zewnętrzne budynku i sali gimnastycznej podlegają ociepleniu.

Odpowiedź:

Wszystkie ściany zewnętrzne budynku i sali gimnastycznej podlegają ociepleniu. Izolację ścian fundamentowych i ścian piwnic wykonać do głębokości poziomu posadzki piwnic, ale nie mniej niż 1,0 m poniżej terenu (lub do odsadzki ławy fundamentowej, jeżeli występuje ona płycej).

W załączeniu uzupełniony przedmiar robót.

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno

/-/ Andrzej Cieślicki