Znak sprawy: DEZ/Z/341/ZP –4/2026

   
Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………..

……………………………..

……………………………..

( nazwa Wykonawcy)

Parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla postępowania pn.
„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora backup do badań immunochemicznych”
Analizator:
Nazwa .................................................................................................  

Typ...........................................................................................................

Producent/Firma.........................................................................................................

Rok produkcji..............................................................................................................
Kraj pochodzenia ………………………………………………………….

Wartość brutto analizatora ……………………………………………….
	Lp.
	Wymagane parametry
	Parametry graniczne

Odpowiedź  TAK/NIE
	Parametry

oferowane przez Wykonawcę

	1
	Wieloparametrowy analizator do badań    immunodiagnostycznych  metodą enzymoimmunofluorescencyjną lub chemiluminescyjną.
	
	

	2
	Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym.
	
	

	3
	Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h  na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy.
	
	

	4
	Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych   (płukanie,   wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty,  płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych).
	
	

	5
	Analizator fabrycznie nowy
	
	

	6
	Minimum 12 miejsc pomiarowych.
	
	

	7
	Aparat   bezigłowy - wykluczenie   możliwości    kontaminacji    próbki (przeniesienia oznaczanego   składnika   pomiędzy  próbkami)  (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).
	
	

	8
	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).
	
	

	9
	Zestawy odczynników,  których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
	
	

	10
	Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
	
	

	11
	Odczynniki w postaci gotowej do użycia.
	
	

	12
	Wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze.
	
	

	13
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
	
	

	14
	Naprawy gwarancyjne na koszt dostawcy realizowane do 48 godzin od zgłoszenia
	
	

	15
	Wymiana aparatu na aparat zastępczy w przypadku naprawy w ciągu następnych 24 godzin.
	
	

	16
	Wykonawca na swój koszt zapewni podłączenie do sieci laboratoryjnej – Centrum Marcel
	
	


UWAGA:  Oferta nie spełniająca wymogów granicznych zostanie odrzucona.

Informacje podane przez Wykonawcę do przeliczenia punktów w kryterium jakościowym:
	Lp.
	PARAMETRY OCENIANE
	TAK/NIE
	Odpowiedź  TAK/NIE 
Należy wpisać liczbę punktów

	1.
	Liniowość D-Dimerów powyżej bądź równa 10000 ng/ml bez rozcieńczania
	Tak – 15  pkt

Nie – 0 pkt


	

	2.
	Analizator wykonujący oznaczenie metodą enzymoimmunofluorescencyjną
	Tak – 15  pkt

Nie – 0 pkt


	

	3
	Ilość testów z pojedynczego zestawu odczynnikowego  - zamawiający ze względu na stosunkowo niewielką ilośc wybranych badań preferuje małą ilośc testów w pojedynczym opakowaniu dla EBV IgM H.Pylori IgG, CMV IgM
	Do 40 – 10  pkt

= lub > – 0 pkt


	

	
	Łączna liczba punktów

(wartość należy wpisać w Załączniku nr 1)
	
	


Oświadczam, że wyżej wymieniony kompletny analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone powyżej. 
Dokument musi być podpisywany zgodnie z zapisami Rozdział III SWZ.

Strona 2 z 2

