## ogólne info
Załącznik nr 2 Opracowanie Techniczne nr 1_2025 – część B - protokół przeglądu technicznego wyposażenia i urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu
OPRACOWANIE TECHNICZNE PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU
DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU
NAZWA
ADRES
WŁAŚCICIEL
ZARZĄDCA
UŻYTKOWNIK
TELEFON KONTAKTOWY ZARZĄDCY/UŻYTKOWNIKA
ADRES E-MAIL ZARZĄDCY/UŻYTKOWNIKA
Numer ID Obiektu (dostępny w systemie MEZZO) | [7 empty] | Numer ID Budynku (dostępny w systemie MEZZO)
FOTOGRAFIA BUDYNKU (WIDOK OGÓLNY)
DANE Z INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO (zwana dalej: IBP)
Rejon operacyjny Jednostki Ratowictwa Gaśniczego |  |  |  | (numer jednostki) | [6 empty] | (dane adresowe)
DATA OPRACOWANIA IBP |  | DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI IBP | [5 empty] | DATA KOLEJNEJ AKTUALIZACJI IBP | [6 empty] | DATA OSTATNIEJ PRÓBNEJ EWAKUACJI
MM.RRRR |  | MM.RRRR | [5 empty] | MM.RRRR* *automatyczne wyliczenie daty po 2 latach od ostatniej aktualizacji | [6 empty] | DD.MM.RRRR
CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU
Instalacje istniejące w budynku |  | [x] | centralnego ogrzewania | [x] | wodno-kanalizacyjna | [x] | gazowa | [x] | elektryczna | [x] | klimatyzacyjna | [x] | teletechniczna | [x] | wenty-lacyjna | [x] | inne (jaki?)
Budynek ze zwględu na wysokość kwalifikuje się do grupy: |  | [x] | N | [x] | W |  | Powierzchnia użytkowa w m2 |  |  |  |  | Kubatura w m3
|  | [x] | SW | [x] | WW |  | Liczba kondygnacji |  |  | Górna płaszczyzna stropu najwyższej kondygnacji jest na wysokości w m
Maksymalna liczba użytkowników przebywających w budynku |  | Ogółem |  |  |  | Liczba uczniów |  |  |  | Liczba personelu
Kategoria zagrożenia ludzi |  | [x] | ZL I | [x] | ZL II | [x] | ZL III | [x] | ZL IV | [x] | ZL V | Liczba stref pożarowych obiektu
SPRAWDZENIE REALIZACJI ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI
Lp. | WYKAZ NIEWYKONANYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH Z POPRZEDNIEJ KONTROLI | [9 empty] | TERMIN WYKONANIA WG POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU |  |  |  | DATA POPRZEDNIEGO PROTOKOŁU
1.
2.
3.
4.

## Podstawa prawna
Podstawa prawna opracowania
Wizja lokalna obiektu przeprowadzona w dniu .................... Udostępniona dokumentacja techniczna i eksploatacyjna. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz wytyczne producenta urządzeń podległych kontoli Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024 poz. 275) - dalej zwana "ustawą o ochronie ppoż". Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2024 poz. 1443) - dalej zwana "ustawą o PSP" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.poz. 725) - dalej zwana "ustawą Pb" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) - dalej zwane "Rozporządzenie z 12.04.2002 r." Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku – w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1934) PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków EN 14604: Wymagania dotyczące dymowych czujek pożarowych, PN-EN 671-1:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym” PN-EN 671-3:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym” PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne” PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” PN-EN ISO 7010 2012 „Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństw PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego PN-EN ISO 7010:2020 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.
Obowiązki właścicieli, zarządców, faktycznych użytkowników budynków i obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 "ustawy o ochronie ppoż.", osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także wskazane wyżej podmioty ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach (art. 3 ust. 2 "ustawy o ochronie ppoż."). Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, a także ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie, a w przypadku braku tej umowy – faktycznie władający budynkiem, obiektem lub terenem, są obowiązani (art. 4 ust. 1, 1a "ustawy o ochronie ppoż."):
- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno instalacyjnych i technologicznych – wymagań ustalonych dla tego obiektu w jego dokumentacji projektowej; - wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – jeżeli są wymagane na podstawie stosownych przepisów wykonawczych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu; hydranty wewnętrzne (o średnicy węża odpowiednio 25, 33, 52 mm); awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, zapasowe lub przeszkodowe; urządzenia oddymiające; system wykrywania dymu; instalacja sygnalizacji pożarowej; - zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie - zapewnić poddawanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic wymaganym dla nich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, co najmniej raz w roku, lub częściej, zgodnie z zasadami określonymi dla nich w Polskich Normach, dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów; czynności te muszą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; - zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji – poprzez niewykonywanie opisanych w dalszej treści czynności zabronionych i wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; - doprowadzić drogi pożarowe do wymagań tego budynku i obiektu, a także utrzymanie tych dróg wstanie umożliwiającym wykorzystanie ich o każdej porze roku przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej; - zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – obowiązkowo podczas każdego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; - ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Podstawowe pojęcia i definicje
Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:
1. Kategorie budynków oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226 "Rozporządzenia z 12.04.2002 r.", z uwagi na przeznaczenie, sposób użytkowania oraz bezpieczeństwo pożarowe, dzieli się na: 1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL; 2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM; 3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN. 2. Kategoria zagrożenia ludzi - jedna lub więcej kategorii budynku oraz jego części, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określone jako ZL: 1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się; 2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych; 3) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II; 4) ZL IV - mieszkalne; 5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. 3. Klasy odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E" zostały scharakteryzowane w § 216 "Rozporządzenia z 12.04.2002 r." 4. Nośność, szczelność i izolacyjność ogniowa (REI) - oznaczanie klasy odporności ogniowej charakteryzującej się nośnością ogniową (R), szczelnością ogniową (E), izolacyjnością ogniową (I). 5. Próbna ewakuacja – pod tym pojęciem rozumiane jest praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, w szczególności: 1) sprawdzenie reakcji pracowników na sytuację potencjalnego zagrożenia pożarowego; 2) sprawdzenie procedury alarmowej obowiązującej w budynku; 3) skontrolowanie sprawności, gotowości wszystkich elementów technicznego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu, a w szczególności systemu sygnalizacji pożarowej, drzwi i bram przeciwpożarowych, wentylacji pożarowej; 4) dokonanie analizy i oceny działań podejmowanych przez wyznaczonych funkcyjnych koordynujących ewakuację oraz pracowników agencji ochrony; 5) sprawdzenie procedury alarmowania straży pożarnej i służby medycznej, sprawności monitoringu pożarowego; 6) sprawdzenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie pełnej ewakuacji wszystkich pracowników obiektu. 7.Strefa pożarowa - budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w przepisach dotyczących warunków technicznych.
Ze względu na warunki techniczne:
1. Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem. 2. Grupy wysokości budynków - podział budynków ze względu na ich wysokość w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych: 1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, 2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie, 3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie, 4) wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu. 3.Obiekt – kilka budynków połączonych łącznikiem. 4. Kondygnacja - pozioma część budynku, zawarta pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej wastwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne. 5. Instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie na grzejnikach. 6. Instalacja ciepłej wody użytkowej - układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych ciepłej wody; instalacją tą jest również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej. 7. Instalacja elektryczna - układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną. 8. Instalacja gazowa - układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami. 9. Instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz budynku. 10. Instalacja piorunochronna - zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej. 11. Instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza umieszczonego na przyłączu wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej.

## I. ocena techn
OGÓLNE KRYTERIA OCENY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU
| OCENA KONTROLI PRZECIWPOŻAROWEJ |  |  | SKALA PROCENTOWA ZUŻYCIA |  | KRYTERIUM OCENY
| 4 |  |  | 0-15 |  | Pełna zgodność z normami i przepisami; prawidłowy stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów, bez cech zużycia | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa |  | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
| 3 |  |  | 16-35 |  | Zgodność z normami i przepisami; prawidłowy stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów, które są sprawne lecz z nieznacznymi cechami zużycia | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa |  | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
| 2 |  |  | 36-75 |  | Niezgodność z normami i przepisami; stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów wymagający naprawy lub interwencji, ze znacznymi cechami zużycia | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa |  | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa | Brak zgodności z przepisami i normami lub poważne braki w systemach przeciwpożarowych lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
| 1 |  |  | 76-100 |  | Brak zgodności z przepisami i normami; poważne braki w zakresie wyposażenia, urządzeń i systemów lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa; element, urządzenie niesprawne, konieczna wymiana | Pełna zgodność z normami i przepisami, doskonały stan techniczny | Pełna zgodność z normami i przepisami, doskonały stan techniczny |  | Pełna zgodność z normami i przepisami, doskonały stan techniczny | Pełna zgodność z normami i przepisami, doskonały stan techniczny | Pełna zgodność z normami i przepisami, doskonały stan techniczny
USTALENIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ORAZ OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW:
| LP. | WYPOSAŻENIE, URZĄDZENIA I SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE PODLEGAJĄCE KONTROLI ORAZ JEJ RODZAJ (NIEWYMIENIONE DOPISAĆ W POZYCJI INNE) |  | WYMAGANIA | METODA | ELEMENT (URZĄDZENIE) GOTOWY I ZDATNY DO UŻYCIA w tym polu winna być opcja wyboru, np.: Sprawny/Niesprawny TAK/NIE _______________ lub WYNIK KONTROLI | OCENA STANU TECHNICZNEGO w tym polu winna być opcja wyboru skali: 1-4 | SZCZEGÓŁOWY ZAKRES STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA | SZACUNKOWY KOSZTORYS NAPRAWY NIEPRAWIDŁOWOŚCI | ZALECENIA POKONTROLNE | TERMIN WYKONANIA ZALECENIA POKONTROLNEGO
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | I | INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU (ISP)
| 1 | Kontrola ogólna elementów systemu* *W ramach przedmiotowych czynności należy zweryfikować, czy urządzenia nie są zabrudzone, uszkodzone, nie są zasłonięte przez jakiekolwiek przedmioty lub elementy konstrukcyjne oraz czy wszystkie urządzenia są zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami norm oraz czy są łatwo dostępne. |  | 3: Stan fizyczny czujników dymu; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2 |  |  | 3: Stan fizyczny czujników ciepła; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 3 |  |  | 3: Stan fizyczny ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP); 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 4 |  |  | 3: Stan fizyczny sygnalizatorów optycznych; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 5 |  |  | 3: Stan fizyczny sygnalizatorów akustycznych; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 6 |  |  | 3: Stan mocowań i połączeń mechanicznych zainstalowanych urządzeń; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 7 |  |  | 3: Stan fizyczny innych elementów systemu:; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 8 |  |  | 3: Należy wskazać jaki to element; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Sprawne/Niesprawne
| 9 | Kontrola centrali sygnalizacji pożaru wraz z pozostałymi elementami systemu* *W ramach przedmiotowych czyności należy sprawdzić poprawność działania i kontrola stanu technicznego centrali SSP |  | 3: Stan wskaźników centrali; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 10 |  |  | 3: Poprawność komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi i modułami; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 11 |  |  | 3: Poprawność działania czujek wykrywania dymu; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 12 |  |  | 3: Poprawność działania przycisków ROP; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 13 |  |  | 3: Poprawność działania sygnalizatorów optycznych; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 14 |  |  | 3: Poprawność działania sygnalizatorów akustycznych; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 15 |  |  | 3: Poprawność toru transmisji o alarmie do operatora / PSP; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 16 | Test systemu |  | 3: Analiza zdarzeń z centrali pożarowej; 4: Wykonanie; 5: Tak/Nie
| 17 |  |  | 3: Sprawdzenie bufora pamięci zdarzeń; 4: Testowanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 18 |  |  | 3: Sprawdzenie powiadamiania o alarmie podczas próbnego wywałoania; 4: Testowanie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 19 |  |  | 3: Weryfikacja sygnalizacji uszkodzeń urządzeń; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 20 | Sprawdzenie i testowanie zasilania |  | 3: Poprawność połączeń prądowych; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 21 |  |  | 3: Stan zasilania podstawowego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 22 |  |  | 3: Stan zasilania awaryjnego; 4: Testowanie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 23 |  |  | 3: Ocena pojemności akumulatorów; 4: Badanie; 5: Wynik
| 24 | Aktualizacja i konfiguracja oprogramowania |  | 3: Weryfikacja czasu i ewentualna korekta ustawień zegara systemu; 4: Testowanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 25 |  |  | 3: Aktualizacja oprogramowania centrali sygnalizacji pożaru (jeśli jest to konieczne); 4: Wykonanie; 5: Tak/Nie
| 26 |  |  | 3: Wykonanie kopii zapasowych bieżących ustawień; 4: Wykonanie; 5: Tak/Nie
| 27 | Inne czynności przewidziane przez producenta systemu |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda
28
29
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | II | DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO)
| 1 | Kontrola ogólna elementów systemu* *W ramach przedmiotowych czynności należy zweryfikować, czy urządzenia nie są zabrudzone, uszkodzone ani zasłonięte przez jakiekolwiek przedmioty lub elementy konstrukcyjne oraz czy wszystkie urządzenia są zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami norm oraz czy są łatwo dostępne. |  | 3: Stan fizyczny centrali DSO; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2 |  |  | 3: Stan fizyczny mikrofonu i panelu obsługi; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 3 |  |  | 3: Stan fizyczny wzmacniaczy dźwięku; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 4 |  |  | 3: Stan fizyczny głośników; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 5 |  |  | 3: Stan fizyczny innych elementów systemu; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 6 |  |  | 3: Weryfikacja poprawności nadawania komunikatów alarmowych w zakresie odpowiednich stref alarmu głosowego, słyszalności i zrozumienia.; 4: Badanie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 7 |  |  | 3: Stan fizyczny innych elementów systemu:; 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 8 |  |  | 3: Należy wskazać jaki to element; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Sprawne/Niesprawne
| 9 | Kontrola centrali wraz mikrofonem i panelem obsługi |  | 3: Prawidłowość działania mikrofonu; 4: Kontrola optyczna; 5: Tak/Nie
| 10 |  |  | 3: Prawidłowość działania ręcznych elementów sterujących i wskaźników na centrali DSO; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 11 |  |  | 3: Sygnalizacja optyczna jest łatwo rozróżnialna od wszystkich otaczających wskaźników świetlnych; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 12 |  |  | 3: Poprawność dzialania blokady wszystkich funkcji niezwiązanych z alarmowaniem podczas działań ratowniczych; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 13 |  |  | 3: Poprawność nadawania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do jednej lub więcej obszarów jednocześnie zgodnie z planem ewakuacji; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 14 |  |  | 3: Poprawność przełączania na wzmacniacz rezerwowy podczas uszkodzonia wzmacniacza podstawowego; 4: Badanie; 5: Tak/Nie
| 15 |  |  | 3: Weryfikacja sygnalizacji uszkodzeń urządzeń; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 16 | Sprawdzenie i testowanie zasilania |  | 3: Poprawność połączeń prądowych; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 17 |  |  | 3: Stan zasilania podstawowego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 18 |  |  | 3: Ocena pojemności akumulatorów; 4: Badanie; 5: Wynik
| 19 | Inne czynności przewidziane przez producenta systemu |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
20
21
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | III | GAŚNICE (Należy wskazać ilość jaka jest w IBP, wówczas pojawi się odpowienia liczba formularzy)
E64 - należy wybrać rodzaj środka gaśniczego | 1.1 | Rodzaj środka gaśniczego | PROSZEK/PIANA/co2/MGŁA WODNA/PŁYN ABF | 3: Stan oznakowania gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 1.2 |  |  | 3: Stan etykiety znamionowej gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
E65 - należy wybrać grupę pożarów | 1.3 | Grupa pożarów | A/B/C/D/F | 3: Stan oznakowania zbiornika gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 1.4 |  |  | 3: Kontrola stanu gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.5 | Lokalizacja: |  | 3: Stan zawleczki gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.6 |  |  | 3: Stan plomby gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.7 | Data produkcji: |  | 3: Wskazania manometru,; 4: Badanie; 5: Wynik
| 1.8 | Termin ważności gaśnicy |  | 3: Stanu węża / dyszy gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.9 |  |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
| 1.10 | Inne czynności przewidziane przez producenta
E75 - należy wybrać rodzaj środka gaśniczego | 2.1. | Rodzaj środka gaśniczego | PROSZEK/PIANA/co2/MGŁA WODNA/PŁYN ABF | 3: Stan oznakowania gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2.2 |  |  | 3: Stan etykiety znamionowej gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
E77 - należy wybrać grupę pożarów | 2.3 | Grupa pożarów | A/B/C/D/F | 3: Stan oznakowania zbiornika gaśnicy,; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2.4 |  |  | 3: Kontrola stanu gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.5 | Lokalizacja: |  | 3: Stan zawleczki gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.6 |  |  | 3: Stan plomby gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.7 | Data produkcji: |  | 3: Wskazania manometru,; 4: Badanie; 5: Wynik
| 2.8 | Termin ważności gaśnicy |  | 3: Stanu węża / dyszy gaśnicy,; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.9 |  |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
| 2.10 | Inne czynności przewidziane przez producenta
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | IV | HYDRANTY i ZAWORY HYDRANTOWE (Należy wskazać ilość jaka jest w IBP, wówczas pojawi się odpowienia liczba formularzy)
| 1.1 | Rodzaj Hydrantu: | Wewnętrzny/zewnętrzny/nadziemny/podziemny | 3: Stan fizyczny szafki hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 1.2 |  |  | 3: Kompletność wyposażenia szafki hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 1.3 | Typ |  | 3: Stan oznakowania hydrantu; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 1.4 |  |  | 3: Stan połączenia węża hydrantowego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 1.5 | Rok produkcji |  | 3: Stan połączenia prądownicy hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.6 |  |  | 3: Stan węża hydrantowego; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.7 | Data produkcji: |  | 3: Wykonanie przepłukania instalacji; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 1.8 |  |  | 3: Pomiar ciśnienia statycznego; 4: Badanie; 5: Wynik
| 1.9 | Data badania węża hydrantowego |  | 3: Pomiar ciśnienia dynamicznego; 4: Badanie; 5: Wynik
| 1.10 |  |  | 3: Wartość przepływu wody; 4: Badanie; 5: Wynik
| 1.11 | Inne czynności przewidziane przez producenta |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
1.12
| 2.1 | Rodzaj Hydrantu: | Wewnętrzny/zewnętrzny/nadziemny/podziemny | 3: Stan fizyczny szafki hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2.2 |  |  | 3: Kompletność wyposażenia szafki hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 2.3 | Typ |  | 3: Stan oznakowania hydrantu; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2.4 |  |  | 3: Stan połączenia węża hydrantowego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2.5 | Rok produkcji |  | 3: Stan połączenia prądownicy hydrantowej; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.6 |  |  | 3: Stan węża hydrantowego; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne; 6: Z
| 2.7 | Data produkcji: |  | 3: Wykonanie przepłukania instalacji; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 2.8 |  |  | 3: Pomiar ciśnienia statycznego; 4: Badanie; 5: Wynik
| 2.9 | Data badania węża hydrantowego |  | 3: Pomiar ciśnienia dynamicznego; 4: Badanie; 5: Wynik
| 2.10 |  |  | 3: Wartość przepływu wody; 4: Badanie; 5: Wynik
| 2.11 | Inne czynności przewidziane przez producenta |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
2.12
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | V | SYSTEM ODDYMIANIA
| 1 | Kontrola ogólna elementów systemu* *Werfikacja pod kątem korozji, uszkodzeń mechanicznych lub oznak zużycia |  | 3: Stan fizyczny czujek dymu; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2 |  |  | 3: Stan fizyczny przycisku oddymiania; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 3 |  |  | 3: Kompletność Oznakowania; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 4 |  |  | 3: Stan fizyczny okna napowietrzającego 1 (jeśli występuje); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 5 |  |  | 3: Stan fizyczny okna napowietrzającego 2 (jeśli występuje); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 6 |  |  | 3: Stan fizyczny drzwi napowietrzającego 1 (jeśli występuje); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 7 |  |  | 3: Stan fizyczny drzwi napowietrzającego 2 (jeśli występuje); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 8 | Sprawdzenie i test działania systemu oraz elementów sterowania |  | 3: Alarmowe uruchomienie systemu za pomocą przycisków oddymiania; 4: Badanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 9 |  |  | 3: Alarmowe uruchomienie systemu poprzez zadymienie czujek dymu; 4: Badanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 10 |  |  | 3: Zamknięcie klap oddymiających za pomocą centrali sterującej; 4: Badanie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 11 |  |  | 3: Zamknięcie klap oddymiających za pomocą przycisku oddymiania; 4: Badanie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 12 |  |  | 3: Weryfikacja poprawności działania centrali sterującej; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 13 |  |  | 3: Weryfikacja współdziałania systemu z SSP; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 14 | Sprawdzenie i testowanie zasilania |  | 3: Poprawność połączeń prądowych; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 15 |  |  | 3: Stan zasilania podstawowego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 16 |  |  | 3: Stan zasilania awaryjnego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 17 |  |  | 3: Ocena pojemności akumulatorów; 4: Badanie; 5: Wynik
| 18 | Inne czynności przewidziane przez producenta |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
19
20
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | VI | AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
| 1 | Sprawdzenie i test działania systemu oraz elementów sterowania |  | 3: Prawidłowość działania sygnalizatora akustycznego; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 2 |  |  | 3: Prawidłowość działania wszystkich kontrolek urządzenia; 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 3 |  |  | 3: Prawidłowość działania tablicy sygnalizacyjnej; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 4 |  |  | 3: Prawidłowość działania zaworu odcinającego (system winien zamykać zawór odcinający); 4: Badanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 5 | Inne czynności przewidziane przez producenta |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
6
7
(Należy wskazać ilość jaka występuje w systemie, wówczas pojawi się odpowiednia liczba formularzy)
| 1.1 | Typ detektora gazu: |  | 3: Stan fizyczny; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.2 |  |  | 3: Alarmowe uruchomienie detektora za pomocą gazu testowego; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.3 | Rok produkcji: |  | 3: Uruchomienie detektora za pomocą funkcji TEST; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 1.4 | Data następnej kalibracji: |  | 3: Inne czynności przewidziane przez producenta (Należy wskazać jakie); 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
1.5
1.6
| 2.1 | Typ detektora gazu: |  | 3: Stan fizyczny; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.2 |  |  | 3: Alarmowe uruchomienie detektora za pomocą gazu testowego; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.3 | Rok produkcji: |  | 3: Uruchomienie detektora za pomocą funkcji TEST; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2.4 | Data następnej kalibracji: |  | 3: Inne czynności przewidziane przez producenta (Należy wskazać jakie); 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
2.5
2.6
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | VII | DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
| 1 | Kontrola stanu drzwi przeciwpożarowych oraz działania systemów blokujących |  | 3: Stan powierzchni drzwi i ościeżnicy (czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, korozji); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 2 |  |  | 3: Weryfikacja stanu pod względem zanieczyszczeń wpływających na ich działanie; 4: Kontrola optyczna; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 3 |  |  | 3: Poprawność oznakowania (np. tabliczki z informacjami o odporności ogniowej, kierunku otwierania); 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 4 |  |  | 3: Stan zamków, zawiasów, samozamykaczy i innych elementów mechanicznych.; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 5 |  |  | 3: Stan uszczelek ognioodpornych i ich prawidłowego zamocowania (drzwi zamykają się szczelnie i równomiernie przylegają do ościeżnicy); 4: Kontrola optyczna; 5: Sprawne/Niesprawne
| 6 |  |  | 3: Test działania samozamykacza (drzwi powinny zamykać się automatycznie i bez zakłóceń); 4: Badanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 7 |  |  | 3: Poprawność działania mechanizmów blokujących (np. zwory elektromagnetyczne); 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 8 |  |  | 3: Poprawność działania drzwi, poprzez weryfikację czy nie są zablokowane i mogą otwierać się oraz zamykać bez oporów (blokady są zgodne z wymaganiami i są w pełni funkcjonalne); 4: Kontrola optyczna; 5: Tak/Nie
| 9 | Test współpracy z systemem pożarowym |  | 3: Weryfikacja współpracy drzwi przeciwpożarowych z systemami sygnalizacji pożarowej (jeśli są zintegrowane).; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 10 |  |  | 3: Test działania drzwi w połączeniu z systemami dymowymi (np. w przypadku oddzieleń przeciwpożarowych).; 4: Badanie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 11 | Inne czynności przewidziane przez producenta |  | 3: Należy wskazać jakie; 4: Należy wskazać jaką metoda; 5: Należy wskazać
12
13
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | VIII | WYJŚCIA EWAKUACYJNE
| 1 | Kontrola oznakowania ewakuacyjnego* *W ramach przedmiotowych czynności należy zweryfikować, czy oznakowanie jest umieszczone zgodnie z przepisami |  | 3: Kontrola oznaczeń (np. znaki kierunkowe, znaki wyjścia ewakuacyjnego) ze względu na ich dostrzegalność i czytelność; 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 2 |  |  | 3: Kontrola stanu oznaczeń ze względu na wystepujące uszkodzenia (czy nie są one wyblakłe, porysowane lub uszkodzone mechanicznie); 4: Sprawdzenie; 5: Tak/Nie
| 3 | Kontrola oznakowania fotoluminescencyjnego |  | 3: Ocena widoczności w ciemności (np. po wyłączeniu oświetlenia awaryjnego); 4: Sprawdzenie; 5: Poprawne/Niepoprawne
| 4 |  |  | 3: Weryfikacja pod względem odpowiedniego naładowania światłem i braku oznak zużycia (wyblaknięcia lub utraty właściwości świecenia); 4: Kontrola optyczna; 5: Tak/Nie
| 5 | Kontrola oświetlenia awaryjnego |  | 3: Ustalenie, czy oświetlenie awaryjne jest w pełni sprawne i działa zgodnie z normami.; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 6 |  |  | 3: Test działania oświetlenia awaryjnego, w tym znaków ewakuacyjnych wyposażonych w podświetlenie (pod wzglęzem prawidłowości działania w przypadku braku zasilania podstawowego); 4: Badanie; 5: Tak/Nie
| 7 |  |  | 3: Kontrola stanu technicznego źródeł światła i opraw awaryjnych oraz sprawności i zgodności działania z normami; 4: Sprawdzenie; 5: Sprawne/Niesprawne
| 8 | Kontrola dróg ewakuacyjnych |  | 3: Kontrola pod względem występowania przeszkód, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać bezpieczną ewakuację; 4: Kontrola optyczna; 5: Występują/Nie występują
| 9 |  |  | 3: Kontrola pod względem występowania materiałów łatwopalnych lub przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie pożarowe; 4: Kontrola optyczna; 5: Występują/Nie występują
W PRZYPADKU BRAKU ELEMENTU NALEŻY WYBRAĆ POLE „NIE WYSTĘPUJE”, a wówczas lista ze składowymi poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych ulegnie ukryciu/zwinięciu | IX | POZOSTAŁE URZĄDZENIA i WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE
(Należy wskazać ilość jaka występuje, wówczas utworzyć odpowienię liczbę formularzy)
| 1 | Urządzenie nr 1 Rodzaj i zakres kontroli |  | 4: Sprawdzenie
| 2 |  |  | 4: Kontrola optyczna
| 3 |  |  | 4: Badanie

## zadania do realizacji
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I TERMINY WYKONANIA WYDANYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH
OCENA KOŃCOWA WEDŁUG STANU TECHNICZNEGO |  |  |  | ZALECENIE DO REALIZACJI |  | TERMIN WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH
4 | Pełna zgodność z normami i przepisami; prawidłowy stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów, bez cech zużycia
3 | Zgodność z normami i przepisami; prawidłowy stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów, które są sprawne lecz z nieznacznymi cechami zużycia
2 | Niezgodność z normami i przepisami; stan techniczny wyposażenia, urządzeń i systemów wymagający naprawy lub interwencji, ze znacznymi cechami zużycia
1 | Brak zgodności z przepisami i normami; poważne braki w zakresie wyposażenia, urządzeń i systemów lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa; element, urządzenie niesprawne, konieczna wymiana
WNIOSKI KOŃCOWE
KONTROLOWANY OBIEKT LUB JEGO CZĘŚĆ W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PODSTAWOWYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POD WZGLĘDEM*:
|  | instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych w zakresie widoczności miejsca ich umieszczenia |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | przeciwpożarowego wyłącznika prądu |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | oznakowania obiektu znakami zgodnymi z Polskimi Normami w zakresie: |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | dróg i wyjść ewakuacyjnych |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc usytuowania kurków głównych instalacji gazowej |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc usytuowania materiałów niebezpiecznych pożarowo |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | pomieszczeń i terenów z materiałami niebezpiecznymi pożarowo |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | drabin ewakuacyjnych, rękawów ratowniczych , pojemników z maskami ucieczkowymi |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | przeciwpożarowych zbiorników wodnych, zbiorników technologicznych stanowiących uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punktów poboru wody, stanowiska czerpania wody |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | drzwi przeciwpożarowych |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | dróg pożarowych |  |  | spełnia | nie spełnia
|  | miejsc zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem |  |  | spełnia | nie spełnia
Wobec stwierdzenia / nie stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU |  |  |  | ZAPEWNIA | NIE ZAPEWNIA | DALSZE BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUDYNKU
ZAŁĄCZNIKI DO OPRACOWANIA:
1. |  |  | Kopie uprawnień, zgodnie z art. 4 pkt. 2, 2a, 2b "ustawy z ochronie ppoż", osób dokonujących kontroli.
2. |  |  | Kopie świadectw kwalifikacji zawodowych osób dokonujących kontroli
3. |  |  | Wydruki wyników pomiarów z urządzeń pomiarowych odpowiednio do zakresu kontroli i oceny.
4. |  |  | Powstałe w wyniku kontroli filmy, zdjęcia oraz pliki (m.in. pdf, .xlsx) w wersji elektronicznej przesłane w aplikacji udostępnionej przez Zamawiającego
5. |  |  | Inne, odpowiednio do zakresu kontroli i oceny.
OŚWIADCZENIE OSÓB DOKONUJĄCYCH KONTROLI
Oświadczam, iż przegląd wyposażenia i urządzeń przeciwpożarowych wraz z hydrantami zewnętrznymi obiektu budowlanego został dokonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i jest kompletny w zakresie wskazanym w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz § 10 ust. 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 lipca 2009 r. sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania przeglądu. Ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzeń, badań i opisu stanu technicznego obiektu budowlanego dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką i aktualną wiedzą techniczną.
(data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*)
(data i podpis z pieczątką imienną z nr uprawnień/świadectwa*)