OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I .Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie remontów gminnych lokali użytkowych, budynków, pomieszczeń i części wspólnych w budynkach użytkowych będących w zasobach Zarządu Mienia  Komunalnego        w Białymstoku w tym zabytkowych oraz siedziby Zarządu Mienia Komunalnego.

II. Wykaz czynności :

- Roboty rozbiórkowe w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Utylizacja materiałów z rozbiórki.

- Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych w szczególności wykonanie tynków, gładzi gipsowych, szpachlowanie i malowanie ścian, sufitów podestów                 i schodów, okładzin ściennych, wykonanie posadzek, schodów, podłóg wraz                           z okładzinami i wykładzinami.

- Inne roboty malarskie w zakresie stolarki, ślusarki, instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

- Roboty wykończeniowe z zastosowaniem technologii suchej zabudowy z płyt gipsowych, prefabrykowanych elementów sufitów podwieszanych, okładzin ściennych mdf i pcv.

- Roboty wykończeniowe w zakresie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania w tym w szczególności wymiana grzejników wraz armaturą  oraz innych niezbędnych dla funkcjonowania budynku.

- Remont infrastruktury terenowej związanej z budynkami użytkowymi.

- Naprawa - demontaż i ponowny montaż lub wykonanie nowych poręczy i balustrad schodowych poprzez odtworzenie istniejących lub zastosowanie nowych technologii. Inne roboty ślusarskie w zakresie robót wykończeniowych.

- Naprawa oraz wymiana stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej.

- Inne roboty budowlane  zlecone przez Zamawiającego, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania w/w prac oraz prawidłowej eksploatacji lokali zgodnie z przeznaczeniem.

III. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałem na okres zgodny ze złożoną ofertą, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy od daty zakończenia             i odbioru robót.

- Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony                na podstawie katalogów KNR na ogólnych zasadach dotyczących kosztorysowania robót w budownictwie zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1)                        z uwzględnieniem średnich cen wraz z kosztami zakupu materiałów i wyrobów budowlanych /M/ i pracy sprzętu /S/ zamieszczonych w zeszytach zawierających informacje o cenach „SEKOCENBUD” lub „INTERCENBUD” w kwartale poprzedzającym wykonanie robót. Dla materiałów i sprzętu nie występujących          w cennikach wydawnictwa „SEKOCENBUD” lub „INTERCENBUD” należy stosować ceny zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego akceptacji. W przypadku konieczności wykonania robót nie występujących       w katalogach KNR dopuszcza się stosowanie kalkulacji indywidualnej                                 z uwzględnieniem aktualnych stawek rynkowych po wcześniejszym uzgodnieniu        z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót. Szczegółowe warunki rozliczenia robót zawarte w § nr 5 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą,                          z materiałów własnych.

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogów wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przyjęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie robót obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

- Zamawiający udostępni w budynkach należących w 100% do gminy zaopatrzenie           w wodę i prąd. Wykonawca zostanie obciążony kosztem zużycia wody i prądu w kwocie 130 zł brutto (w tym za prąd 80,00 zł i za wodę 50 zł)

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze robót.

- Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości użytkowania lokali zakłada się konieczność prowadzenia prac w warunkach zapewnienia ich użytkowania oraz poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy.

- W przypadku robót prowadzonych w obrębie budynków znajdujących się                             w ewidencji lub rejestrze zabytków Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem technicznym Inspektora ZMK.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, znaków towarowych, systemów referencji technicznych, patentów czy procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 i 101 UPZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne (przy każdym wskazaniu obligatoryjnie należy zastosować  stwierdzenie  "lub równoważny").

Termin zakończenia robót  do 15 grudnia 2026 roku.