Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie  nr  1

| L.p. | Opis produktu | Nazwa handlowa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Soczewki akrylowe hydrofobowe wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe o średnicy optycznej 6,0 mm |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki toryczne jednoczęściowe o średnicy optycznej 6,0 mm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewka asferyczna wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, przednioasymetryczna, dwuwypukła, 6,0 mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie  nr  2

| L.p. | Opis produktu | Nazwa handlowa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Soczewki akrylowe hydrofobowe, biała, asferyczna 6,0 mm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewki akrylowe, hydrofobowe, żółta, asferyczna, 6,0 mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewki akrylowe, toryczne, hydrofobowe, asferyczna, 6,0 mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewki akrylowe hydrofobowe, asferyczna, 6,0 mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie  nr  3

| L.p. | Opis produktu | Nazwa handlowa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna typu C |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Soczewka asferyczna hydrofobowa zawierająca naturalny żółty chromofor |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie  nr  4

| L.p. | Opis produktu | Nazwa handlowa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Soczewka hydrofobowa, asferyczna, jednoczęściowa zwijalna |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość zadania razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Upełnomocniony  przedstawiciel

Wykonawcy

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ....................................