## Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dodatkowe
…………………………. Nazwa i adres Wykonawcy
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej oraz opakowań i testów do sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/8/2026 OFERUJEMY:
Lp. | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość wymagana | Ilość oferowanych opakowań jednostkowych. Wielkość opakowania | Cena jednostkowa NETTO za 1 opakowanie/kpl/ parę/rolkę/ pakiet/szt. | Wartość NETTO | VAT % | Wartość BRUTTO | Producent/ Nazwa handlowa/Nr katalogowy produktu zgodny z załączoną dokumentacją. Należy podać nr katalogowe dla każdego rozmiaru.
I. PAPIER DO STERYLIZACJI Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 arkusze z poz. 1 - 6 dowolnego rozmiaru.
1 | 40 x 40 cm | arkusz/szt. | 3500
2 | 60 x 60 cm | arkusz/szt. | 5500
3 | 75 x 75 cm | arkusz/szt. | 5000
4 | 90 x 90 cm | arkusz/szt. | 5000
5 | 100 x 100 cm | arkusz/szt. | 5000
6 | 120 x 120 cm | arkusz/szt. | 3000
II. WŁÓKNINA SYNTETYCZNA Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 arkusze z poz. 1 - 5 dowolnego rozmiaru.
1 | 60 x 60 cm | arkusz/szt. | 9600
2 | 75 x 75 cm | arkusz/szt. | 5000
3 | 90 x 90 cm | arkusz/szt. | 5040
4 | 100 x 100 cm | arkusz/szt. | 4800
5 | 120 x 120 cm | arkusz/szt. | 3000
III. RĘKAWY PAPIER – FOLIA ( gładki) - do sterylizacji parą z nadrukowanym sprawdzianem sterylizacji. Rozmiar (mm) z tolerancją (+10%). Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 x 30 cm rękawa z każdego rozmiaru.
1 | 75 mm | mb | 15000
2 | 100 mm | mb | 16000
3 | 150 mm | mb | 11000
4 | 200 mm | mb | 5000
5 | 250 mm | mb | 4000
6 | 300 mm | mb | 2000
7 | 400 mm | mb | 1000
IV. RĘKAWY PAPIER – FOLIA Z ZAKŁADKĄ - do sterylizacji parą z naniesionym sprawdzianem sterylizacji. Rozmiar (mm) z tolerancją (+10%). Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 x 30 cm rękawa z każdego rozmiaru.
1 | 100 x 50 mm | mb | 8000
2 | 150 x 50 mm | mb | 5000
3 | 200 x 55 mm | mb | 3200
4 | 300 x 80 mm | mb | 1000
5 | 350 x 80 mm | mb | 500
6 | 400 x 80 mm | mb | 500
V. TOREBKI PAPIER - FOLIA PŁASKIE - do sterylizacji parowej z naniesionym sprawdzianem sterylizacji. Rozmiar (mm) z tolerancją (+10%). Wymagane próbki oferowanego asortymentu: po 2 szt torebek z każdego rozmiaru.
1 | 100 x 200 mm | szt. | 18000
2 | 150 x 300 mm | szt. | 18000
3 | 200 x 270 mm | szt. | 9000
4 | 250 x 380 mm | szt. | 7500
5 | 300 x 500 mm | szt. | 12000
VI. TOREBKI PAPIER – FOLIA Z FAŁDĄ - do sterylizacji parowej z naniesionym sprawdzianem sterylizacji. Rozmiar (mm) z tolerancją (+10%). Wymagane próbki oferowanego asortymentu: po 2 szt torebek z każdego rozmiaru.
1 | 250 x 60 x 450 mm | szt. | 6000
2 | 300 x 80 x 500 mm | szt. | 2000
VII. TESTY I AKCESORIA
1 | Wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną dla parametrów 134°/7’, 121°/20’. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 25000
2 | Taśma kontrolna do autoklawu z naniesionym indykatorem (szer.19 mm). | mb. | 25000
3 | Pakiet kontrolny prawidłowości działania sterylizatora typu B&D. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | pakiet | 1000
4 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 90/5. | szt. | 200
5 | Test sprawdzający skuteczność mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze nie wymagający dodatkowych działań. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 200
| Przyrząd do testów kontroli mycia mechanicznego. | szt. | 3
7 | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121oC/20 min i 134 oC/7 min. do stosowania z przyrządem PCD. | szt. | 8000
8 | Pisaki odporne na warunki sterylizacji. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 300
9 | Testy do sprawdzania skuteczności zgrzewu zgrzewarek rolkowych bez konieczności umieszczania wskaźnika w dodatkowym opakowaniu. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 1000
10 | Wskaźniki do sprawdzania skuteczności mycia narzędzi rurowych. | szt. | 100
| Przyrząd do wskaźników kontroli mycia narzędzi rurowych. | szt. | 2
| Przyrząd do kontroli zdolności wymycia kateterów o średnicy 2 mm. | szt. | 2
11 | Etykiety podwójnie przylepne o sześciu polach zakodowanej informacji ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji parą wodną. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 300000
12 | Etykiety podwójnie przylepne o sześciu polach zakodowanej informacji ze wskaźnikiem do kontroli sterylizacji plazmowej. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 200000
13 | Trzyrzędowa metkownica do w/w etykiet. | szt. | 5
| Rolki tuszujące do metkownicy. | szt. | 10
14 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. | szt. | 400
15 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowej tkaniny bawełnianej lub nitrylu i włókniny. Długość części ochronnej przedramię min. 28 cm. | para | 10
17 | Jednorazowego użytku papierowe osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st. C: - maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm. | szt. | 4000
18 | Jednorazowego użytku plastikowe, przeźroczyste osłonki na narzędzia, wytrzymują temperaturę sterylizacji 134 st. C: |  |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
| maksymalna szerokość narzędzia 10 mm/długość użytkowa 60 mm. | szt. | 3000
| maksymalna szerokość narzędzia 25 mm/długość użytkowa 105 mm. | szt. | 3000
19 | Dwustronna szczotka do czyszczenia narzędzi z nylonowym włosiem, odporna na temperaturę do 134 0, długość całkowita 15 - 20 cm. | szt. | 20
20 | Szczotka w kształcie pędzla z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej do czyszczenia powierzchni ząbkowanych, długość calkowita 5 -20 cm. | szt. | 2
21 | Jednorazowa szczotka do czyszczenia wąskich kanałów, dwustronna, całkowita długość 100 - 120 cm, średniaca 2 mm. | szt. | 200
22 | Zestaw szczotek do czyszczenia nylonowym włosiem, średnice od 1,5 mm do 10 mm, długość całkowita od 20 cm do 65 cm; minimum 10 szczotek o różnych średnicach; minimum po trzy szczotki każdego rodzaju w zestawie. Minimalna ilość sztuk w zestawie 50. | komplet | 1
23 | Znacznik do narzędzi w kształcie pierścienia, max. średnica 8 mm, odporny na temperaturę do 134 0, czerwony. | szt. | 200
24 | Wskaźniki biologiczne odczyt po 20 minutach, kompatybilne z inkubatorem BIONOVA Mini Bio. | szt. | 4000
25 | Pistolet wykonany z materiału odpornego na działanie korozji. Mocowany do ściany. Elastyczny wąż. Możliwość współpracy pistoletu z wodą demineralizowaną. Dokument wystawiony przez producenta potwierdzający możliwość pracy z wodą demineralizowaną. | szt. | 4
| Wymienne końcowki. | komplet | 4
| Papierowe wkładki absorbcyjne 300 x 500 mm. | szt. | 5000
VIII. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH
1 | Koperty do archiwizacji danych ze sterylizatora. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 1000
2 | Koperty do archiwizacji danych z myjni-dezynfektora. Wymagane próbki oferowanego asortymentu: 2 szt. | szt. | 1000
WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ BRUTTO
1. Dopuszcza się zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań). Obliczona wartość netto powinna stanowić wynik działania arytmetycznego tj.: iloczyn ,,Oferowana ilość opakowań" i ,,Cena jedn. Netto 1 opakowania".
2. Wymagane próbki oferowanego asortymentu będą badane na podstawie przesłanej dokumentacji, jak również w trakcie pracy tj. pakowanie, zgrzewanie, stan opakowań po procesie sterylizacji.
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru.
Poz. I - Papier do sterylizacji
1 | I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony. | TAK
2 | zawartość chlorków nie więcej niż 0,02 %. | TAK
3 | zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %. | TAK
4 | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | TAK
5 | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m. | TAK
6 | gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2:2017 lub równoważna). | TAK
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru.
Poz. II - Włóknina sytetyczna
1 | Połączone warstwy polipropylenowe – trzy typu splątane włókna oraz dwie typu stopiona warstwa przepuszczalna, produkt zgodny z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: ISO 11607-1, ISO 11607-2, EN 868-2:2017 lub dokumentami równoważnymi, kolor niebieski. | TAK
2 | Odporność na zwilżanie wodą 470 mm H20. | TAK
3 | Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne nie mniej niż 115 N, poprzeczne nie mniej niż 94 N. | TAK
4 | Wytrzymałość na rozdarcie poprzeczne nie mniej niż 42 N, wzdłużne nie mniej niż 56 N. | TAK
5 | Gramatura 47 g/m2. | TAK
6 | wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro. | TAK
7 | Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej. | TAK
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru.
Poz. III, IV, V, VI - Rękawy papierowo - foliowe i torebki
1 | konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami EN 868-3:2017, EN 868-5:2018, EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2019, EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2019 lub równoważne | TAK
Papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3 lub równoważne)
2 | wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach. | TAK
3 | przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s. | TAK
4 | nie zwilżalność wodą 20 - 40 s. | TAK
5 | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m. | TAK
Folia
6 | Co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometry (PN EN 868-5:2018 lub równoważna) nie licząc warstwy kleju, potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną | TAK
7 | przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów. | TAK
8 | zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 °C. | TAK
9 | wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN. | TAK
10 | elastyczna - wydłużenie niemniej niż 70 %. | TAK
Wymagania ogólne
11 | wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania. | TAK
12 | wskaźnik procesu sterylizacji parowej EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 (PN EN 868-5:2018 lub równoważna). | TAK
13 | jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej i EO, łatwa do interpretacji. | TAK
14 | jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia. | TAK
15 | zgrzew fabrycznie wielokrotny. | TAK
16 | ze względów techniczno - higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. | TAK
17 | ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
2. WSKAŹNIKI DO KONTROLI STERYLIZACJI ORAZ INNE MATERIAŁY
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru.
1 | Jednorazowy pakiet typu BOWIE-DICK - nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134°C 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej, (wymagane potwierdzenie zgodności pakietu z normą EN- ISO 11140-4:2007 lub równoważną przez niezależną jednostkę opiniującą). | TAK
2 | Wskaźnik procesu – taśma wskaźnikowa (wymagana charakterystyka techniczna producenta) 19 mm x 50 mb. | TAK
3 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN-ISO 11140-1:2014 lub równoważną przez niezależną organizację opiniującą) - wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121 °C/20 min i 134 °C/7 min. odpowiadający: typ 6 wg EN ISO 11140-1:2014 lub równoważna. | TAK
4 | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych [UW] 121°C/20 min i 134 °C/7 min. odpowiadający: typ 6 wg ISO 11140-1 lub równoważna do stosowania z przyrządem PCD. System zgodny z EN-ISO 11140-1:2014 lub równoważna. | TAK
5 | Wskaźniki biologiczne odczyt po 20 minutach, kompatybilne z inkubatorem BIONOVA Mini Bio. | TAK
6 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu - wskaźnik zintegrowany (typ 5 wg EN ISO 11140-1:2014 lub równoważna) dla sterylizatorów na tlenek etylenu wszystkich typów (100% EO). | TAK
3. INNE MATERIAŁY ZUŻYWALNE W Centralnej Sterylizacji
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca). UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru.
1 | Koperty dokumentacyjne - przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych niżej. | TAK
2 | Etykiety powinny zawierać miejsce do umieszczenia następujących informacji: data sterylizacji, data ważności, nr sterylizatora, nr osoby obsługującej sterylizator, nr odbiorcy, nr cyklu sterylizacji. | TAK
3 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych. | TAK
4 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, (tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych), nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny. | TAK
5 | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90°C /5 min w myjni-dezynfektorze. | TAK
6 | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, gotowy do natychmiastowego użycia, zgodny z EN ISO 15883-1 lub równoważną, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie. Umożliwia wykrywanie pozostałości w śladowych ilościach. | TAK
7 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik zgodny z normą EN ISO 15883-5 lub równoważną, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Załączyć oświadczenie producenta o zgodności z normą EN ISO 15883-5 lub równoważną. | TAK
8 | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia narzędzi rurowych w myjniach dezynfektorach. Wskaźnik zgodny z normą EN ISO 15883-5 lub równoważną, przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem imitującym sztywne lub elastyczne narzędzia rurowe, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację. Załączyć oświadczenie producenta o zgodności z normą EN ISO 15883-5 lub równoważną. Wskaźnik dostarczany z uchwytami do umieszczania wskaźnika: - uchwyt imitujący sztywne narzędzie rurowe; - uchwyt imitujący elastyczne narzędzie rurowe. | TAK
……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty