## Pakiet 1
Załącznik nr 2 SWZ
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1. Elektrody do pomiaru entropii i NMT
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Elektroda do pomiaru entropii | szt. | 250
2. | Elektroda do pomiaru NMT op. 30szt. | op. | 40
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 2
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 2. Strzykawka do gazometrii
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
| Strzykawka do gazometrii. Heparyna 80 IU balansowana elektrolitowo, opłaszczona na celulozowym krążku, objętość próbki od 0.5-2 ml. Strzykawka wyposażona w kulkę mieszającą 3.5 mm, kod kreskowy i zatyczkę z odpowietrzaczem dla bezpieczngo i łatwego usuwania pęcherzyków powietrza. Zatyczka całkowicie uszczelnia próbkę, zapobiegając kontaktowi z krwią pacjenta. | op.100 szt. | 30
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ......................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 3
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 3 Elektrody
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | Duża elektroda z ciekłym żelem, średnica 55 mm, podłoże z "oddychającej" włókniny, złącze standardowe, do długookresowego monitorowania, torebka 25 sztuk (opakowanie handlowe: 20 torebek) | op. | 30
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 4
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 4 . UKŁAD ODDECHOWY
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | Układ oddechowy jednorazowy, dwuramienny z czujnikiem przepływu dla dorosłych, średnica 22 mm, dł min. 1,6 m kompatybilny z respiratorem Flight 60DL. | szt. | 30
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 5
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 5. Wkład
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | Wkład multi sorb op. 6 szt. Lub wapno medyczne o zawartości NaOH poniżej 3% regularnych granulkach stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3 %. | op. | 4
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 6
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 6 . Dren do kapnografu
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | Dren do kapnografu op. 10 szt. końcówka żeńska /żeńska. Lub linia próbkująca CO2 przeznaczona do monitorowania gazów anestetycznych posiadającą dwie końcówki luer lock jednorazowego użytku o dł 2m lub 3m | op. | 15
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 7
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 7 . Układ oddechowy II
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Obwód oddechowy dla dorosłych, składający się z rury gładkiej wewnętrznie, o dł. 180 cm, elastyczne złącze rury wykonane z EVA 22mm, dren sterujący zastawką bąbelkowy o średnicy 4-8mm, dren pomiaru ciśnienia bąbelkowy o średnicy 4-8mm, pułapka wodna, kompatybilny z respiratorem Newport HT70, nie zawiera lateksu oraz ftalanów, sterylny Newport HT70 | szt. | 20
2. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku ,delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędi mankiet , rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła ( pod kątem 70 *) , wygięcie rurki usztywnione , zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka , znacznik do kontroli prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce , dren balonika kontrolnego lużny , połączony na krótkim odcinku z rurką , oznaczenia rozmiaru maski , wagi pacjęta , objętości wypełniającej mankiet umieszczone na balkoniku kontrolnym , zakres rozmiarów od 1 do 6 , opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru , wykonana z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów ( w tym DEHP) | szt. | 80
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 8
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 8. Elektroda I
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1* | Elektroda QUIK COMBO dla dorosłych EDGE System ze złączem QUIK-COMBO i wstępnie podłączonym systemem REDI -PAK , kształt elektrody prostokątny , wymiary elektrody 15,1 cm x13,3 cm , przewód odprowadzeniowy 105,2 cm - 60,1 cm , powierzchnia kontaktu z żelem przewodzącym 115 cm. | op. | 12
2* | elektroda QUIK COMBO dla dzieci EDGE System RTS ze złączem QUIK-COMBO , kształt elektrod prostokątny , wymiary elektrod 10,2 cm x 8,9 cm , przewód odprowadzeniowy 106,7 cm - 60,1 cm , powierzchnia kontaktu z żelem przewodzącym 52 cm | op. | 5
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* Zamawiający wymaga , by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK oraz zgodne z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta.Posiadały informację w języku polskim nt. użytkowania. Wykonane ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Odporne do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Zamawiający wymaga aby akcesoria były zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkość elektrod do defibrylacji 12 cm2.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 9
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 9 Igły II
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | "Igła do znieczulenia zewnątrzoponowego, szlif typu Tuohy, trwałe znaczniki długości igły wytrawione na igle co 1 cm, ergonomiczny w kształcie prostopadłościanu uchwyt , 2 ściany ożebrowane-zapewniający pewne trzymanie igły , 2 ściany gładkie o wysokiej przezroczystości, wygodne skrzydełka na stałe połączone z uchwytem igły, plastikowy mandryn dokładnie wypełniający igłę , kolor uchwytu mandrynu odpowiadający kodowi rozmiarów igły zgodnie z normą ISO 6009,Opakowanie pojedyncze, sterylne:"
1 | G 16 x 80 mm | szt. | 5
2 | G 18 x 80 mm | szt. | 200
3 | G 18 X 120 mm | szt. | 5
Razem
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 10
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 10 Klispy I
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1.* | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pojedynczą klipsownicą PL503R, pakowane 20 x 6 klipsów | op. | 9
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na okres trwania umowy w formie użyczenia klipsownicy laparoskopowej - 2 szt. kompatybilna z opisanymi klipsami naczyniowymi. W terminie 3 dni od podpisania umowy.
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 11
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 11 Zestaw do konikotomii .
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Sterylny i gotowy do natychmiastowego użycia zestaw , zaostrzona igła do nakłucia bez użycia skalpela , stoper blokujący wprowadzenie igły zbyt głęboko , taśma podpięta umożliwiająca szybką i bezpieczną fiksację zestawu .Kaniula 4,0 mm średnica wewnętrzna dla dorosłych . | szt. | 3
Razem
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 Układ oddechowy III
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Jednorazowy, współosiowy układ pacjenta wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem przepływu. Dreny czujnika przepływu, w kolorze białym i niebieskim. Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22 mm od strony pacjenta. W komplecie adapter kalibracyjny, niestosowany w czasie wentylacji. Układ kompatybilny z wszystkimi typami respiratorów Hamilton Medical AG. Atestowany przez producenta respiratorów Hamilton Medical AG. Długość 180 cm. Op. 20 szt. | op. | 3
Razem
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 13
Pakiet nr 13 Zestaw do drenażu przeskórnego
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową: 6F, 9F, 12F, 14F, 16F / 26 cm: kateter z zakończeniem pigtail lub prosty – do wyboru przez Zamawiającego, widoczny w promieniach Rtg, kompatybilna igła dwuczęściowa 18G-15Gx29 cm, kranik jednodrożny, łącznik -25 cm z końcówkami luer-lock – lejek do podłączenia worka na mocz, kołnierz mocujący z opaską zaciskową. | szt. | 6
Razem
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 14
Pakiet nr 14 Maska krtaniowa
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. W mankiecie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankietu proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg | szt. | 25
Razem
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | ...........................................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 15
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 15 Okularki do fototerapii .
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Okularki do fototerapii samoprzylepne Okularki jednoczęściowe Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną. Użyty materiał blokuje od 99,95% do 99,9% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej); Bez dodatku lateksu i kleju. Hypoalergiczne. Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników. Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta. Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku. Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii; Bezbolesne zdejmowanie. Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤900 g, <1000 g i >1000g ) i wielkości główki noworodka. | szt. | 10
2 | Okularki do fototerapii fizelinowe regular / niebieskie | szt. | 10
3 | Okularki do fototerapii fizelinowe preemie /pomarańczowe | szt. | 10
Razem:
Ceny zawiaerają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ | [5 empty] | ...........................................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 16
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 16. Igły
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1. | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,45 x 16 | op. 100 szt. | 30
2 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,5 x 16 ,0,5 x 25, 0,5 x 30 , 0,5 x 40. | op. 100 szt. | 30
3 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,6 x 16 , 0,6 x 25, 0,6 x 30 , 0,6 x 40 | op. 100 szt. | 30
4 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,7 x 30 , 0,7 x 40 | op. 100 szt. | 60
5 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,8 x 40 | op. 100 szt. | 100
6 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm. 0,9 x 40 | op. 100 szt. | 60
7 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm1,1x40 | op. 100 szt. | 300
8 | Igły iniekcyjne, pokryte silikonem w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, (barwne kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zarówno na konektorze jak i na opakowaniu jednostkowym) rozm - 1,2x40 | op. 100 szt. | 150
9. | Igła do znieczuleń Pencil Point 25 G ,długość 90mm pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 20 G x od 34 mm do 40 mm ) | op. 25szt. | 25
10. | Igła do znieczuleń Pencil Point 26, pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 20 G) długość 90mm | op.25 szt. | 10
11. | Igła do znieczuleń Pencil Point 27 G, pakowana razem prowadnicą (rozmiar prowadnicy 22 G) długość 90mm | szt. | 140
12. | Igła do znieczuleń Pencil Point 26 G pakowana razem z prowadnicą ( rozmiar prowadnicy 20 G x od 34 mm do 40 mm ) , długość 120mm | szt. | 10
13. | Igła do znieczuleń Pencil Point 27 G pakowana razem z prowadnicą ( rozmiar prowadnicy 22 G x od 34 mm do 40 mm ) , długość 120mm | szt. | 10
14 | Igła do znieczuleń standard 22G długość 90mm | szt. | 30
15 | Igła do portu Hubera z drenem 20 G, 19 G zapewniająca bezpieczne i skuteczne podawanie leków i płynów. | szt. | 25
16 | Igła tępa do pobierania leków rozm 18G 1,2x40mm, ścięta pod kątem 40 ° , sterylizowana tlenkiem etylenu, sterylne opakowanie jednostkowe, nie zawiera lateksu i PCV opakowanie 100 szt. | op. | 100
Razem:
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego.
Wykonawca wypełnia pola żółte
………………………………….
miejscowość, data

## Pakiet 17
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 17 Sonda do tonometru
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 * | Sonda do tonometru roz. 53 x 109 x36 mm | op . 100 szt. | 3
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
*- | Zamawiający posiada tonometr iCare TP01 sonda ma być kompatybilna z posiadanym urządzeniem
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 18
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 18 Papier do EKG
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1* | Papier do aparatu EKG - BTL 210 X 280 | op. | 4
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
* Zamawiający posiada aparat EKG BTL-8 PRO , papier musi być kompatybilny z aparatem .
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy

## Pakiet 19
FORMULARZ CENOWY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 19 Pojemniki na odpady
LP. | Nazwa produktu | J.m. | Ilości | nazwa handlowa/Producent | numer katalogowy/EAN | Cena jedn. netto PLN | stawka vat | Wartość jedn, brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=4*7 | 11=4* 9
1 | Pojemnik na odpady medyczne 10 L , kolor czerwony, posiadający atest PZH, wykonany z polipropylenu odpornego na przebicia, szczelne dwustopniowe zamykanie umożliwiające bezpieczne zbieranie odpadów. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Wysokość min 240 mm, średnica górna min 270mm, średnica dolna min 230mm. | szt. | 30
2 | Pojemnik na odpady medyczne 20 L , kolor czerwony, posiadający atest PZH, wykonany z polipropylenu odpornego na przebicia, szczelne dwustopniowe zamykanie umożliwiające bezpieczne zbieranie odpadów. Pojemnik zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania. Wysokość min 300 mm, średnica górna min 340mm, średnica dolna min 290mm. | szt. | 60
Ceny zawierają podatek VAT, cło i koszty transportu do Zamawiającego
Wykonawca wypełnia pola żółte
| ................................................ |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy