Z-t-P/5/2026								Załącznik nr 2/6 do SWZ

………………………………

(dane adresowe Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY dla zadania nr 6

(naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów AWAT)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług napraw, adjustacji/kalibracji i wzorcowania urządzeń do badania stanu trzeźwości oraz wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu (13 zadań częściowych)” na potrzeby KWP w Olsztynie oferujemy wykonanie ww. usług wg następujących cen jednostkowych:

| L. p. | Nazwa | Cena jednostkowa brutto | Ilość w szt. | Wartość brutto (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | PRZEWIDYWANE NAPRAWY* (wymiana części – wymontowanie uszkodzonego elementu i zamontowanie nowego) |  |  |  |
| 1 | Wymiana płyty głównej |  | 1 |  |
| 2 | Naprawa płyty głównej |  | 1 |  |
| 3 | Wymiana węża grzejnego |  | 3 |  |
| 4 | Wymiana płyty termostatu |  | 3 |  |
| 5 | Wymiana pompki przepływu |  | 3 |  |
| 6 | Wymiana układu drukarki Epson |  | 3 |  |
| 7 | Wymiana zasilacza 12 V/10 A |  | 3 |  |
| 8 | Naprawa płyty termostatu |  | 2 |  |
| 9 | Wymiana promiennika podczerwieni |  | 3 |  |
| 10 | Wymiana filtra podczerwieni o 27 mm, o 28 mm |  | 3 |  |
| 11 | Czyszczenie filtrów i wymiana uszczelek |  | 3 |  |
| 12 | Wymiana wyświetlacza |  | 3 |  |
| 13 | Naprawa układu procesora |  | 3 |  |
| 14 | Naprawa układu silnika krokowego |  | 3 |  |
| 15 | Wymiana filtra podczerwieni o 25 mm |  | 3 |  |
| 16 | Naprawa układu multipleksera |  | 3 |  |
| 17 | Wymiana czujnika przepływu |  | 3 |  |
| 18 | Naprawa układu przetwornika A/C |  | 2 |  |
| 19 | Naprawa układu zegara |  | 1 |  |
| 20 | Naprawa układu sterowania drukarki |  | 1 |  |
| 21 | Naprawa układu wzm. pomiarowego |  | 1 |  |
| 22 | Wymiana przełącznika START |  | 1 |  |
| 23 | Wymiana grzałki kuwety |  | 3 |  |
| 24 | Wymiana woreczka pobierczego |  | 3 |  |
| 25 | Naprawa zasilacza 7,5 V |  | 3 |  |
| 26 | Wymiana kabla 220 V |  | 3 |  |
| 27 | Naprawa przełącznika serwisowego |  | 1 |  |
| 28 | Wymiana końcówki węża grzewczego |  | 3 |  |
| 29 | Wymiana nóżki obudowy |  | 3 |  |
| 30 | Wymiana taśmy barwiącej |  | 40 |  |
| 31 | Wymiana płytki detektora |  | 1 |  |
| 32 | Wymiana wentylatora |  | 1 |  |
| 33 | Wymiana akumulatora 3.6 V |  | 5 |  |
| 34 | Naprawa zasilacza 12 V |  | 2 |  |
| 35 | Wymiana filtra węża |  | 3 |  |
| 36 | Modernizacja alkometru do wersji A2.02/04 |  | 4 |  |
| II. | Kalibracja (przygotowanie i przekazanie do wzorcowania, sprawdzenie urządzenia pod względem sprawności technicznej) |  | 100 |  |
| III. | Wzorcowanie – wystawienie świadectwa wzorcowania (zgodnie z aktualnymi w dniu wykonywania wzorcowania wytycznymi z KGP i Głównego Urzędu Miar) |  | 100 |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |

* w cenę usług należy wliczyć koszt nowych fabrycznie części

Słownie łączna wartość oferty brutto : .................................................................................................................................

W cenie oferty zastosowano stawkę podatku VAT …………… %

Niniejszym oświadczam, że w cenie ofertowej uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

..............................., .................................................... r.

Wykonawca ma obowiązek wprowadzić trzeci (lub kolejny) punkt pomiarowy do wzorcowania 
na poziomie 0,75 mg/dm3. W związku z powyższym Wykonawca w wymienionych powyżej urządzeniach ma obowiązek dokonać wzorcowania na co najmniej 3 poziomach, tj. 0,10 mg/dm3 – 0,2 ‰, 0,25 mg/dm3 – 0,5 ‰ oraz 0,75 mg/dm3 – powyżej 1,5 ‰.

Powyższy obowiązek wynika ze zmiany art. 44b §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 383 ze zm.). W określonych przez ustawę przypadkach następuje obligatoryjny przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa 
w organizmie którego zawartość alkoholu wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 
0,75 mg/dm3.

UWAGA! Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym