Z-t-P/5/2026								Załącznik nr 2/3 do SWZ

………………………………

(dane adresowe Wykonawcy)

ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY dla zadania nr 3

Z DNIA 03.03.2026 r.

(naprawa, kalibracja i wzorcowanie alkometrów AlcoQant)

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług napraw, adjustacji/kalibracji i wzorcowania urządzeń do badania stanu trzeźwości oraz wstępnego wykrywania środków działających podobnie do alkoholu (13 zadań częściowych)” na potrzeby KWP w Olsztynie oferujemy wykonanie ww. usług wg następujących cen jednostkowych:

| L. p. | Nazwa | Cena jednostkowa brutto | Ilość w szt. | Wartość brutto (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | PRZEWIDYWANE NAPRAWY* (wymiana części – wymontowanie uszkodzonego elementu i zamontowanie nowego) |  |  |  |
| 1 | Wymiana baterii |  | 1 |  |
| 2 | Wymiana akumulatora |  | 1 |  |
| 3 | Wymiana wyświetlacza |  | 1 |  |
| 4 | Wymiana silnika pompy |  | 1 |  |
| 5 | Wymiana sensora |  | 1 |  |
| 6 | Wymiana grzejnika |  | 1 |  |
| 7 | Wymiana sygnalizatora dźwiękowego |  | 1 |  |
| 8 | Wkład akumulatora |  | 1 |  |
| 9 | Wymiana górnej obudowy akumulatora |  | 1 |  |
| 10 | Wymiana dolnej obudowy akumulatora |  | 1 |  |
| 11 | Wymiana górnej obudowy alkotestu |  | 1 |  |
| 12 | Wymiana dolnej obudowy alkotestu |  | 1 |  |
| 13 | Regeneracja akumulatora |  | 1 |  |
| II. | Kalibracja (przygotowanie i przekazanie do wzorcowania, sprawdzenie urządzenia pod względem sprawności technicznej) Wszystkie wymienione czynności winny być wykonane przez autoryzowany serwis producenta. |  | 12 |  |
| III. | Wzorcowanie – wystawienie świadectwa wzorcowania (zgodnie z aktualnymi w dniu wykonywania wzorcowania wytycznymi z KGP i Głównego Urzędu Miar) |  | 12 |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |

* w cenę usług należy wliczyć koszt nowych fabrycznie części

Słownie łączna wartość oferty brutto : .................................................................................................................................

W cenie oferty zastosowano stawkę podatku VAT …………… %

Niniejszym oświadczam, że w cenie ofertowej uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

..............................., ..................................... r.

Wykonawca ma obowiązek wprowadzić trzeci (lub kolejny) punkt pomiarowy do wzorcowania 
na poziomie 0,75 mg/dm3. W związku z powyższym Wykonawca w wymienionych powyżej urządzeniach ma obowiązek dokonać wzorcowania na co najmniej 3 poziomach, tj. 0,10 mg/dm3 – 0,2 ‰, 0,25 mg/dm3 – 0,5 ‰ oraz 0,75 mg/dm3 – powyżej 1,5 ‰.

Powyższy obowiązek wynika ze zmiany art. 44b §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 383 ze zm.). W określonych przez ustawę przypadkach następuje obligatoryjny przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa 
w organizmie którego zawartość alkoholu wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 
0,75 mg/dm3.

UWAGA! Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym