Załącznik nr 3

Specyfikacja zamówienia

- Wymagania ogólne

- Przedmiot zamówienia

Roboty budowlane polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci informatycznej w budynku „A”, na podstawie projektu techniczno-wykonawczy Systemu Okablowania Strukturalnego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Zakres robót obejmuje:

- modernizację i rozbudowę sieci informatycznej,

- dostawę wraz instalacją urządzeń aktywnych sieci komputerowej wraz z wsparciem serwisowym przez okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

Realizacja zamówienia odbywa się na podstawie projektu techniczno-wykonawczego Systemu Okablowania Strukturalnego  obejmującego cały Szpital (załącznik nr 3a), jednak wyłącznie w zakresie:

  - budowy sieci w budynku „A”, bez wykluczonych punktów sieciowych i przyłączonych do nich punktów elektrycznych:

    - LPDA2/T/19-20

    - LPDA2/T/21-22

    - LPDA2/01/01-04

    - LPDA1/02/01-04

    - LPDA1/01/21-24

    - LPDA1/01/17-20

    - LPDA1/01/13-16

    - LPDA1/01/01-04

    - LPDA1/01/05-08

    - LPDA1/02/01-04

  - budowy pośredniego punktu dystrybucyjnego NSR,

  - przyłączenia punktu NSR do budynku „E” poprzez istniejącą szafę GPD LAN.

Z załącznika nr 3a wyłącza się zapisy z pkt.5 – wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego.

Pozostałe części budynków zawarte w projekcie techniczno – wykonawczym Systemu Okablowania Strukturalnego obejmującego cały Szpital nie są przedmiotem zamawiania.

- Zakres modernizacji

Sieć musi zostać wykonana jako w pełni działająca infrastruktura – wszystkie urządzenia mają być zamontowane, skonfigurowane i uruchomione, tak aby zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu. Projekt budowy pomieszczenia LPDA4 i LPDA2 musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez rzeczoznawcę p poż. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej opisanej szczegółowo w załączniku numer 3a pkt 14.
Zamawiający wymaga 2 linii światłowodowych do każdego stosu urządzeń. W każdym punkcie dystrybucyjnym znajdują się 2 stosy (stack):

-  jeden obsługujący hosty sieciowe,

-  jeden oddzielny dla monitoringu.

- Urządzenia aktywne – przełączniki sieciowe

  - Wykonawca dostarczy przełączniki sieciowe.

  - Przełączniki muszą zostać zestawione w konfiguracji stosu (stack) z urządzeniami już działającymi w Szpitalu.

  - Wymagana jest wstępna konfiguracja, w szczególności w zakresie:

    - VLAN (do 100 VLAN-ów, lista zostanie przekazana na etapie realizacji),

    - protokołu STP.

  - Minimalny okres gwarancji na sprzęt: 5 lat.

  - Pełna specyfikacja urządzeń – uwzględniona jest w załączniku nr 3b.

  - Ilości przełączników sieciowych:

- Przełącznik A – 15 szt.

- Przełącznik B – 3 szt.

- Przełącznik C-  2 szt.

- Przełącznik D – 4 szt.

- Urządzenia aktywne – Access Pointy

  - Dostarczone przez Wykonawcę punkty dostępowe muszą zostać podłączone do istniejącego serwera zarządzającego sieciami WiFi.

  - Access Pointy muszą być w pełni zarządzane w ramach obecnego systemu.

  - Minimalny okres gwarancji na sprzęt: 5 lat.

  - Pełna specyfikacja urządzeń – uwzględniona jest w załączniku nr 3c

  - Ilość Access Pointów – 50 szt.

- Wykonawca musi dostarczyć zasilacze UPS zgodne ze specyfikacją opisaną w załączniku 3d. Ilość zasilaczy UPS – 3 szt.

- Wykonawca musi też dostarczyć patchcody o długości 0,5 m, 1 m , 2m , 3m w min 4 kolorach każdy (po 25% całkowitej ilości na kolor). Klasa okablowania musi być zgodna z projektem – załącznik nr 3a. 
Ilości poszczególnych kabli UTP:

- Kabel UTP – 0,5 m – 250 szt.

- Kabel UTP – 1m – 250 szt.

- Kabel UTP - 2m – 250 szt.

- Kabel UTP – 3m – 250 szt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego systemu serwisowego do przyjmowania zgłoszeń technicznych, działającego 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (365x7x24).

System ten musi umożliwiać:

- rejestrowanie zgłoszeń awarii i usterek,

- potwierdzenie podjęcia działań serwisowych (wymagany jest maksymalny czas reakcji na zgłoszenie nieprzekraczający 4 godzin od momentu jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).

Zakres usług świadczonych w ramach wsparcia sieciowego (w wymiarze do 5 godzin miesięcznie):

- Konsultacja dotyczące optymalizacji, bezpieczeństwa oraz ciągłości działania sieci,

- Monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzeń sieciowych

- Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w obszarze infrastruktury sieciowej,

- Przedstawianie rekomendacji dotyczącej polityk i standardów sieciowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnego systemu serwisowego do przyjmowania zgłoszeń technicznych, działającego 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (365x7x24). Działającego w technologii Web z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia szyfrowanego.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z :

- Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 418)

- Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.).

- Ustawą z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz.U. z 2025., poz 188)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.09.2001 w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j Dz.U. z 2021 poz. 1722)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (t.j. Dz.U. z 2023r.,822) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.);

- Zgodnym z Projektem techniczno-wykonawczym Systemu Okablowania Strukturalnego dla Szpital Specjalistycznego w Zabrzu.

- Innymi ustawami i rozporządzeniami, mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

- Warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, a dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej należy zgłaszać do Zamawiającego. Nie mogą one powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej,

- Zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji na wykonawstwo 36 miesięcy (maksymalnie 72 miesięcy) – wartość punktowana zgodnie z SWZ,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przywrócić stan pierwotny pomieszczeń,

- Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na ternie  wykonywania prac.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją  Techniczną i poleceniami Zamawiającego.

- Zapewnienia osobom wykonującym przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, w tym w szczególności pracownikom Wykonawcy oraz osobom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych, właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOŻ.

- Wykonawca zapewni odpowiednią ilością osób wytypowanych do realizacji zamówienia i niezbędnych do jego prawidłowego i terminowego wykonania,

- Wykonawca uwzględnia również wszelkie postanowienia projektu umowy – Załącznika nr 4 do   SWZ

- Projekt budowy pomieszczenia LPDA4 i LPDA2 musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez rzeczoznawcę p poż.

- Wykonawca zobowiązuje się, że po zakończeniu prac miejsce ich wykonywania zostanie pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym. Wszelkie ubytki, uszkodzenia i naruszenia elementów budowlanych, wykończeniowych lub instalacyjnych w szczególności instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacji powstałe w trakcie realizacji robót Wykonawca usunie na własny koszt, przywracając je do stanu zgodnego ze stanem sprzed rozpoczęcia prac.

- Po wykonaniu instalacji, wszelkie przewierty, bruzdy oraz powstałe ubytki muszą zostać zamknięte i uzupełnione, wyrównane oraz pomalowane w sposób odtwarzający stan pierwotny. Miejsca naprawy muszą być estetyczne, zlicowane z powierzchnią ściany i niewyróżniające się strukturą ani odcieniem od reszty powierzchni. Musi zostać dokonane odtworzenie powłoki malarskiej w kolorze zgodnym z otoczeniem, bez widocznych smug i zabrudzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.),  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16),  ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XX/357/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2020 r. ustalającej regulamin

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze w zakresie:

- gromadzenia selektywnego odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu  miejscach, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ tych odpadów na poszczególne elementy środowiska   oraz zdrowie ludzi

b)  przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Uwagi.

1)	W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. instalacji lub urządzeń.

2)	Jakiekolwiek szkody powstałe podczas wykonywania robót usuwa Wykonawca na własny koszt.

3)	W obiekcie Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o. o. realizowane są funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace administracyjno – biurowe. Teren objęty realizacją  robót będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia, w związku z powyższym Wykonawca powinien odpowiednio zorganizować swoje roboty tak, aby nie kolidowały z działalnością Szpitala.