Załącznik nr 3d  –  UPS (3 szt.)

Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

* Należy zakreślić znakiem X odpowiednią kratkę: pod „tak” jeżeli oferowany przedmiot spełnia dane wymaganie minimalne (parametr) lub pod „nie” jeżeli go nie spełnia, wypełnić pole „Wartość/Nazwa” jeżeli pole nie jest przekreślone.

| LP. | Nazwa Parametru | Wymagania minimalne | Tak* | Nie* | Wartość/ Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Nazwa producenta |  |  |  |
| 2. | Model/typ | Nazwa modelu |  |  |  |
| 3. | Moc wyjściowa pozorna | 1000 VA lub więcej |  |  |  |
| 4. | Moc wyjściowa czynna | 1000 W lub więcej |  |  |  |
| 5. | Czas podtrzymania | 6 min (przy 100% obciążeniu) lub więcej 14 min (przy 50% obciążeniu) lub więcej |  |  |  |
| 6. | Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD |  |  |  |
| 7. | Gniazda wyjściowe | IEC 320 C13 - 8 szt. |  |  |  |
| 8. | Interfejs komunikacyjny | RJ-45 |  |  |  |
| 9. | Montaż | Rack (szyny montażowe) |  |  |  |
| 10. | Gwarancja | 36 miesięcy lub więcej |  |  |  |