Załącznik nr 1-2 do SWZ

Grupa 2: Sprzęt treningowy do nauczania RKO - 2 zestawy

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
| Wymagania szczegółowe: |  |  |  |
|  | W zestawie 3 fantomy do nauki pierwszej pomocy- resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) -niemowlę -dziecko -dorosły System posiada wskaźniki świetlne lub monitory informujące o tempie i głębokości wykonywanych ucisków w czasie rzeczywistym. | TAK | Bez punktacji |
|  | Torba transportowa. | TAK | Bez punktacji |
|  | Kamizelka z drogami oddechowymi do nauki pierwszej pomocy przy zadławieniu | TAK | Bez punktacji |
|  | Urządzenie treningowe AED – zewnętrzny defibrylator, który może być użyty z każdym fantomem szkoleniowym - Minimum 8 zaprogramowanych scenariuszy - Elektrody szkoleniowe 10 kompletów | TAK | Bez punktacji |
|  | Torba | TAK | Bez punktacji |
| Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw | TAK (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK | Bez punktacji |