Załącznik nr 1-3 do SWZ

Grupa 3: Sprzęt treningowy do nauczania RKO - 2 zestawy

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
| Wymagania szczegółowe: |  |  |  |
|  | Sprzęt treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych | TAK | Bez punktacji |
|  | Sprzęt do treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i nauki intubacji : - możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka i symulacji skurczu krtani - możliwość intubacji wieloma różnymi przyrządami - praktyczna nauka oczyszczania niedrożnych dróg oddechowych oraz odsysania treści - możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków oddechowych - dołączony model dróg oddechowych dla celów poglądowych - możliwość szkolenia intubacji światłowodowej - możliwość regulacji trudności intubacji - możliwość ograniczenia ruchów szyi, w celu utrudnienia intubacji | TAK | Bez punktacji |
|  | W skład wchodzi : - Fantom pełnopostaciowy o realistycznej konstrukcji i zaawansowanych funkcjach odzwierciedlających rzeczywisty obraz pacjenta, stworzony z myślą o personelu lekarskim - Akumulator - Torba transportowa - 3 sprężyny do kompresji - Kabel USB - Zasilacz - Lubrykant | TAK | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały zestaw | TAK (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK | Bez punktacji |