Załącznik nr 3-3 do SWZ

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny

im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

NIP: 8171750893

REGON: 000308637

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres poczty elektronicznej:

………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na:

sprzedaż i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,

SzS.ZP.261.13.2026

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia o poniższych parametrach:

Grupa 3: Sprzęt treningowy do nauczania RKO - 2 zestawy

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „parametr wymagany”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK (podać) |  |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać |  |
| Wymagania szczegółowe: |  |  |  |
|  | Sprzęt treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych | TAK |  |
|  | Sprzęt do treningowy do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i nauki intubacji : - możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka i symulacji skurczu krtani - możliwość intubacji wieloma różnymi przyrządami - praktyczna nauka oczyszczania niedrożnych dróg oddechowych oraz odsysania treści - możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków oddechowych - dołączony model dróg oddechowych dla celów poglądowych - możliwość szkolenia intubacji światłowodowej - możliwość regulacji trudności intubacji - możliwość ograniczenia ruchów szyi, w celu utrudnienia intubacji | TAK |  |
|  | W skład wchodzi : - Fantom pełnopostaciowy o realistycznej konstrukcji i zaawansowanych funkcjach odzwierciedlających rzeczywisty obraz pacjenta, stworzony z myślą o personelu lekarskim - Akumulator - Torba transportowa - 3 sprężyny do kompresji - Kabel USB - Zasilacz - Lubrykant | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK |  |

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)