SPIS RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

K_01	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

FUNDAMENTY.

K_02	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

ŚCIANY FUNDAMENTOWE.

K_03	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

POZIOM -1.

K_04	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

PARTER.

K_05	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

I PIĘTRO.

K_06	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

ANTRESOLA.

K_07	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

DACH.

K_08	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

RZUT KONSTRUKCJI DACHU NAD WIDOWNIĄ

K_09 	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH  	DACHU NAD WIDOWNIĄ. RZEKRÓJ I-I; II-II; III-III; IV-IV;

POZ.P1.1; POZ.D.1

K_10	ŁAWA ŻELBETOWA: POZ.Ł-1; POZ.Ł-2; POZ.Ł-4;POZ.Ł-5;

K_11	ŁAWA ŻELBETOWA: POZ.Ł-6; POZ.Ł-7;

SPOSÓB ZBROJENIA USKOKÓW W ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH.

K_12	FUNDAMENTY: POZ.PF2

K_13	STOPA FUNDAMENTOWA : POZ.F1

K_14   STOPA FUNDAMENTOWA : POZ.F2

K_15	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-1; POZ.W.Sc-2; POZ.W.Sc-3;

K_16	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-4;

K_17	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-5; POZ.W.Sc-6;

K_18	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-7;

SPOSÓB DOZBRAJANIA OTWORÓW W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH

DODATKOWE ZBROJENIE POZIOME W NAROŻNIKU ŚCIANY

ŻELBETOWEJ DAL ŚCIAN POZ.W.Sc-1-8

DODATKOWE ZBROJENIE POZIOME W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ. 	ŚCIANA DOCHODZĄCA PROSTOPADŁA DAL ŚCIAN POZ.W.Sc-1-8.

K_19	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-8;

K_20	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B0.1; POZ.B0.3

K_21	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B1.1; POZ.B1.3; POZ.B1.4

K_22	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B1.5; POZ.B2.1

K_23	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B2.5; POZ.B3.1;

SŁUP ŻELBETOWY: POZ.S3.1;

K_24	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B2.6;

K_25	STROP ŻELBETOWY: POZ.ST2.3;

ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.Sc-3.;

K_26	SŁUP ŻELBETOWY : POZ.W.S.1; POZ.W.S.2

MARKA: POZ.MR1

K_27	SŁUP ŻELBETOWY : POZ.W.S.2A; POZ.W.S.3; POZ.W.S.5

MARKA: POZ.MR.2

K_28   SŁUP ZELBETOWY : POZ.S.1; POZ.S.2; POZ.S.3; POZ.S.4;

K_29   SŁUP ZELBETOWY : POZ.S.5; POZ.S.6

K_30  SŁUP ZELBETOWY : POZ.S.7; POZ.S.8; POZ.S.9; POZ.S.10

K_31  SŁUP ZELBETOWY : POZ.W.S.6; POZ.W.S.7, POZ.W.S.8;

K_32POZ.W.S.9; POZ.W.S.10;  POZ.W.S.12; POZ.W.R1.1; POZ.W.R1.1A

K_33  RDZEŃ ŻELBETOWY : POZ.W.R1.2

K_34 RDZEŃ ŻELBETOWY : POZ.W.R1.3

K_35 ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.W.Sc-9;

K_36	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.Sc-1;

K_37	ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.Sc-2 - KONDYGNACJA -1.

DODATKOWE ZBROJENIE POZIOME W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH

POZ.Sc-1; POZ.Sc-2

K_38 ŚCIANA ŻELBETOWA: POZ.Sc-2- KONDYGNACJA: 0; +1; ANTRESOLA

K_39   NADPROŻA W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ: POZ.N.Sc.1; POZ.N.Sc.2; 	POZ.N.Sc.3	POZ.W.N.Sc.1; POZ.W.N.Sc.2; POZ.W.N.Sc.3, 	POZ.W.N.Sc.4

K_40	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST1.1

K_41	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST0.1; POZ.W.ST0.2

K_42	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.2

MARKA: POZ.MR.3

K_43  BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.3

K_44 BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.4

K_45	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.5

K_46	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.6

K_47	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.7

K_48	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.8

K_49	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.9

K_50	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.10

K_51	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.11

K_52	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.12

K_53	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.13

K_54	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.15

K_55	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.1; POZ.W.B1.16;

NADPROŻE ŻELBETOWE: POZ.W.N1.1; POZ.W.N1.4; POZ.W.N1.8

K_56 	NADPROŻE ŻELBETOWE : POZ.W.N1.2; POZ.W.N1.3; POZ.W.N1.5;

POZ.W.N1.6;

K_57 	NADPROŻE ŻELBETOWE : POZ.W.N1.7; POZ.W.N1.9; POZ.W.N;

BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B0.1; POZ.W.B1.19

K_58	BELKA ŻELBETOWA : POZ.W.B1.17; POZ.W.B1.18

K_59	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST1.3

K_60	PŁYTA FUNDAMENTOWA: POZ.PF.1

K_61	SZYB WINDOWY: POZ.Sc-W

K_62	STROP NAD SZYBEM WINDOWYM: POZ.ST.W

K_63	ŁAWA ŻELBETOWA: POZ.Ł-3; POZ.W.BP.2

SŁUP ŻELBETOWY: POZ.S.11; POZ.S.12; POZ.S.13;

BELKA ŻELBETOWA: POZ.W.B.1

K_64	BELKA ŻELBETOWA: POZ.W.B.2

STROP ŻELBETOWY: POZ.W.ST.1

K_65	BELKA ŻELBETOWA: POZ.W.B.2A

STROP ŻELBETOWY: POZ.W.ST.1A; POZ.W.ST.2; POZ.W.ST.2A

K_66	BELKA ŻELBETOWA: POZ.W.B.3;  POZ.W.B.4;

STROP ŻELBETOWY: POZ.W.ST.3; POZ.W.ST.4

K_67	RDZENIE: POZ.W.RD.1; POZ.W.RD.2; POZ.W.RD.3; POZ.W.RD.4

K_68	RDZENIE: POZ.W.RD;

WIEŃCE: POZ.W.WD; POZ.W.WD1; POZ.W.W1.2; POZ.WD;

ZASADA  ZBROJENIA NAROŻY WIEŃCA

K_69	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B.1.6; POZ.B.1.7; POZ.B.1.8

K_70	STROP ŻELBETOWY : POZ.ST0.1; POZ.ST0.2

K_71	STROP ŻELBETOWY : POZ.ST1.1; POZ.ST1.2

K_72	STROP ŻELBETOWY : POZ.ST2.1; POZ.ST2.2

K_73	STROP ŻELBETOWY : POZ.ST0.3A

SCHODY ŻELBETOWE: POZ.W.KS.4

K_74	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST1.4; POZ.W.ST1.5

K_75	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST1.2; POZ.W.ST1.6

BELKA ŻELBETOWA: POZ.BM.1.

K_76	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST0.3;

SCHODY ŻELBETOWE: POZ.W.KS.5

K_77	MUR OPOROWY: POZ.MU.1; POZ.MU.1A

K_78	MUR OPOROWY: POZ.MU.2

K_79 	MUR OPOROWY: POZ.MU.3

SPOSÓB WYKONANIA PRZERWY DYLATACYJNEJ W MURZE

OPOROWYM.

SPOSÓB WYKONANIA ZAKOŃCZENIA MURU OPOROWEGO.

SPOSÓB ZBROJENIA NAROŻY MURU.

K_80	SCHODY ŻELBETOWE: POZ.KS0.1; POZ.KS0.2; POZ.KS1.2; 	POZ.KS2.2

K_81	SCHODY ŻELBETOWE: POZ.KS1.1; POZ.KS2.1; POZ.KS0.3;  	POZ.KS1.3; POZ.KS2.3

BELKA ŻELBETOWA: POZ.B0.2; POZ.B1.2; POZ.B2.2

K_82	BELKA ŻELBETOWA: POZ.B2.3; POZ.B2.4

K_83	SCHODY ŻELBETOWE: POZ.KS2.3; POZ.W.KS.1;

POZ.W.KS.2; POZ.W.KS.3;

BELKA ŻELBETOWA: POZ.W.B1.14; POZ.B2.8; POZ.B2.7; POZ.N2.1;

SŁUPY ŻELBETOWE: POZ.W.S.14; POZ.W.S.14A; POZ.S2.1, POZ.RM