Załącznik nr 10 – Skrócone zestawienie RMS i Tabela elementów

Inwestor:

GMINA GRZEGORZEW

PL.1000-LECIA PAŃSTWAPOLSKIEGO1 62-640 GRZEGORZEW

Skrócone zestawienie RMS i Tabela elementów

Nazwa budowy: „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach”

Adres budowy: BARŁOGI, 62-640 GRZEGORZEW Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

Rodzaj robót: DACHOWE

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 2-05, KNNR 2

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 4,0040 |  |  |
| 2. | 0 | 22 | Blacharz II | r-g | 83,9743 |  |  |
| 3. | 0 | 222 | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 439,4694 |  |  |
| 4. | 0 | 223 | Monter urządzeń i konst.metalow.III | r-g | 118,7933 |  |  |
| 5. | 0 | 23 | Blacharz III | r-g | 4,3327 |  |  |
| 6. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 163,8268 |  |  |
| 7. | 0 | 402 | Spawacz II | r-g | 38,5362 |  |  |
| 8. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 104,0125 |  |  |
| 9. | 0 | 482 | Zbrojarz II | r-g | 14,1504 |  |  |
| 10. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 8,8704 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 979,9699 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 1102397 | Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm | t | 0,3366 |  |  |
| 2. | 0 | 1110299 | Blacha grubości 3 mm 2,4 kg/m2 | kg | 26,8470 |  |  |
| 3. | 0 | 1120300 | Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50mm | kg | 369,4710 |  |  |
| 4. | 0 | 1200299 | Spoiwo cynowo-ołowiane | kg | 2,9229 |  |  |
| 5. | 0 | 1320599 | Drabiny z rur stalowych spawane | kg | 1,0400 |  |  |
| 6. | 0 | 1322510 | Wyłazy dachowe | m2 | 1,2800 |  |  |
| 7. | 0 | 1330203 | Elektrody stalowe ER n/stopowe śred.3,25mm | szt | 260,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 1330299 | Elektrody stalowe do spawania | szt | 150,3432 |  |  |
| 9. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 15,4440 |  |  |
| 10. | 0 | 1342999 | Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane | kpl | 5,0820 |  |  |
| 11. | 0 | 1343099 | Uchwyty do rynien dachowych,ocynkowane | kpl | 114,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 1361199 | Trzpienie stal.do montażu konstrukcji stal | kg | 1,0400 |  |  |
| 13. | 0 | 1478500 | Pianka poliuretanowa | kg | 0,0640 |  |  |
| 14. | 0 | 1511601 | Farba olejna do gruntowania miniowa 60% | dm3 | 1,9760 |  |  |
| 15. | 0 | 1540000 | Acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 6,7769 |  |  |
| 16. | 0 | 1540802 | Tlen techniczny sprężony gat.I/II | m3 | 20,3308 |  |  |
| 17. | 0 | 2370699 | beton z kruszywa naturalnego | m3 | 5,8344 |  |  |
| 18. | 0 | 2380808 | Zaprawa cementowa M 12 | m3 | 0,0473 |  |  |
| 19. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,2631 |  |  |
| 20. | 0 | 2600622 | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,3146 |  |  |
| 21. | 0 | 2600699 | Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.II/III | m3 | 0,0104 |  |  |
| 22. | 0 | 2600999 | Krawędziaki iglaste | m3 | 0,0104 |  |  |
| 23. | 0 | 3950001 | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,0686 |  |  |
| 24. | 0 | 6804399 | Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym | kg | 2,0800 |  |  |
| 25. | 1 | bl. | Blacha dachówkowa | m2 | 590,6340 |  |  |
| 26. | 1 | stal. | Wiązary stalowe | t | 10,6080 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 1,7834 |  |  |
| 2. | 0 | 31114 | Żuraw samochodowy 5-6 t | m-g | 8,7381 |  |  |
| 3. | 0 | 31121 | Żuraw samochodowy 12-16 t | m-g | 36,6679 |  |  |
| 4. | 0 | 34000 | Wyciąg | m-g | 15,2252 |  |  |
| 5. | 0 | 39121 | Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM | m-g | 25,9061 |  |  |
| 6. | 0 | 39653 | Przyczepa dłużycowa do 10 t | m-g | 25,9061 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 0 | 39912 | Podnośnik montaż.PHM samochod. | m-g | 41,8276 |  |  |
| 8. | 0 | 71212 | Giętarka do prętów śr.do 40 mm | m-g | 1,5840 |  |  |
| 9. | 0 | 71231 | Nożyce do prętów | m-g | 1,9140 |  |  |
| 10. | 0 | 71251 | Prościarka do prętów automat. | m-g | 1,4190 |  |  |
| 11. | 0 | 72111 | Spawarka elektr.wirująca 300 A | m-g | 48,8800 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

# Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S		Kw. stała

Razem	Razem z Vat

1.	ROBOTY DACHOWE - MODERNIZACJA.

Ilość r-g: 979,9699