Załącznik nr 1 – Kosztorys uproszczony (bez wyceny).

Inwestor:

GMINA GRZEGORZEW

PL.1000-LECIA PAŃSTWAPOLSKIEGO 1                 62-640 GRZEGORZEW

Kosztorys Uproszczony

Nazwa budowy: „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach”

Adres budowy: BARŁOGI, 62-640 GRZEGORZEW Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

Rodzaj robót: DACHOWE

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 2-05, KNNR 2

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

# Kosztorys bez wyceny

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY DACHOWE - MODERNIZACJA. |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-08-050 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | 10,80 | m2 | 0 |  |
| 2 | KNR 4-04 0506-04-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | 354,70 | m2 | 0 |  |
| 3 | KNR 4-04 0403-03-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu | 354,70 | m2 | 0 |  |
| 4 | KNR 4-04 0403-04-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych | 354,70 | m2 | 0 |  |
| 5 | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 12 mm. | 0,33 | t | 0 |  |
| 6 | KNR 2-02 0210-01-060 | Wience żelbetowe deskowane . | 5,72 | m3 | 0 |  |
| 7 | KNR 2-05 0102-07-034 | Hale typu lekkiego. Montaż podciągów dachowych | 10,40 | t | 0 |  |
| 8 | KNR 2-05 1008-01-050 | Pokrycie dachu blachą dachówkową. | 536,94 | m2 | 0 |  |
| 9 | KNR 2-02 0506-02-050 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. | 47,30 | m2 | 0 |  |
| 10 | KNR 2-02 0510-03-040 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. | 15,40 | m | 0 |  |
| 11 | KNR 2-02 0508-04-040 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. | 57,00 | m | 0 |  |
| 12 | KNNR 2 1105-020-050 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | 1,28 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |