Załącznik nr 8 – Przedmiar robót.

Inwestor:

GMINA GRZEGORZEW

PL.1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO1 62-640 GRZEGORZEW

Przedmiar robót.

Nazwa budowy: „Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Barłogach”

Adres budowy: BARŁOGI, 62-640 GRZEGORZEW Obiekt: ŚWIETLICA WIEJSKA

Rodzaj robót: DACHOWE

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 2-05, KNNR 2

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporządził:

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY DACHOWE - MODERNIZACJA.

## 1	KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,00

10,80 m2

## 2	KNR 4-04 0506-04-050

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

krotność= 1,00

354,70 m2

## 3	KNR 4-04 0403-03-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu

krotność= 1,00

354,70 m2

## 4	KNR 4-04 0403-04-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

krotność= 1,00

354,70 m2

## 5	KNR 2-02 0290-0201-034

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 12 mm.

krotność= 1,00

0,33 t

## 6	KNR 2-02 0210-01-060

Wience żelbetowe deskowane .

krotność= 1,00

5,72 m3

## 7	KNR 2-05 0102-07-034

Hale typu lekkiego. Montaż podciągów dachowych

krotność= 1,00

8,52 t

## 8	KNR 2-05 1008-01-050

Pokrycie dachu blachą dachówkową. krotność= 1,00

536,94 m2

## 9	KNR 2-02 0506-02-050

Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.

krotność= 1,00

47,30 m2

## 10	KNR 2-02 0510-03-040

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12 cm.

krotność= 1,00

15,40 m

## 11	KNR 2-02 0508-04-040

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.

krotność= 1,00

57,00 m

## 12	KNNR 2 1105-020-050

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone

krotność= 1,00

1,28 m2