Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy                                                                                 WSM/DZP/381-705/2026

..........................................................






             Data.............................................................


Pieczęć wykonawcy

                  




      
                                                                                    FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY                                           Załącznik nr 1
                                                                 dostawa sprzętu specjalistycznego                                         do umowy nr …...........
                                                               na potrzeby Bloków Operacyjnych Neurochirurgii, Ortopedii oraz                  z dnia ….....................
                                                                                                  Chirurgii  Urazowej                                                        
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
(dokładny adres wykonawcy/firmy)
ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………


(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)
TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………
                                 ( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy  dla korespondencji  dot. niniejszego postępowania)
adres e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………





                     (dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………… 

Dane dotyczące rachunku bankowego: …………………………...; …………………………………………………………………………………………………………..
                                                                               (podać nazwę banku)    (podać numer konta, na który będzie przelewane wynagrodzenie z tyt. wykonywania umowy) 
	Lp.
	Opis zamawianego asortymentu
	Wytwórca – producent/model/nazwa handlowa
Kod REF

Numer katalogowy
	Ilość zamawiana
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość zamówienia netto
	Stawka % VAT
	Wartość zamówienia brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Pakiet 1    -   IMPLANT WEWNĄTRZDYSKOWY

	1.
	Implant do augmentacji jądra miażdżystego wykonany jest z hydrolizowanego poliakrylonitrylu  ma formę (HPAN); biokompatybilnej  hydrożelowej wydłużonej pałeczki (implantu). 

Implant wprowadzany jest przez igłę użytą do wykonania diagnostycznego dyskogramu lub wewnątrzdyskowego podania leku, w ten sposób unikając konieczności przeprowadzenia drugiej interwencji chirurgicznej u pacjenta. Urządzenie do augmentacji jądra miażdżystego jest nawadniane poprzez wchłanianie płynów z ciała pacjenta zapewniając trwałe nawodnienie i napięcie chorego krążka międzykręgowego
	
	40 szt
	
	
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT):

	Pakiet 2    -   STABILIZACJA POTYLICZNO-SZYJNA

	1
	Płytka potyliczna z możliwością regulacji rozstawu prętów w trzech rozmiarach
	
	9 szt
	
	
	
	
	

	2
	Poliaksjalne śruby szyjne O: 3,5-5,0 długość 10-52mm, maksymalny kąt odgięcia śruby od jej osi to 50 stopni; Możliwości regulacji wysokości kielich śruby w kierunku grzbietu
	
	35 szt
	
	
	
	
	

	3
	Poliaksjalne śruby szyjne O: 3,5 – 4,0 długość 22 - 40 mm, rdzeń śruby podzielony na część gładką oraz gwintowaną o długości 16 mm
	
	35 szt
	
	
	
	
	

	4
	Haki laminarne szyjne rozmiar small i standard 4.5 -6 mm
	
	25 szt
	
	
	
	
	

	5
	Domino / konektory do prętów
	
	4 szt
	
	
	
	
	

	6
	Poprzeczki długość 20- 50 mm
	
	6 szt
	
	
	
	
	

	7
	Pręty szyjne O: 3,5  L: 70, 120, 200mm
	
	15 szt
	
	
	
	
	

	8
	Pręty szyjne o zmiennej średnicy O: 3,5 – 5,5 L: 200/200, 200/300, 300/300
	
	4 szt
	
	
	
	
	

	9
	Pręty potyliczno-szyjne O: 3,5 , kąt gięcia 1100 , 1200 , 1350 
	
	6 szt
	
	
	
	
	

	10
	Śruby potyliczne o średnicy O:4 lub O: 4,5 L 8-16 mm
	
	20 szt
	
	
	
	
	

	11
	Bloker uniwersalny
	
	90 szt
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT):

	Pakiet 3    - ZESTAWYDO SZYCIA ŁĄKOTKI

	1
	Igły do przeciągacza szwów Ø0,45mm; Nitinolowy drut szyjący w systemie z transferem szwów typu

skorpion. Przeznaczony do stosowania z przeciągaczem szwów podczas leczenia uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów, rekonstrukcji ACL i PCL

stosowana z przeciągaczem szwów typu skorpion.

Długość igły: 155mm;Średnica końcówki: 0,45mm;

Pakowane pojedynczo sterylne, jednorazowe
	
	45 szt
	
	
	
	
	

	2
	Igły z oczkami do nawlekania szwów do systemu Inside Out do szycia łąkotki z trzema osobnymi nićmi biała/zielona, biała/niebieska,biała/czarna; Igły: Stal Szlachetna szwy: plecione UHMWPE Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N Rozmiar szwów: USP 0

Szwy długość: 90 cm Pakowane Sterylnie pojedynczo

Opakowanie zbiorcze 5szt
	
	45 szt
	
	
	
	
	

	3
	Taśma niebieska 2,0mm
	
	45 szt
	
	
	
	
	

	4
	System naprawy łąkotki
	
	45 szt 
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT):

	Pakiet 4 – Materiały zużywalne – neuronawigacja – ( pakiet Apteka)

	1
	Wiertło do czaszki – kompatybilne z robotem AutoGuide  
- średnica 2.4 mm
- średnica 3.2 mm
- średnia 7.5 mm
	
	40 szt
1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe stylety do drenów komorowych do końcówki PCI
	
	40 szt

1 op=5 szt
	
	
	
	
	

	3
	Elektromagnetyczny wskaźnik rejestracyjny 

Tracer pointer do rejestracji pacjenta w wersji AXIEM. Może być używany wielorazowo w przypadku nieinwazyjnej ramki referencyjnej
	
	40 szt

1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	4
	Elektromagnetyczny stylet  do drenów
Sterylnie pakowany wskaźnik stylet do drenu komorowego 23 cm.
	
	40 szt

1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	5
	Elektromagnetyczna wskaźnik do zabiegu
Sterylnie pakowany wskaźnik
	
	40 szt

1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	6
	Elektromagnetyczna ramka referencyjna przyklejana
Pojedynczo, sterylnie pakowana. Do rejestracji pacjenta nieiwazyjna.
	
	40 szt

1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	7
	Elektromagnetyczna ramka referencyjna wkręcana
Pojedynczo, sterylnie pakowana. Do rejestracji pacjenta, inwazyjna
	
	40 szt

1 op=1 szt
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT):

	Pakiet 5 – Materiały zużywalne – neuronawigacja – ( pakiet ZAOPATRZENIE)

	1
	Obłożenia do robota AutoGuide op.15szt


	
	20 op
1 op = 15 szt
	
	
	
	
	

	2
	Markery optyczne jednorazowe

Elementy jednorazowe, pakowane sterylnie po 4 szt w blistrze. Opakowanie 12 szt. Blistrów


	
	20 op
1 op = 48 szt
	
	
	
	
	

	3
	Markery optyczne jednorazowe

Elementy jednorazowe, pakowane sterylnie po  5 szt w blistrze. Opakowanie 12 szt. Blistrów


	
	20 op
1 op= 60 szt
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT):

	Pakiet 6

	
	I. REKONSTRUKCJA ACL

	1
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm, szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą nici plecionej niewchłanialnej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego HUMWPE – polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia swojej długości do 14mm za pomoca wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciąganie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończoną nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiązania implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	2
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętlą do podciągania przeszczepu wykonana z nici plecionej niewchłanialnej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego HUMWPE – polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciąganie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończoną nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiązania implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu.
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	3
	Guzik do mocowania piszczelowego, wypukły, w kształcie kapelusza, tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej: 11mm, 14mm, 17mmm 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych: 4mm, 7mm, 9mm i 9mm. Guzik z dwoma otworami i nacięciem podłużnym umożliwiający założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo
	
	4 szt
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z mięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8mm, 9mm, 10mm, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcóki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem; Przejżystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określania długości przeszczepu
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	5
	Jednorazowe noże do pobierania przeszczepu z rozciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. Ostrza dostępne w szerokości 9mm, 10mm, 11mm. Ostrze pozwala na małoinwazyjne pobranie przeszczepu o żądanej długości i szerokości. Pakowane sterylnie. 
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	

	
	II. REKONSTRUKCJA ATFL

	1
	Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 15,8mm

- kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),

- prowadnica do wiertła (celownik),

- wiertło 2,7mm,

- wiertło kaniulowane 2,7mm,

- wiertło 3.4mm,

- gwintownik do kotwicy 3,5mm,

- gwintownik do kotwicy 4,75mm,

- drut Kirschnera 1,35mm,

- igła – 2 szt.

- pętla nitinolowa długość 200mm.
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	2
	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm,strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej

umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 13,5mm,

- kotwica 4,75mm x 16,1mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),

- prowadnica do wiertła do kości skokowej (celownik),

- prowadnica do wiertła (celownik),

- wiertło 2,7mm,

- wiertło kaniulowane 2,7mm,

- wiertło 3.4mm,

- wiertło kaniulowane 3.4mm,

- gwintownik kaniulowany do kotwicy 3,5mm,

- gwintownik kaniulowany do kotwicy 4,75mm,

- drut prowadzący,

- igła,

- pętla nitinolowa długość 200mm.
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	4
	Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica dostępna w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm
	
	 8 szt
	
	
	
	
	

	5
	Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm, 1,6mm 
	
	 8 szt
	
	
	
	
	

	6
	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm,strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej. 
	
	8 szt
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	
	

	OGÓŁEM Pakiet 6  
	
	
	

	Słownie wartość w zamówienia brutto (z VAT) ogółem pakiet 6:


UWAGA!
1)  Ofertę można złożyć na  całość przedmiotu zamówienia lub wybrany pakiet przy czym na pełen wyszczególniony w nim asortyment
2) Jeśli w jednej pozycji  występuje sprzęt o zróżnicowanych rozmiarach, którego  ceny jednostkowe w tych  rozmiarach różnią się  –   Wykonawca może odpowiednio rozszerzyć formularz w sposób umożliwiający właściwą wycenę tej pozycji. Należy wówczas podać jakiego rozmiaru lub rozmiarów dotyczą  podane ceny jednostkowe, przy czym niedopuszczalne jest zwiększenie zamawianej ilości w danym asortymencie ponad podaną w opisie  przedmiotu zamówienia. (jeśli dot)
OŚWIADCZENIA Wykonawcy:
1.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami specyfikacji warunków zamówienia oraz warunkami  przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2.
Oświadczam, że  cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przepisane prawem podatki ( także podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę oraz  koszty realizacji zadań o których  mowa w pkt. IV.2. SWZ

3. Termin uzupełnienia linii nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty wysłania raportu/protokółu.
4. Raporty/protokóły, o których mowa w  pkt. IV.2 c) SWZ należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr  ……………….. lub mailem pod adresem ………………………………………………………………...

5.
Akceptuję 60-dniowy termin płatności faktury.

6. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określonych w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015r, poz. 876 z późn. zm.).
7.   Rodzaj wykonawcy:
☐ mikroprzedsiębiorstwo,  
☐ małe  przedsiębiorstwo,  
☐ średnie  przedsiębiorstwo,
☐ jednoosobowa  działalność  gospodarcza,  
☐ osoba  fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej, 
☐ inny rodzaj.
8.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)]".      
                                                                            .................................................................


     Podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                                                                    (należy podać imię i nazwisko oraz 
                                                                                                                                                                   stanowisko osoby składającej podpis)









                       
